## УНСС_КСС_Лампи
Възложител: | Университет за национално и световно стопанство” - гр. София
Обект: | Подобряване енергийната ефективност в ''Университет за национално и световно стопанство''- гр. София
Част: | ЕЛЕКТРО - Осветителна инсталация
Фаза: | ИП
Ревизия: 0
Всичко листа: 1
Дата: |  |  | 04.2016г.
№ | Описание | ед.мярка | Количество
Разпределителни табла. Захранващи линии
1 | Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация | ч.ч. | 80
2 | Доставак и монтаж в съществуващо разпределително табло на автоматичен предпазител 1Р С 10А | бр. | 50
3 | Доставак и монтаж в съществуващо разпределително табло на автоматичен предпазител 1Р С 16А | бр. | 50
4 | Доставка и монтаж на PVC инсталационен кабелен канал 21.2x19.2 | m. | 2000
5 | Доставка и полагане на СВТ3х1,5mm2 в PVC инсталационен канал | m. | 3500
Осветителни тела и арматура
1 | Демонтаж на ЛЛ 3Х36W | бр. | 150
2 | Демонтаж на конвенционална ПРА от ЛЛ (дросел, кондензатор, опроводяване) | бр. | 6200
3 | Доставка и монтаж на тяло ЛЛ 3Х36W в комплект с LED пури Val-1-120-LED | бр. | 50
4 | Доставка и монтаж на ЕПРА за пури Val-1-120-LED/Val-1-60-LED | бр. | 5000
5 | Опроводяване на ЛЛ за работа с ЕПРА за LED | бр. | 6200
6 | Доставка и монтаж LED пури VAL-1-60-LED-9W | бр. | 7100
7 | Доставка и монтаж LED пури Val-1-120-LED-18W | бр. | 5600
8 | Доставка и монтаж LED пури VAL 1-150-LED-25W | бр. | 35
9 | Доставка и монтаж LED пури VAL2-7W | бр. | 560
10 | Доставка и монтаж на E27 PVM - 4W | бр. | 1100
11 | Доставка и монтаж на E27 ALG - 6W | бр. | 430
12 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип Прожектор DLK 50W | бр. | 5
13 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип Прожектор DLK 125W | бр. | 300
14 | Доставка и монтаж на DIDI LED'S 24W | бр. | 10
15 | Доставка и монтаж на GU1060, 2.2W | бр. | 44
16 | Доставка и монтаж на GU1060, 3.0W | бр. | 70
17 | Доставка и монтаж на ПАРКОВА ЛАМПА 36W | бр. | 2
Изготвил:……………………….
/А. Георгиев/