УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

София 1700, Студентски град “Христо Ботев”, ул.”8 декември”

- Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

ЗА

УЧАСТИЕ В  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ - УНСС“

София, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет на поръчката:

„Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ - УНСС“

- Обява за събиране на оферти  (по образец).

- Техническa спецификация.

- Проект на договор.

- Документи образци:

- Приложение 1 - Оферта,

- Приложение 2 - Представяне на участника,

- Приложение 3 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП),

- Приложение 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

- Приложение 5 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- Приложение 6 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения),

- Приложение 7 - Техническо предложение,

- Приложение 8 - Декларация за приемане условията на проекта на договора,

- Приложение 9 - Декларация за срок на валидност на офертата,

- Приложение 10 - Ценово предложение,

- Приложение 11 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП,

- Приложение 12 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

- Приложение 13 - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

- Приложение 14 - Декларация за оглед.

- Приложение 15 – Декларация за липса на свързаност с друг участник.

Техническа спецификация

Предмет на поръчката от настоящата документация е „Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ - УНСС“.

1.	Пълно описание на обекта на поръчката:

1.1.	Място на монтаж и тип на пожарогасителната система:

Тестови център на УНСС

тип на пожароизвестителната централа - BOSCH FPA 1200 - 1бр.

- аналогово адресируем комбиниран оптичен и термичен димов пожароизвестител FAP-OT 420 LSNi- 8 бр.;

- аналогово адресируем оптичен димов пожароизвестител FAP-0 420 LSNi - 4 бр.;

- адресируем ръчен пожароизвестител FMC- 420RW GSGYE LSNi – 2

- адресируем ръчен пожароизвестител FMC- 420RW GSGBE LSNi – 2

- звуков сигнализатор MSS400 LSN-SA - 1 бр.

- светлинно - звуков сигнализатор SST-SSRR 14-1 бр.

- сигнален звънец - 2 бр.

- мигаща лампа STR-LPRR 14 — 2 бр.

- контролер - 2 бр.

тип на пожарогасителната инсталация - NAF S 125

- 3 CYL/120 Lt NAF S 125 централизирана система - 4 бр.

- количество на гасителния агент - 792 кг.

1.2.  Поддържане на пожарогасителната система в техническа изправност.

1.2.1. Абонаментната поддръжка включва следните дейности: Месечно, тримесечно и годишно профилактично обслужване на ПГС, съгласно изискванията на стандарти СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане” и БДС EN 15004-1 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)";. За извършване на абонаментна поддръжка обекта трябва да се посети минимум от двама специалисти.

Услугата включва:

- посещение на обекта - веднъж месечно;

- проверка на паметта на пожароизвестителната централа за критични събития;

- задействане на отделни детектори по определена схема;

- проверка функционалността на изпълнителните устройства;

- проверка на захранването;

- проверка работата на пожароизвестителната система при аварийно захранване;

- проверка контролните уреди за налягане в бутилките;

- проверка крепежни елементи на бутилките и тръбите;

- проверка дюзите за изпускане на гасителния агент, резби, отвори, замърсяване;

- тест изправоноста и напрежението на линиите за активиране на ПГИ;

- тест работата на ПГИ в режим „задържане и гасене“;

- проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога/сирени, алармени, звънци, блиц лампи и др.

- проверка за течове - на 3 месеца;

- оказване на консултантска помощ на определен със заповед отговорник.

1.2.2. Отстраняване на повреди.

1.2.2.1. Изпращане на специалисти за отстраняване на възникнали повреди в срок до 4 часа след получаване на сигнал от страна на Възложителя.

1.2.2.2. Извършване на ремонти в срок до 24 часа от получаване на сигнала.

1.2.2.3. Презареждане на бутилките с газ, при наличие на течове, считано от момента на установяването - 72 часа.

1.2.2.4. Ако за отстраняване на повредата е необходима подмяна на части, изпълнителят е длъжен да формулира писмено констатацията и да специфицира необходимите за ремонта резервни части по вид, брой и единични цени. Цената на частите се доказва с проформа фактура от официалния вносител или производител. Възложителят следва да одобри ремонта преди неговото започване.

1.2.2.5. След извършен ремонт, Изпълнителят възстановява цялостното функциониране на системата, като извършва всички необходими настройки.

1.2.2.6. При извършване на ремонт, влаганите материали да са нови, неупотребявани и произведени до една година преди влагането им и да са одобрени от производителя на ПИС.

1.3. Изпълнителят е длъжен да води отчетност като за целта:

1.3.1. Издава месечен протокол за извършеното техническо обслужване.

1.3.2. Издава протокол за всеки извършен ремонт подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите, извършили ремонта, причината за повредата, вложените резервни части и материали, дати и подписи на лицата, извършили ремонта.

1.3.3. Води дневник на пожарогасителната система.

1.3.4. Издава документи след извършен ремонт, удостоверяващи качеството на вложените материали и гаранционния им срок.

2. Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:

2.1.Начин на плащане:

Възложителят заплаща на изпълнителя месечна абонаментна такса за периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система, както и извършените през съответния месец ремонтни дейности, в случай че има такива.Заплащането на ремонта се извършва по анализ на база оферираните ценообразуващи показатели и стойността на частите. Стойността на вложените части и/или консумативи се доказва с фактура, като изпълнителя представя за утвърждаване спецификация с вида, количествата и цените на частите и/или консумативите. За извършените работи се изготвя двустранен протокол. Възложителят заплаща на изпълнителя месечна абонаментна такса, както и извършените през съответния месец ремонтни дейности в 30 дневен срок след представянето на фактура - оригинал и двустранен протокол за извършеното, по банковата сметка на Изпълнителя.

  - Периодичност на осъществяване на услугата

За ПГС - съгласно изготвена от изпълнителя схема за ежемесечна проверка.

  - Документи за доказване на качеството на резервните части, консумативи и др.

След извършен ремонт изпълнителят издава документ удостоверяващ качеството на вложените материали и гараннционния им срок.

  - Условия и начин на приемане на услугата.

До 5-то число на всеки месец изпълнителят да изготвя и представя протокол за извършеното през предходния месец месечно, тримесечно и годишно профилактично обслужване на ПГС.След подписванена протокола от двете страни изпълнителят да издава фактура оригинал.

След всеки извършен ремонт на ПГС изпълнителят издава протокол подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите извършили ремонта, причинанта за повредата, вложените резервни части и материали, дата и подпис на лицата извършили ремонта

3. Срок на договора три години считано от 16.02.2017г.

4. Прогнозна стойност за обособена позиция №2 – 10 000 лв. без ДДС.

5. Критерии за възлагане на обществената поръчка: най ниска цена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 получена по следния начин:

Комплексната оценка на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях, както следва:

К = Кц + Кз

- Предлагана цена (Кц) - максимум 80 точки (оценка от 0 до 80);

Показателят „Кц” е за абонаментна месечна такса и се получава по следния начин:

Кц = Al/Ai x 80

Където:

А1 - е най-ниската предложена абонаментна месечна такса от участник;

Ai - е предложената абонаментна месечна такса на i-тия участник;

„80” е тежестта на показателя Кц в определяне на комплексната оценка.

- Ценообразуващи показатели „Кз” - максимум 20 т. (оценка от 0 до 20); Показателят „Кз” се получава по следния начин:

Кз = Кчс+Кдрт+Кдрм+Кдср+Кп,

където:

Показателя Кчс е за часова ставка, а оценката се получава по формулата:

Кчс = ЧС мин/ ЧСучастник х 4

Където:

„ЧСмин” - е най-ниската предложена часова ставка от участник;

„ЧСучастник” — е предложената часова ставка от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кчс в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя Кдрт е за допълнителните разходи върху труд в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кдрт = ДРТ мин/ ДРТ участник х 4

Където:

„ДРТ мин” - е най-ниския процент за допълнителни разходи върху труд предложен от участник;

„ДРТ участник” - е предложения процент за допълнителни разходи върху труд от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кдрт в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя Кдрм е за допълнителните разходи върху технически средства в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кдрм = ДРМмин/ ДРМучастник х 4

Където:

„ДРМ мин” - е най-ниския процент за допълнителни разходи върху технически средства предложен от участник;

„ДРМ участник” - е предложения процент за допълнителни разходи върху технически средства от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кдрм в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя Кдср е за доставно-складови разходи в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кдср = ДСР мин/ ДСР участник х 4

Където:

„ДСР мин” - е най-ниския процент за доставно-складови разходи предложен от участник;

„ДСР участник” - е предложения процент за доставно-складови разходи от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кдср в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя Кп е за план печалба в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кп= Пмин/ П участник х 4

Където:

„П мин” - е най-ниския процент за печалба предложен от участник;

„П участник” - е предложения процент за печалба от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кп в определяне на оценката на показател Кз.

Участниците следва да оферират показателите Кчс, Кдрт, Кдрм, Кдср и Кп равни или по-високи от 0,01 с цел осигуряване на възможност за прилагане на критериия за възлагане на поръчката.

Проект на договор

Рег. №................./2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………………………….

Проект на ДОГОВОР

№…..………./2016г.

Днес, …..........… 2016г., в гр. София, между:

Университет за национално и световно стопанство, с адрес: гр. София 1700, Студентски град “Христо Ботев”, ул. “Осми декември” , ЕИК: 000 670 602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Помощник – Ректора  – Николай Бакърджиев и Директор на Дирекция „Финанси“ – Лидия Дончева, наричан по-долу Възложител от една страна

и

……………………………………., с адрес:…………………………………………. ………………………………………………… ЕИК: …………………….., ИН по ДДС: BG………………………….., представлявано от ……………………………………….., от друга, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

след проведено събиране на оферти с обява, по реда на глава 26 от ЗОП, за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:  “Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ - УНСС”, Решение на РС №……../………….. и на осн. чл. 194 от ЗОП  се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ - УНСС, съгласно техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – /Приложение № 1/ и ценово предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – /Приложение № 2/, неразделни части от този договор.

(2) Абонаментната поддръжка включва:

- месечно, тримесечно и годишно профилактично обслужване на пожарогасителна система съгласно изискванията на стандарт СД CEN/TS 54-14 “Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане” и БДС ЕN 15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)“. За извършване на абонаментната поддръжка обекта трябва да се посещава от минимум двама специалисти.

- посещение на обекта – веднъж месечно;

- проверка на паметта на пожароизвестителната централа за критични събития;

- задействане на отделни детектори по определена схема;

- проверка функционалността на изпълнителните устройства;

- проверка на захранването;

- проверка работата на пожароизвестителната система при аварийно захранване;

- проверка контролните уреди за налягане в бутилките;

- проверка крепежни елементи на бутилките и тръбите;

- проверка дюзите за изпускане на гасителния агент, резби, отвори,замърсяване;

- тест изправността и напрежението на линиите за активиране на ПГИ;

- тест работата на ПГИ в режим „задържане и гасене“;

- проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога/сирени, аларми, звънци, блиц лампи и др.;

- проверка на течове – на 3 месеца;

- оказване на консултантска помощ на определен със заповед  отговорник.

(3) Извън случаите по чл. 1, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва при необходимост и ремонтни работи, които се заплащат отделно от месечната абонаментна такса, по начина и при условията, предвидени в настоящия договор.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от три години.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Стойността на договора е до 10 000 лв. (десет хиляди лева) без ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна такса за абонаментна поддръжка в размер на ……………..лева (……………………), без включен ДДС.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща отделно от месечна абонаментна такса посочената в чл. 3, ал. 2 и ремонтните дейности извършени по чл.1, ал.3. Заплащането се извършва, съгласно анализ на база оферираните ценообразуващи показатели и стойността на частите, както следва:

1. часова ставка при СРР – ……………………./…………………………./ без ДДС.

2. допълнителни разходи върху труда – ………. /………../ %

3. допълнителни разходи върху технически средства – ……… /………/ %

4. доставно - складови разходи – …………../…………/ %

5. план печалба – ………/…………./ %

(2) Стойността на вложените части и/или консумативи се доказват с фактура, като Изпълнителя се задължава да представи за утвърждаване спецификация с вида, количествата и цените на частите и/или консумативите. Извършените работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се вписват в двустранен протокол.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната такса за абонаментна поддръжка, както и извършените през съответния месец разходи по чл. 4, в случай че има такива, в срок до 30 (тридесет)  дни след представянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура – оригинал и подписан двустранен протокол от страните за извършеното, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: …………………………………….

BIC: ……………………………………….

Банка: …………………………………….

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено и в договорените срокове възложените работи по този договор за поддържане на пожарогасителната система в техническа изправност.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпраща на обекта специалисти за отстраняване на повреди до 4 (четири) часа след подаване на писмен сигнал по факс или електронна поща от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтите в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от получаване на сигнала.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши презареждане на бутилките с газ, при наличие на течове, считано от момента на установяване – 72 часа.

(4) В случаите, когато за отстраняване на повредата е необходима подмяна на части, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да формулира писмено констатацията и да специфицира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите за ремонта резервни части по вид, брой и единични цени. Цената на частите се доказва с  фактура от официалния вносител или производител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да е одобрил ремонта преди неговото започване.

(5) След извършен ремонт  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  да  възстанови цялостното функциониране на системата, като извърши всички необходими настройки.

(6)  При извършване на ремонт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен влага материали, които са нови, неупотребявани и произведени до една година преди влагането им и да са удобрени от производителя на пожарогасителната система.

Чл. 8. (1) До 5-то /пето/ число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, за извършеното през предходния месец месечно,, тримесечно и годишно  профилактично обслужване на ПИС.  След подписване на протокола от двете страни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура – оригинал.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава протокол за всеки извършен ремонт подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите извършили ремонта, причината за повредата, вложените резервни части и материали, дати и подписи на лицата, извършили ремонта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност като: издава месечни протоколи за извършеното техническо обслужване на пожарогасителната система, които се подписват от двете страни по договора;  издава протокол за всеки извършен ремонт подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите, извършили ремонта, причината за повредата, вложените  резервни части и материали, дати и подписи на лицата, извършили ремонта; води дневници на ПИС; издава документи след извършен ремонт, удостоверяващи качеството на вложените материали и гаранционния им срок.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва правилата по охрана на труда, както и в изпълнение на чл. 14 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се задължава да осигури безопасни условия на труд, както на своите работници, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до работните помещения, площадки или места.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договори за подизпълнение с лицата, които е посочил предварително в офертата си и е представил доказателства за поетите от тях задължения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител, да изпрати копие на договора или споразумението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства за изпълнение на условията по критериите за подбор или съответно на условията по ал.3, чл.11 от този договор.

Чл. 11. (1) Независимо от ползването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал.3.

(5) Приемането на работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е сключен договор за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 12. При точно изпълнение на задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорените абонаментни такси и стойността на извършените ремонти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до поддържаните съоръжения и инсталации, както и да осигури ползването на наличната техническа документация за съоръженията и инсталациите.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали аварии и смущения в нормалното функциониране на поддържаната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техника.

(2) Най-късно до 5 (пет) работни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който да оказва при необходимост административно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да подписва и съхранява текущата документация, свързана с изпълнението на договора.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да по време на изпълнение на договора да извършва проверка относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. (1) При забавено изпълнение на някое от задълженията си по договора, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1 % от месечната абонаментна такса, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от тази сума.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора повече от 20 (двадесет) дни изправната страна има право да прекрати договора, като уведоми за това неизправната, без да й дава допълнителен срок за изпълнение, както и да претендира за неустойка за пълно неизпълнение по договора в размер на две месечни абонаментни такси.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред в случай, че превишават размера на предвидените неустойки.

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 17. (1) Страните по настоящия договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т.27 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

(2) В случай че страната, която е следвало да  изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок седем дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

- с изтичане на срока по чл.2;

- с изчерпване на финансовите средства по чл. 3, ал. 1 от договора;

- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при системно /повече от три пъти/ некачествено или забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установено с протоколи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в  производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява този договор в случаите по чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗРОРЕДБИ

Чл. 22. Изменение на сключеният договор се допуска по изключение при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 23. Всички съобщения и предизвестия  свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата /с обратна разписка/, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 24. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 25. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 26. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1.

- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УНСС							       ……………………………….

ПОМОЩНИК -РЕКТОР:					       УПРАВИТЕЛ:

НИКОЛАЙ БАКЪРДЖИЕВ	                    ……………………………

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „фИНАНСИ“:

ЛИДИЯ ДОНЧЕВА

Приложение №1

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ – УНСС“

| ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ: |  |
| --- | --- |
| Наименование на фирмата: |  |
| Офертата е подписана от: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| Адрес: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ/ |  |
| Обслужваща банка - Титуляр на сметката - IBAN - BIC |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ – УНСС“.

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*

(ще ползваме/няма да ползваме)

Подизпълнители:............................................................................................................

Дял от поръчката, който ще се възложи на подизпълнителите - .............% от общата стойност:

Конкретна част от предмета на обществената поръчка, който ще изпълни подизпълнителя:..........................................................................................................................

- в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители.

Нашата офертата съдържа:

- Изисквани документи и информация от Възложителя:

- Представяне на участника - съдържащ данни за участника - (приложение №2);

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – (приложение №3);

- Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - (приложение №4)

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - (приложение №5);

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения - (приложение №6);

- Валидно разрешение за търговци за осъществяване на дейности по поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи по реда на закона на МВР, в съответствие с чл. 22, ал. 5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лица - (приложение №12).

- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата - (приложение №13).

- Декларация за оглед - (приложение №14).

- Декларация за липса на свързаност с друг участник (Приложение 15).

- Техническо предложение включващо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – (свободна редакция). Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише всички дейности предмет на услугата/доставката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (приложение №8);

- Декларация за срока на валидност на офертата - (приложение №9);

- Оторизационно писмо от производителя на пожароизвестителна техника монтирана в УНСС, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна.

- Ценово предложение.

- Предложение на участника относно цената за изпълнение на обществената поръчка - (приложение №10)

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)

Приложение №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Офертата е подписана от: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| Адрес: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен/ |  |

Дата: .......................2016 г.                                       Представляващ: ......................................

Трите имена, подпис и печат

Приложение №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”, с Възложител: ..........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Приложение №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”, с Възложител: ..........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.1. Участникът, който представлявам:

- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила*, или

- има задължения, но размерът на неплатените дължими  данъци или осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година*.

( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

г. 					Декларатор:

Забележка:

- Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

- Декларацията се подава и от трети лица/и/или подизпълнители, съгласно чл. 65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

- Декларацията се подава и от участник ако е обединение от физически и/или юридически лица, включени в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.

Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

(ЗИФОДРЮПДРС)

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

с лична карта №……………………., издадена на……………..от МВР гр. ………………..

в качеството си на ……………………………………………………………………………, (посочва се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.)

на ………………………………………………….……., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………….      (посочете наименованието на участника и правно-организационната му форма)

гр. …………………...………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК………………….…….., кандидат/участник/подизпълнител в обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….“

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ:

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС:

- Не е регистрирано/ е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

- Не е свързано/ е свързано лице, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Попада в изключенията по чл. 4, т. ….......... от ЗИФОДРЮПДРС.

Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал.2 от заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

Дата: ……………. 2016 г.                                          Декларатор: _____________

Забележка:

- Невярното се зачертава.

- Декларацията се попълва от всеки кандидат/участник/подизпълнител/член на обединение, което не е юридическо лице.

- Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т дружеството, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.66, ал.1 от ЗОП

(за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения)

Долуподписаният/ата......................................................................................................

в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Съгласието си да участваме като подизпълнител в настоящата обществена поръчка на ................................................. ………………………………………….................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

При изпълнение на поръчката ни е предложено и ще изпълняваме, като подизпълнител следните видове работи от предмета на обществената поръчка:……………………………............................................................................................

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………..........................

Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата…………………..				          Декларатор ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Приложение №7

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ – УНСС“ и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката/услугата, предмет на обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – (свободна редакция).

Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише всички дейности предмет на услугата/доставката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – (приложение №8);

4. Декларация за срока на валидност на офертата – (приложение №9);

5. Оторизационно писмо от производителя на пожароизвестителна техника монтирана в „тестови център” на УНСС, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна;

Дата:………………2016 год.                      	ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договора с предмет:…………………………………………………………………………………

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за настоящата обществена поръчка.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

Приложение №9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”,

с Възложител: ..........................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът за валидност на офертата е ………………….календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

Приложение №10

ДО ..................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ - УНСС”  и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката/услугата, предмет на обществената поръчка при следните предложения:

| ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА |  |
| --- | --- |
| Абонаментна месечна такса (Кц) | …………. лв. без ДДС |

| ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| --- | --- |
| Часова ставка (Кчс) | …….... лв. без ДДС |
| Допълнителните разходи върху труд (Кдрт) | ……………% |
| Допълнителните разходи върху технически средства (Кдрм) | ……………% |
| Доставно-складови разходи (Кдср) | ……………% |
| План печалба (Кп) | ……………% |

Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата:………………2016 год.                      	ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение №11

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал. 1  от ЗОП

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Конфиденциален характер представлява следната част от офертата:

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната по-горе част от офертата.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

* Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Приложение №12

Списък

на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лица

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

с лична карта №……………………., издадена на……………..от МВР гр. ………………..

в качеството си на ……………………………………………………………………………, (посочва се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.)

на ………………………………………………….……., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………….      (посочете наименованието на участника и правно-организационната му форма)

гр. …………………...………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК………………….…….., участник в обществена поръчка с предмет: „Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ – УНСС“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

при изпълнението на обществената поръчка ще бъдат ангажирани следните лица:

| Име, презиме, фамилия | Трудово или друго право-отношение | Длъжност | Образование /степен, специалност, учебно заведение/ | Професионална квалификация и професионален опит | Обучение и документи, доказващи професионалната квалификация и опит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата:.............................. г.		                      	Представляващ.....................................

Трите имeна, подпис и печат

Приложение №13

## списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената ПОРЪЧКА изпълненИ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

с лична карта №……………………., издадена на……………..от МВР гр. ………………..

в качеството си на ……………………………………………………………………………, (посочва се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.)

на ………………………………………………….……., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………….      (посочете наименованието на участника и правно-организационната му форма)

гр. …………………...………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК………………….…….., участник в обществена поръчка с предмет: „Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ – УНСС“

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

През последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, сходни с предмета на конкретната обществената поръчка, както следва:

| № | Вид на изпълнените услуги (кратко описание) | Стойност/цена (без ДДС) | Дата на която са изпълнени услугите | Получатели за които са изпълнени услугите (наименование и адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

За посочените в таблицата услуги, изпълнени от нас, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.

- ……………………………….…………………………………………………………..

- ……………………………......………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………...

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Забележки:

- Участника трябва да докаже минимум 3 услуги с аналогичен предмет на дейност изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата;

- Доказателствата  по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП представляват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат посочване на стойностите, датите и получателите;

- Под „услуги идентични или сходни с предмета на обществената“ следва да се разбира: услуги свързани с проверка, техническо поддържане на пожарогасителни системи.

- Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

Дата…………………..				          Декларатор ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Приложение №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на ........................., от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................, област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на ........................................................................................ с ЕИК..........................................

(наименование на участника/члена на обединението)

ДЕКЛАРИРАМ:

Направих подробен оглед на обекта включен в обществена поръчка с предмет „Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ – УНСС“  като съм запознат с всички особености, които биха повлияли на офертата ми.

Дата…………………..				          Декларатор ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

- Приложение № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП

Долуподписаният /ата/: ................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: .........................., притежаващ/а л.к. № .........................., издадена на .......................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ............................,

област ..............................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на .....................................................................................................................,

(длъжност)

на участник ...............................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в обществена поръчка с предмет: „Периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в „Тестови център“ – УНСС“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)