УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

София 1700, Студентски град “Христо Ботев”, ул.”8 декември”

- Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

ЗА

УЧАСТИЕ В  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“

София, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет на поръчката:

„Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“

- Обява за събиране на оферти  (по образец).

- Техническa спецификация.

- Проект на договор.

- Документи образци:

- Приложение 1 - Оферта,

- Приложение 2 - Представяне на участника,

- Приложение 3 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП),

- Приложение 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

- Приложение 5 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- Приложение 6 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения),

- Приложение 7 - Техническо предложение,

- Приложение 8 - Декларация за приемане условията на проекта на договора,

- Приложение 9 - Декларация за срок на валидност на офертата,

- Приложение 10 - Ценово предложение,

- Приложение 11 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП,

- Приложение 12 – Декларация за липса на свързаност с друг участник.

Техническа спецификация

Предмет на поръчката от настоящата документация е „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“.

- Пълно описание на обекта на поръчката:

Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд на УНСС, както следва:

| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Oсновни материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи в УНСС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Артикул | Мерна единица | Единична цена | Производител |
| 1 | Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm |  |  |  |
|  | бяла (студена) светлина | бр. |  |  |
|  | жълта (дневна) светлина | бр. |  |  |
| 2 | Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm |  |  |  |
|  | бяла (студена) светлина | бр. |  |  |
|  | жълта (дневна) светлина | бр. |  |  |
| 3 | Стартер за луминисцентни лампи S 2 | бр. |  |  |
| 4 | Стартер за луминисцентни лампи S 10 | бр. |  |  |
| 5 | Изолирбанд | бр. |  |  |
| 6 | Самовулканизираща изолационна лента (бишоп) | бр. |  |  |
| 7 | Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж | бр. |  |  |
| 8 | Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44 | бр. |  |  |
| 9 | Ел. контакт „ШУКО”-единичен- скрит монтаж | бр. |  |  |
| 10 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж | бр. |  |  |
| 11 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен – открит монтаж | бр. |  |  |
| 12 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж | бр. |  |  |
| 13 | Ел. контакт противоударен (гумиран) 16А – преносим /чашка/ | бр. |  |  |
| 14 | Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов | бр. |  |  |
| 15 | Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран | бр. |  |  |
| 16 | Разклонител 2 гнезда - бакелит | бр. |  |  |
| 17 | Разклонител 3 гнезда - бакелит | бр. |  |  |
| 18 | Разклонител 3 гнезда – Eco-line | бр. |  |  |
| 19 | Разклонител 4 гнезда – Eco-line | бр. |  |  |
| 20 | Разклонител 5 гнезда – Eco-line | бр. |  |  |
| 21 | Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm |  |  |  |
|  | 25W – 260Lm | бр. |  |  |
|  | 40W – 490Lm | бр. |  |  |
|  | 60W – 820Lm | бр. |  |  |
| 22 | Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm |  |  |  |
|  | 35W – 570cd | бр. |  |  |
|  | 50W – 900cd | бр. |  |  |
| 23 | Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm |  |  |  |
|  | 14W – 860Lm | бр. |  |  |
|  | 18W – 1200Lm | бр. |  |  |
|  | 22W – 1600Lm | бр. |  |  |
| 24 | Кабел ШВПС – 2 х 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 0,75mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 1mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 4mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 1mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 4mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 6mm² | м. |  |  |
|  | 4 х 1mm² | м. |  |  |
|  | 4 х 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 4 х 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 4 х 4mm² | м. |  |  |
|  | 4 х 6mm² | м. |  |  |
|  | 5 х 1mm² | м. |  |  |
|  | 5 х 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 5 х 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 5 х 4mm² | м. |  |  |
|  | 5 х 6mm² | м. |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Допълнителни материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи в УНСС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Артикул | Мерна единица | Единична цена | Производител |
| 1 | Халогенна крушка Е27 230V стандартна L-96mm , dØ-55mm |  |  |  |
|  | 42W – 630Lm | бр. |  |  |
|  | 52W – 820Lm | бр. |  |  |
|  | 70W – 1200Lm | бр. |  |  |
| 2 | Халогенна крушка Е14 230V стандартна L-104mm , dØ-35mm |  |  |  |
|  | 18W – 170Lm | бр. |  |  |
|  | 28W – 345Lm | бр. |  |  |
|  | 42W – 630Lm | бр. |  |  |
| 3 | Халогенна крушка Е27 230V малък балон L-74mm , dØ-45mm |  |  |  |
|  | 28W – 320Lm | бр. |  |  |
|  | 42W – 580Lm | бр. |  |  |
| 4 | Халогенна крушка Е14 230V малък балон L-80mm , dØ-45mm |  |  |  |
|  | 18W – 160Lm | бр. |  |  |
|  | 28W – 320Lm | бр. |  |  |
|  | 42W – 580Lm | бр. |  |  |
| 5 | Халогенна крушка SPOT Е27 230V L-105mm , dØ-63mm , 42W – 765cd | бр. |  |  |
| 6 | Халогенна крушка SPOT Е14 230V L-85mm , dØ-50mm , 28W – 410cd | бр. |  |  |
| 7 | Халогенна крушка PAR38 Е27 230V L-139mm , dØ-123mm |  |  |  |
|  | 50W – 1200cd | бр. |  |  |
|  | 75W – 2400cd | бр. |  |  |
| 8 | Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm |  |  |  |
|  | 25W – 260Lm | бр. |  |  |
|  | 40W – 490Lm | бр. |  |  |
|  | 60W – 820Lm | бр. |  |  |
| 9 | Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm |  |  |  |
|  | 35W – 570cd | бр. |  |  |
|  | 50W – 900cd | бр. |  |  |
| 10 | Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm , dØ-50.7mm |  |  |  |
|  | 35W – 570cd | бр. |  |  |
|  | 50W – 900cd | бр. |  |  |
| 11 | Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm , dØ-50.7mm |  |  |  |
|  | 20W – 510cd | бр. |  |  |
|  | 35W – 1050cd | бр. |  |  |
|  | 50W – 1500cd | бр. |  |  |
| 12 | Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm , dØ-35.3mm |  |  |  |
|  | 20W – 580cd | бр. |  |  |
|  | 35W – 1000cd | бр. |  |  |
| 13 | Халогенна лампа G4 12V L-33mm , dØ-10mm |  |  |  |
|  | 5W – 55Lm | бр. |  |  |
|  | 10W – 130Lm | бр. |  |  |
|  | 20W – 300Lm | бр. |  |  |
| 14 | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm , dØ-12mm |  |  |  |
|  | 80(100)W | бр. |  |  |
|  | 120(150)W | бр. |  |  |
| 15 | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm , dØ-12mm |  |  |  |
|  | 120(150)W | бр. |  |  |
|  | 160(200)W | бр. |  |  |
|  | 230(300)W | бр. |  |  |
|  | 400(500)W | бр. |  |  |
| 16 | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm , dØ-12mm |  |  |  |
|  | 750W | бр. |  |  |
|  | 1000W | бр. |  |  |
|  | 1500W | бр. |  |  |
|  | 2000W | бр. |  |  |
| 17 | Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm , dØ-12mm |  |  |  |
|  | 80(100)W | бр. |  |  |
|  | 120(150)W | бр. |  |  |
| 18 | Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm , dØ-12mm |  |  |  |
|  | 120(150)W | бр. |  |  |
|  | 160(200)W | бр. |  |  |
|  | 240(300)W | бр. |  |  |
|  | 400(500)W | бр. |  |  |
| 19 | Метал-халогенни лампи |  |  |  |
| 20 | пура HQI-TS Rx7s-24 230V L-135mm , dØ-23mm , 150W | бр. |  |  |
| 21 | Метал-халогенна лампа HIE E27 |  |  |  |
|  | 70W | бр. |  |  |
|  | 150W | бр. |  |  |
| 22 | Натриева лампа Е40 230V L-210mm , dØ-47mm |  |  |  |
|  | 100W | бр. |  |  |
|  | 150W | бр. |  |  |
|  | 250W | бр. |  |  |
| 23 | Живачна лампа Е27 230V 125W |  |  |  |
|  | 125W | бр. |  |  |
|  | 250W | бр. |  |  |
|  | 400W | бр. |  |  |
| 24 | Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L<129mm , dØ<45mm |  |  |  |
|  | 7W – 380Lm | бр. |  |  |
|  | 11W – 640Lm | бр. |  |  |
| 25 | Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L<170mm , dØ<55mm |  |  |  |
|  | 14W – 820Lm | бр. |  |  |
|  | 18W – 1140Lm | бр. |  |  |
|  | 22W – 1440Lm | бр. |  |  |
| 26 | Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L<100mm , dØ<45mm |  |  |  |
|  | 7W – 420Lm | бр. |  |  |
|  | 11W – 650Lm | бр. |  |  |
| 27 | Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm |  |  |  |
|  | 14W – 860Lm | бр. |  |  |
|  | 18W – 1200Lm | бр. |  |  |
|  | 22W – 1600Lm | бр. |  |  |
| 28 | Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L<124mm , dØ<39mm |  |  |  |
|  | 7W – 286Lm | бр. |  |  |
|  | 10W – 445Lm | бр. |  |  |
| 29 | Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L<119mm , dØ<39mm |  |  |  |
|  | 7W – 286Lm | бр. |  |  |
|  | 10W – 445Lm | бр. |  |  |
| 30 | Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V 7W 2500-2700K L-105mm , dØ-57mm | бр. |  |  |
| 31 | Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L<165mm , dØ<95mm |  |  |  |
|  | 11W – 630Lm | бр. |  |  |
|  | 15W – 850Lm | бр. |  |  |
|  | 20W – 1160Lm | бр. |  |  |
| 32 | Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 2700K L-130:149mm |  |  |  |
|  | 18W – 1200Lm | бр. |  |  |
|  | 26W – 1800Lm | бр. |  |  |
| 33 | Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 4000K L-130:149mm |  |  |  |
|  | 18W – 1200Lm | бр. |  |  |
|  | 26W – 1800Lm | бр. |  |  |
| 34 | Енергоспестяваща лампа G23 2700K L-214mm |  |  |  |
|  | 9W – 600Lm | бр. |  |  |
|  | 11W – 900Lm | бр. |  |  |
| 35 | Енергоспестяваща лампа G23 4000K L-214mm |  |  |  |
|  | 9W – 600Lm | бр. |  |  |
|  | 11W – 900Lm | бр. |  |  |
| 36 | Стартер за луминисцентни лампи S 22 | бр. |  |  |
| 37 | Електронен баласт за луминисцентни лампи |  |  |  |
|  | 1 x 36W | бр. |  |  |
|  | 2 x 36W | бр. |  |  |
|  | 2 x 18W | бр. |  |  |
|  | 4 x 18W | бр. |  |  |
| 39 | Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи |  |  |  |
|  | 36W | бр. |  |  |
|  | 18W | бр. |  |  |
|  | 2 x 18W | бр. |  |  |
| 40 | Електромагнитен баласт /дросел/ за натриеви лампи |  |  |  |
|  | 100W | бр. |  |  |
|  | 150W | бр. |  |  |
|  | 250W | бр. |  |  |
| 41 | Електромагнитен баласт /дросел/ за метал-халогенни лампи : |  |  |  |
| 42 | МХ пури HQI-TS 150W | бр. |  |  |
| 43 | МХ лампи HIE E27 |  |  |  |
|  | 70W | бр. |  |  |
|  | 150W | бр. |  |  |
| 44 | Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи |  |  |  |
|  | 150W | бр. |  |  |
|  | 250W | бр. |  |  |
|  | 400W | бр. |  |  |
| 45 | Запално устройство за МХЛ : |  |  |  |
| 46 | МХ пури HQI-TS 150W | бр. |  |  |
| 47 | МХ лампи HIE E27 |  |  |  |
|  | 70W | бр. |  |  |
|  | 150W | бр. |  |  |
| 48 | Eл. трансформатори 230 / 12V |  |  |  |
|  | 105W | бр. |  |  |
|  | 150W | бр. |  |  |
| 49 | Фасунги за луминисцентни лампи G13 | бр. |  |  |
| 50 | Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13 | бр. |  |  |
| 51 | Стартерна основа за луминисцентни лампи | бр. |  |  |
| 52 | Кабелни превръзки /свински опашки/ - |  |  |  |
|  | 75 x 2.5mm | оп. |  |  |
|  | 100 x 2.5mm | оп. |  |  |
|  | 160 x 2.5mm | оп. |  |  |
|  | 200 x 2.5mm | оп. |  |  |
|  | 140 x 3.5mm | оп. |  |  |
|  | 200 x 3.5mm | оп. |  |  |
|  | 280 x 3.5mm | оп. |  |  |
|  | 360 x 3.5mm | оп. |  |  |
|  | 160 x 4.5mm | оп. |  |  |
|  | 200 x 4.5mm | оп. |  |  |
|  | 280 x 4.5mm | оп. |  |  |
|  | 360 x 4.5mm | оп. |  |  |
|  | 240 x 7.5mm | оп. |  |  |
|  | 280 x 7.5mm | оп. |  |  |
|  | 360 x 4.5mm | оп. |  |  |
|  | 500 x 4.5mm | оп. |  |  |
|  | 550 x 9mm | оп. |  |  |
|  | 780 x 9mm | оп. |  |  |
|  | 250 x 12.5mm | оп. |  |  |
|  | 500 x 12.5mm | оп. |  |  |
| 53 | Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение”/ | м. |  |  |
| 54 | Кабел СВТ - 2 x 1mm² | м. |  |  |
|  | 2 x 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 2 x 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 2 x 4mm² | м. |  |  |
|  | 3 x 1mm² | м. |  |  |
|  | 3 x 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 3 x 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 3 x 4mm² | м. |  |  |
|  | 3 x 6mm² | м. |  |  |
|  | 3 x 10mm² | м. |  |  |
|  | 3 x 16mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 1mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 4mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 6mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 10mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 16mm² | м. |  |  |
|  | 5 x 1mm² | м. |  |  |
|  | 5 x 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 5 x 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 5 x 4mm² | м. |  |  |
|  | 5 x 6mm² | м. |  |  |
|  | 5 x 10mm² | м. |  |  |
|  | 5 x 16mm² | м. |  |  |
| 55 | Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/ - |  |  |  |
|  | 2 х 1mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 4mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 6mm² | м. |  |  |
|  | 2 х 10mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 1mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 4mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 6mm² | м. |  |  |
|  | 3 х 10mm² | м. |  |  |
|  | 4 х 1mm² | м. |  |  |
|  | 4 х 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 4 х 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 5 х 1mm² | м. |  |  |
|  | 5 х 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 5 х 2,5mm² | м. |  |  |
| 56 | Проводник силиконов – |  |  |  |
|  | 0,75mm² | м. |  |  |
|  | 1mm² | м. |  |  |
|  | 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 4mm² | м. |  |  |
|  | 6mm² | м. |  |  |
| 57 | Проводник гъвкав ПВ-А2 / H05V-K/ - |  |  |  |
|  | 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 0,75mm² | м. |  |  |
|  | 1mm² | м. |  |  |
|  | 1,5mm² | м. |  |  |
|  | 2,5mm² | м. |  |  |
|  | 4mm² | м. |  |  |
|  | 6mm² | м. |  |  |
|  | 10mm² | м. |  |  |
|  | 16mm² | м. |  |  |
|  | 25mm² | м. |  |  |
|  | 35mm² | м. |  |  |
| 58 | Каб.накрайник втулков изолиран - |  |  |  |
|  | 0.75 / 8 | оп. |  |  |
|  | 0.75 / 10 | оп. |  |  |
|  | 1 / 8 | оп. |  |  |
|  | 1 / 10 | оп. |  |  |
|  | 1,5 / 10 | оп. |  |  |
|  | 1,5 / 12 | оп. |  |  |
|  | 2,5 / 10 | оп. |  |  |
|  | 2,5 / 12 | оп. |  |  |
|  | 4 / 10 | оп. |  |  |
|  | 4 / 12 | оп. |  |  |
|  | 6 / 12 | оп. |  |  |
|  | 6 / 18 | оп. |  |  |
|  | 10 / 12 | оп. |  |  |
|  | 10 / 18 | оп. |  |  |
| 59 | Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен - |  |  |  |
|  | 2 х 0,75 / 8 | оп. |  |  |
|  | 2 х 1 / 8 | оп. |  |  |
|  | 2 х 1,5 / 10 | оп. |  |  |
|  | 2 х 2,5 / 10 | оп. |  |  |
|  | 2 х 4 / 12 | оп. |  |  |
|  | 2 х 6 / 14 | оп. |  |  |
| 60 | Каб.накрайник изолиран тип „ухо” - |  |  |  |
|  | 1 / Ø5 | оп. |  |  |
|  | 1 / Ø6 | оп. |  |  |
|  | 2,5 / Ø6 | оп. |  |  |
|  | 2,5 / Ø8 | оп. |  |  |
|  | 2,5 / Ø10 | оп. |  |  |
|  | 6 / Ø6 | оп. |  |  |
|  | 6 / Ø8 | оп. |  |  |
|  | 6 / Ø10 | оп. |  |  |
|  | 16 / Ø10 | оп. |  |  |
| 61 | Каб.накрайник вилков изолиран - |  |  |  |
|  | 1 / Ø5 | оп. |  |  |
|  | 1 / Ø6 | оп. |  |  |
|  | 2,5 / Ø6 | оп. |  |  |
|  | 2,5 / Ø8 | оп. |  |  |
|  | 2,5 / Ø10 | оп. |  |  |
|  | 6 / Ø6 | оп. |  |  |
|  | 6 / Ø8 | оп. |  |  |
|  | 6 / Ø10 | оп. |  |  |
|  | 16 / Ø10 | оп. |  |  |
| 62 | Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/ |  |  |  |
|  | 4,8-2,5 / 0,8 | оп. |  |  |
|  | 6,3-2,5 / 0,8 | оп. |  |  |
|  | 6,3-6 / 0,8 | оп. |  |  |
| 63 | Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/ |  |  |  |
|  | 4,8-2,5 / 0,8 | оп. |  |  |
|  | 6,3-2,5 / 0,8 | оп. |  |  |
|  | 6,3-6 / 0,8 | оп. |  |  |
| 64 | Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/ |  |  |  |
|  | 1 (0,5-1)mm² | оп. |  |  |
|  | 2,5 (1,5-2,5)mm² | оп. |  |  |
|  | 6 (4-6)mm² | оп. |  |  |
| 65 | Каб. обувки тръбни медни - |  |  |  |
|  | 10 / Ø6 | бр. |  |  |
|  | 10 / Ø8 | бр. |  |  |
|  | 10 / Ø10 | бр. |  |  |
|  | 10 / Ø12 | бр. |  |  |
|  | 16 / Ø6 | бр. |  |  |
|  | 16 / Ø8 | бр. |  |  |
|  | 16 / Ø10 | бр. |  |  |
|  | 16 / Ø12 | бр. |  |  |
|  | 25 / Ø6 | бр. |  |  |
|  | 25 / Ø8 | бр. |  |  |
|  | 25 / Ø10 | бр. |  |  |
|  | 25 / Ø12 | бр. |  |  |
|  | 35 / Ø6 | бр. |  |  |
|  | 35 / Ø8 | бр. |  |  |
|  | 35 / Ø10 | бр. |  |  |
|  | 35 / Ø12 | бр. |  |  |
| 66 | Термосвиваем шлаух - |  |  |  |
|  | Ø2,4:1,2mm | м. |  |  |
|  | Ø3,2:1,6mm | м. |  |  |
|  | Ø4,8:2,4mm | м. |  |  |
|  | Ø6,4:3,2mm | м. |  |  |
|  | Ø9,6:4,8mm | м. |  |  |
|  | Ø12,7:6,35mm | м. |  |  |
|  | Ø19,1:9,5mm | м. |  |  |
|  | Ø25,4:12,7mm | м. |  |  |
|  | Ø38,1:19,1mm | м. |  |  |
|  | Ø50,8:25,4mm | м. |  |  |
| 66 | PVC гофрирани тръби - |  |  |  |
|  | Ø11 | м. |  |  |
|  | Ø13,5 | м. |  |  |
|  | Ø16 | м. |  |  |
|  | Ø19 | м. |  |  |
|  | Ø23 | м. |  |  |
|  | Ø29 | м. |  |  |
|  | Ø36 | м. |  |  |
|  | Ø50 | м. |  |  |
| 67 | Прозрачна кабелна спирала - |  |  |  |
|  | Ø3 / Ø5 | м. |  |  |
|  | Ø4 / Ø6 | м. |  |  |
|  | Ø6 / Ø8 | м. |  |  |
|  | Ø8 / Ø10 | м. |  |  |
|  | Ø10 / Ø12 | м. |  |  |
|  | Ø12 / Ø14 | м. |  |  |
|  | Ø14 / Ø16 | м. |  |  |
| 68 | Кутия конзолна Ø60 | бр. |  |  |
| 69 | Кутия конзолна за гипскартон - |  |  |  |
|  | единична | бр. |  |  |
|  | двойна | бр. |  |  |
|  | четворна | бр. |  |  |
| 70 | Кутия разклонителна с капак-кръгла | бр. |  |  |
| 71 | Кутия разклонителна с капак за гипскартон | бр. |  |  |
| 72 | Кутия разклонителна за външен монтаж IP54- |  |  |  |
|  | Ø65 x 35 | бр. |  |  |
|  | Ø80 x 40 | бр. |  |  |
|  | 80 x 80 x 40 | бр. |  |  |
|  | 100 x 100 x 50 | бр. |  |  |
|  | 120 x 80 x 50 | бр. |  |  |
|  | 150 x 110 x 80 | бр. |  |  |
|  | 240 x 190 x 90 | бр. |  |  |
|  | 300 x 220 x 120 | бр. |  |  |
| 73 | Модулно табло за външен монтаж IP40 - |  |  |  |
|  | 8 DIN модула | бр. |  |  |
|  | 12 DIN модула | бр. |  |  |
|  | 18 DIN модула | бр. |  |  |
|  | 24 DIN модула (12х2) | бр. |  |  |
|  | 36 DIN модула (18х2) | бр. |  |  |
|  | 54 DIN модула (18Х3) | бр. |  |  |
| 74 | Модулно табло за вграден монтаж IP40 - |  |  |  |
|  | 8 DIN модула | бр. |  |  |
|  | 12 DIN модула | бр. |  |  |
|  | 18 DIN модула | бр. |  |  |
|  | 24 DIN модула (12х2) | бр. |  |  |
|  | 36 DIN модула (18х2) | бр. |  |  |
|  | 54 DIN модула (18Х3) | бр. |  |  |
| 75 | Кабелни щутцери с гайка - |  |  |  |
|  | PG 7 | бр. |  |  |
|  | PG 9 | бр. |  |  |
|  | PG 11 | бр. |  |  |
|  | PG 13,5 | бр. |  |  |
|  | PG 16 | бр. |  |  |
|  | PG 21 | бр. |  |  |
|  | PG 29 | бр. |  |  |
|  | PG 36 | бр. |  |  |
| 76 | PVC кабелни канали - |  |  |  |
|  | 11 x 10 mm | м. |  |  |
|  | 18 x 13 mm | м. |  |  |
|  | 24 x 22 mm | м. |  |  |
|  | 40 x 15 mm | м. |  |  |
| 77 | Лустер клеми бакелитови - |  |  |  |
|  | 2,5mm² | бр. |  |  |
|  | 4mm² | бр. |  |  |
|  | 6mm² | бр. |  |  |
| 78 | Лустер клеми полипропиленови - |  |  |  |
|  | 2,5mm² | бр. |  |  |
|  | 4mm² | бр. |  |  |
|  | 6mm² | бр. |  |  |
|  | 10mm² | бр. |  |  |
|  | 16mm² | бр. |  |  |
|  | 25mm² | бр. |  |  |
| 79 | Лустер клеми порцеланови - |  |  |  |
|  | 2,5mm² двойна | бр. |  |  |
|  | 2,5mm² тройна | бр. |  |  |
|  | 4mm² двойна | бр. |  |  |
|  | 4mm² тройна | бр. |  |  |
|  | 6mm² двойна | бр. |  |  |
|  | 6mm² тройна | бр. |  |  |
| 80 | Клема редова - |  |  |  |
|  | WK 2,5 / U | бр. |  |  |
|  | WK 4 / U | бр. |  |  |
|  | WK 6 / U | бр. |  |  |
|  | WK 10 / U | бр. |  |  |
|  | WK 16 / U | бр. |  |  |
| 81 | Клема редова земна - |  |  |  |
|  | WK 4 SL / U | бр. |  |  |
|  | WK 6 SL / U | бр. |  |  |
|  | WK 10 SL / U | бр. |  |  |
|  | WK 16 SL / U | бр. |  |  |
| 82 | Монтажна шина за табла (DIN – шина) - |  |  |  |
|  | 35mm x 7,5L - 2m | бр. |  |  |
|  | 35mm x 15L - 2m | бр. |  |  |
| 83 | Захранващи (фазови) гребени - |  |  |  |
|  | Гребен изолиран 1Р 57р 63А | бр. |  |  |
|  | Гребен изолиран 3Р 19р 63А | бр. |  |  |
|  | Гребен изолиран 4Р 16р 63А | бр. |  |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 1Р /12р/ | бр. |  |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 2Р /12р/ | бр. |  |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 3Р /12р/ | бр. |  |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 4Р /12р/ | бр. |  |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 1Р /48р/ | бр. |  |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 2Р /48р/ | бр. |  |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 3Р /48р/ | бр. |  |  |
|  | Гребен за авт. прекъсвачи 4Р /48р/ | бр. |  |  |
| 84 | Модулни контактори - |  |  |  |
|  | 16A 1NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 25A 1NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 16A 1NO+1NC 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 16A 2NO+2NC 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 25A 2NO+2NC 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 25A 2NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 40A 2NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 16A 3NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 25A 3NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 40A 3NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 63A 3NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 25A 4NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 40A 4NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 63A 4NO 230/240V AC | бр. |  |  |
|  | 25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление | бр. |  |  |
| 85 | Модулни импулсни релета - |  |  |  |
|  | 16A 1NO 230V AC | бр. |  |  |
|  | 16A 2NO 230V AC | бр. |  |  |
|  | 32A 1NO 230V AC | бр. |  |  |
| 86 | Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен | бр. |  |  |
| 87 | Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен | бр. |  |  |
| 88 | Модулен цифров таймер 230V AC - дневен | бр. |  |  |
| 89 | Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен | бр. |  |  |
| 90 | Модулен брояч на работни часове - 230V AC | бр. |  |  |
| 91 | Контактор автоматичен /модел D/ - |  |  |  |
|  | 18А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 25А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 32А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 40А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 50А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 65А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 80А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 18А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 25А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 32А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 40А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 50А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 65А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 80А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |
| 92 | Контактор автоматичен /модел K/ - |  |  |  |
|  | 6A 3P 1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 6A 3P 1NO 230V AC | бр. |  |  |
|  | 9A 3P 1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 9A 3P 1NO 230V AC | бр. |  |  |
|  | 12A 3P 1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 12A 3P 1NO 230V AC | бр. |  |  |
|  | 16A 3P 1NC 230V AC | бр. |  |  |
|  | 16A 3P 1NO 230V AC | бр. |  |  |
|  | 6A 3P 1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 6A 3P 1NO 380V AC | бр. |  |  |
|  | 9A 3P 1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 9A 3P 1NO 380V AC | бр. |  |  |
|  | 12A 3P 1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 12A 3P 1NO 380V AC | бр. |  |  |
|  | 16A 3P 1NC 380V AC | бр. |  |  |
|  | 16A 3P 1NO 380V AC | бр. |  |  |
| 93 | Помощни контакти за контактор /модел D/ - |  |  |  |
|  | 2NO | бр. |  |  |
|  | 2NC | бр. |  |  |
|  | 1NO+1NC | бр. |  |  |
|  | 4NO | бр. |  |  |
|  | 3NO+1NC | бр. |  |  |
|  | 2NO+2NC | бр. |  |  |
|  | 1NO+3NC | бр. |  |  |
|  | 4NC | бр. |  |  |
| 94 | Помощни контакти за контактор /модел K/ - |  |  |  |
|  | 2NO | бр. |  |  |
|  | 2NC | бр. |  |  |
|  | 1NO+1NC | бр. |  |  |
|  | 4NO | бр. |  |  |
|  | 3NO+1NC | бр. |  |  |
|  | 2NO+2NC | бр. |  |  |
|  | 1NO+3NC | бр. |  |  |
|  | 4NC | бр. |  |  |
| 95 | Триполюсно термореле с/у претоварване (термична защита) за контактор /модел D/ - |  |  |  |
|  | 0,40 – 0,63 А | бр. |  |  |
|  | 0,63 – 1 А | бр. |  |  |
|  | 1 – 1,6 А | бр. |  |  |
|  | 1,6 – 2,5 А | бр. |  |  |
|  | 2,5 – 4 А | бр. |  |  |
|  | 4 – 6 А | бр. |  |  |
|  | 5,5 – 8 А | бр. |  |  |
|  | 7 – 10 А | бр. |  |  |
|  | 9 – 13 А | бр. |  |  |
|  | 12 – 18 А | бр. |  |  |
|  | 16 – 24 А | бр. |  |  |
|  | 23 – 32 А | бр. |  |  |
|  | 30 – 40 А | бр. |  |  |
|  | 48 – 65 А | бр. |  |  |
| 96 | Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел К/ - |  |  |  |
|  | 0,35 – 0,54 А | бр. |  |  |
|  | 0,54 – 0,8 А | бр. |  |  |
|  | 0,8 – 1,2 А | бр. |  |  |
|  | 1,2 – 1,8 А | бр. |  |  |
|  | 1,8 – 2,6 А | бр. |  |  |
|  | 2,6 – 3,7 А | бр. |  |  |
|  | 3,7 – 5,5 А | бр. |  |  |
|  | 5,5 – 8 А | бр. |  |  |
|  | 8 – 11,5 А | бр. |  |  |
|  | 10 – 14 А | бр. |  |  |
|  | 12 – 16 А | бр. |  |  |
| 97 | Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) - |  |  |  |
|  | 1 – 1,6 А | бр. |  |  |
|  | 1,6 – 2,5 А | бр. |  |  |
|  | 2,5 – 4 А | бр. |  |  |
|  | 4 – 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 – 16 А | бр. |  |  |
|  | 16 – 25 А | бр. |  |  |
|  | 25 – 40 А | бр. |  |  |
|  | 40 – 63 А | бр. |  |  |
|  | 56 – 80 А | бр. |  |  |
| 98 | Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) - |  |  |  |
|  | 0,54 – 0,8 А 220V 0,25kW | бр. |  |  |
|  | 0,8 – 1,2 А 220V 0,37kW | бр. |  |  |
|  | 1,2 – 1,8 А 220V 0,55kW | бр. |  |  |
|  | 1,8 – 2,6 А 220V 1,1kW | бр. |  |  |
|  | 2,6 – 3,7 А 220V 1,5kW | бр. |  |  |
|  | 3,7 – 5,5 А 220V 2,2kW | бр. |  |  |
|  | 5,5 – 8 А 220V 3kW | бр. |  |  |
|  | 8 – 11,5 А 220V 4kW | бр. |  |  |
|  | 10 – 14 А 220V 5,5kW | бр. |  |  |
|  | 12 – 16 А 220V 7,5kW | бр. |  |  |
|  | 1,2 – 1,8 А 380V 0,55kW | бр. |  |  |
|  | 1,8 – 2,6 А 380V 1,1kW | бр. |  |  |
|  | 2,6 – 3,7 А 380V 1,5kW | бр. |  |  |
|  | 3,7 – 5,5 А 380V 2,2kW | бр. |  |  |
|  | 5,5 – 8 А 380V 3kW | бр. |  |  |
|  | 8 – 11,5 А 380V 4kW | бр. |  |  |
|  | 10 – 14 А 380V 5,5kW | бр. |  |  |
|  | 12 – 16 А 380V 7,5kW | бр. |  |  |
| 99 | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване MOELLER : |  |  |  |
| 100 | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 1+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
| 101 | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 1+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
| 102 | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване SCHNEIDER |  |  |  |
| 103 | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
| 104 | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
| 105 | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване LEGRAND : |  |  |  |
| 106 | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
| 107 | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |
|  | 1 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3 - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 3+N - полюсни |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 20 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 32 А | бр. |  |  |
|  | 40 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
| 108 | Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) MOELLER : |  |  |  |
|  | ЗДИ - тип АС |  |  |  |
|  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | ЗДИ - тип А |  |  |  |
|  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
| 109 | Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) SCHNEIDER : |  |  |  |
|  | ЗДИ - тип АС |  |  |  |
|  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 80 A / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 80 A / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 80 A / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 80 A / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | ЗДИ - тип А |  |  |  |
|  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 80 A / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 80 A / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |
|  | 80 A / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 80 A / 0,3 mA | бр. |  |  |
| 110 | ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) MOELLER : |  |  |  |
|  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС - |  |  |  |
|  | с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 6 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 13 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | с крива (х-ка) на изключване „С” - |  |  |  |
|  | 6 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 13 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А - |  |  |  |
|  | с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |
|  | 6 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 13 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | с крива (х-ка) на изключване „С” - |  |  |  |
|  | 6 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 13 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
| 111 | ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) SCHNEIDER : |  |  |  |
|  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - |  |  |  |
|  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
|  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |
| 112 | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А1 - |  |  |  |
|  | 80 А | бр. |  |  |
|  | 100 А | бр. |  |  |
|  | 125 А | бр. |  |  |
| 113 | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А2 - |  |  |  |
|  | 175 А | бр. |  |  |
|  | 200 А | бр. |  |  |
|  | 250 А | бр. |  |  |
| 114 | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А3 - |  |  |  |
|  | 300 А | бр. |  |  |
|  | 350 А | бр. |  |  |
|  | 400 А | бр. |  |  |
| 115 | Основа за стопяем предпазител - порцеланова |  |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 100 А | бр. |  |  |
| 116 | Капачка за стопяем предпазител - порцеланова |  |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
|  | 100 А | бр. |  |  |
| 117 | Стопяем предпазител - |  |  |  |
|  | 6 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
|  | 16 А | бр. |  |  |
|  | 25 А | бр. |  |  |
|  | 35 А | бр. |  |  |
|  | 50 А | бр. |  |  |
|  | 63 А | бр. |  |  |
| 118 | Стопяем предпазител стъклен (гилза) 5х20 - |  |  |  |
|  | 0,315 А | бр. |  |  |
|  | 0,63 А | бр. |  |  |
|  | 1 А | бр. |  |  |
|  | 1,5 А | бр. |  |  |
|  | 2 А | бр. |  |  |
|  | 3 А | бр. |  |  |
|  | 5 А | бр. |  |  |
|  | 6,3 А | бр. |  |  |
|  | 10 А | бр. |  |  |
| 119 | Фасунга с цокъл Е14 - |  |  |  |
|  | висяща бакелитова | бр. |  |  |
|  | висяща порцеланова | бр. |  |  |
|  | полилейна бакелитова | бр. |  |  |
|  | стенна бакелитова | бр. |  |  |
|  | стенна порцеланова | бр. |  |  |
| 120 | Фасунга с цокъл Е27 - |  |  |  |
|  | висяща бакелитова | бр. |  |  |
|  | висяща порцеланова | бр. |  |  |
|  | стенна права бакелитова | бр. |  |  |
|  | стенна права порцеланова | бр. |  |  |
|  | стенна крива бакелитова | бр. |  |  |
|  | стенна крива порцеланова | бр. |  |  |
|  | полилейна бакелитова с ринг | бр. |  |  |
|  | еднокорпусна порцеланова | бр. |  |  |
| 121 | Фасунга с цокъл Е40 - |  |  |  |
|  | висяща порцеланова | бр. |  |  |
|  | порцеланова фланцова | бр. |  |  |
|  | порцеланова с планка | бр. |  |  |
| 122 | Ел. ключ единичен – скрит монтаж | бр. |  |  |
| 123 | Ел. ключ сериен – скрит монтаж | бр. |  |  |
| 124 | Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж | бр. |  |  |
| 125 | Ел. бутон - скрит монтаж | бр. |  |  |
| 126 | Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44 | бр. |  |  |
| 127 | Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44 | бр. |  |  |
| 128 | Ел. ключ димер 60-500W –открит монтаж IP44 | бр. |  |  |
| 129 | Ел. бутон - открит монтаж IP44 | бр. |  |  |
| 130 | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен | бр. |  |  |
| 131 | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен | бр. |  |  |
| 132 | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен със сигнализация | бр. |  |  |
| 133 | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация | бр. |  |  |
| 134 | Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост - |  |  |  |
| 135 | двупозиционен - едополюсен |  |  |  |
|  | 2А | бр. |  |  |
|  | 5А | бр. |  |  |
|  | 10А | бр. |  |  |
| 136 | двупозиционен - двуполюсен |  |  |  |
|  | 2А | бр. |  |  |
|  | 5А | бр. |  |  |
|  | 10А | бр. |  |  |
| 137 | трипозиционен - едополюсен |  |  |  |
|  | 2А | бр. |  |  |
|  | 5А | бр. |  |  |
|  | 10А | бр. |  |  |
| 138 | трипозиционен - двуполюсен |  |  |  |
|  | 2А | бр. |  |  |
|  | 5А | бр. |  |  |
|  | 10А | бр. |  |  |
| 139 | Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен | бр. |  |  |
| 140 | Краен изключвател тип „шао-бао”– 1NO+1NC | бр. |  |  |
| 141 | Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж | бр. |  |  |
| 142 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж | бр. |  |  |
| 144 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж | бр. |  |  |
| 145 | Ел. контакт – трифазен 16А | бр. |  |  |
| 146 | Ел. контакт – трифазен 25А | бр. |  |  |
| 147 | Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов | бр. |  |  |
| 148 | Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран | бр. |  |  |
| 149 | Щепсел монофазен 10А - плосък | бр. |  |  |
| 150 | Щепсел трифазен 16А | бр. |  |  |
| 151 | Щепсел трифазен 25А | бр. |  |  |
| 152 | Разклонител 6 гнезда – Eco-line | бр. |  |  |
| 153 | Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line | бр. |  |  |
| 154 | Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line | бр. |  |  |
| 155 | Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line | бр. |  |  |
| 156 | Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line | бр. |  |  |
| 157 | Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 - |  |  |  |
|  | 16A 2P+E | бр. |  |  |
|  | 16A 3P+E | бр. |  |  |
|  | 16A 3P+N+E | бр. |  |  |
|  | 32A 2P+E | бр. |  |  |
|  | 32A 3P+E | бр. |  |  |
|  | 32A 3P+N+E | бр. |  |  |
| 158 | Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 - |  |  |  |
|  | 16A 2P+E | бр. |  |  |
|  | 16A 3P+E | бр. |  |  |
|  | 16A 3P+N+E | бр. |  |  |
|  | 32A 2P+E | бр. |  |  |
|  | 32A 3P+E | бр. |  |  |
|  | 32A 3P+N+E | бр. |  |  |
| 159 | Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 - |  |  |  |
|  | 16A 2P+E | бр. |  |  |
|  | 16A 3P+E | бр. |  |  |
|  | 16A 3P+N+E | бр. |  |  |
|  | 32A 2P+E | бр. |  |  |
|  | 32A 3P+E | бр. |  |  |
|  | 32A 3P+N+E | бр. |  |  |
| 160 | Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP20 |  |  |  |
|  | 1 x 18W | бр. |  |  |
|  | 2 x 18W | бр. |  |  |
|  | 4 x 18W | бр. |  |  |
|  | 1 x 36W | бр. |  |  |
|  | 2 x 36W | бр. |  |  |
|  | 3 x 36W | бр. |  |  |
| 161 | Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP54 |  |  |  |
|  | 1 x 18W | бр. |  |  |
|  | 2 x 18W | бр. |  |  |
|  | 4 x 18W | бр. |  |  |
|  | 1 x 36W | бр. |  |  |
|  | 2 x 36W | бр. |  |  |
|  | 3 x 36W | бр. |  |  |
| 162 | Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20 |  |  |  |
|  | 2 x 18W | бр. |  |  |
|  | 4 x 18W | бр. |  |  |
|  | 2 x 36W | бр. |  |  |
| 163 | Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54 |  |  |  |
|  | 2 x 18W | бр. |  |  |
|  | 4 x 18W | бр. |  |  |
|  | 2 x 36W | бр. |  |  |
| 164 | Батерия алкална L03 AAA 1,5 V | бр. |  |  |
| 165 | Батерия алкална LR6 AA 1,5 V | бр. |  |  |
| 166 | Батерия алкална LR20 1,5 V | бр. |  |  |
| 167 | Батерия алкална 6F22 9 V | бр. |  |  |
| 168 | Спрей против корозия -400ml | бр. |  |  |
| 169 | Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml | бр. |  |  |
| 170 | Спрей за почистване на ел.контакти -400ml | бр. |  |  |
| 171 | Тефлонов спрей -400ml | бр. |  |  |
| 172 | Силиконов спрей -400ml | бр. |  |  |
| 173 | Тинол (с флюс-2,5%) |  |  |  |
|  | Ø0,5mm | бр. |  |  |
|  | Ø0,75mm | бр. |  |  |
|  | Ø1mm | бр. |  |  |
|  | Ø1,5mm | бр. |  |  |
| 174 | Телефонни розетки единични | бр. |  |  |
| 175 | Телефонни розетки двойни | бр. |  |  |
| 176 | Телефонни контакти единични | бр. |  |  |
| 177 | Телефонни контакти двойни | бр. |  |  |
| 178 | Букси |  |  |  |
|  | - RJ - 11 | бр. |  |  |
|  | - RJ - 45 | бр. |  |  |
| 179 | Реглета кроне -10 чифта | бр. |  |  |
| 180 | Телефонен кабел –ТСВ/А/В |  |  |  |
|  | 2 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 6 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 8 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 10 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 12 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 16 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |
|  | 20 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |
| 181 | Телефонен кабел – ПТПВ - 1 х 2 х 0,5mm² | м. |  |  |
| 182 | Телефонен кабел – ШТПР - |  |  |  |
|  | 2 жила | м. |  |  |
|  | 4 жила | м. |  |  |
|  | 6 жила | м. |  |  |
| 183 | Телефонен кабел – ШТРВШ |  |  |  |
|  | 4 x 0,14mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 0,25mm² | м. |  |  |
|  | 4 x 0,34mm² | м. |  |  |
|  | 6 x 0,14mm² | м. |  |  |
|  | 6 x 0,34mm² | м. |  |  |
| 184 | Скоби за такер СТ 60 - |  |  |  |
|  | 8mm | оп. |  |  |
|  | 10mm | оп. |  |  |
|  | 12mm | оп. |  |  |
|  | 14mm | оп. |  |  |
|  | 16mm | оп. |  |  |
| 185 | Пълнители /пръчки/ за пистолет /поялник/ за топъл силикон Ø11mm | бр. |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Oсновни материали за ремонт и поддръжка на абонатни и климатични станции в УНСС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Артикул | Мерна единица | Единична цена | Производител |
| 1 | Сферичен кран с изпразнител – FF |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 2 | Сферичен кран с изпразнител – MF |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 3 | Сферичен кран без изпрaзнител - FF |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 4 | Сферичен кран без изпрaзнител – MF |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 5 | Сферичен кран с холендър прав |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 6 | Сферичен кран с холендър – Ъглов |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 7 | Сферичен кран миньон FF |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 8 | Сферичен кран миньон MF |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 9 | Сферичен кран с термометър - прав |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 10 | Сферичен кран с термометър - ъглов |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 11 | Тръба с алуминиева вложка - парно |  |  |  |
|  | - ф 16х2 мм | м. |  |  |
|  | - ф 18х2 мм | м. |  |  |
|  | - ф 20х2 мм | м. |  |  |
|  | - ф 25х3 мм | м. |  |  |
|  | - ф 32х 3 мм | м. |  |  |
| 12 | Гофрирана тръба |  |  |  |
|  | - ф 19 мм | м. |  |  |
|  | - ф 21 мм | м. |  |  |
|  | -ф 23mm | м. |  |  |
|  | - ф 28mm | м. |  |  |
|  | - ф 35mm | м. |  |  |
| 13 | Радиаторен кран винтил - |  |  |  |
|  | - прав 1/2” | бр. |  |  |
|  | - прав - ¾” | бр. |  |  |
|  | - ъглов ½” | бр. |  |  |
|  | - ъглов ¾” | бр |  |  |
| 14 | Радиатоерен щепсел - |  |  |  |
|  | - лява резба 1 ¼ “ – ½ “ | бр. |  |  |
|  | - десна резба 1 ¼ “ – ½ “ | бр. |  |  |
|  | - лява резба 1 ¼ “ – ¾ “ | бр. |  |  |
|  | - десна резба 1 ¼ “ – ¾ “ | бр. |  |  |
|  | - лява резба 1 “ – ½ “ | бр. |  |  |
|  | - десна резба 1 “ – ½ “ | бр. |  |  |
| 15 | Адаптор прав - мъжки |  |  |  |
|  | -ф ½-16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ½-20 мм | бр. |  |  |
|  | - ф ¾ 20mm | бр. |  |  |
| 16 | Адаптор прав - женски |  |  |  |
|  | -ф ½-16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ½-20 мм | бр. |  |  |
|  | - ф ¾ 20mm | бр. |  |  |
| 17 | Адаптор ъглов - мъжки |  |  |  |
|  | -ф ½-16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ½-20 мм | бр. |  |  |
|  | - ф ¾ 20mm | бр. |  |  |
| 18 | Адаптор ъглов - женски |  |  |  |
|  | -ф ½-16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ½-20 мм | бр. |  |  |
|  | - ф ¾ 20mm | бр. |  |  |
| 19 | Адапторен тещик |  |  |  |
|  | -ф ½х16х16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 16х16х16 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 3/4х20х20 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 20х20х20 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 25х25х25 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 1”х25х25 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 1 ¼”х32х32 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 32х32х32 мм | бр. |  |  |
| 20 | Адапторна муфа - права |  |  |  |
|  | -ф 16х16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 20х20 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 25х25mm | бр. |  |  |
|  | -ф 32х32 мм | бр. |  |  |
| 21 | Адапторно коляно |  |  |  |
|  | -ф 16х16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 20х20 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 25х25mm | бр. |  |  |
|  | -ф 32х32 мм | бр. |  |  |
| 22 | Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка | бр. |  |  |
| 23 | Стенно коляно за адаптер |  |  |  |
|  | -ф ½ х 16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ½ х 20 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ х 20 мм | бр. |  |  |
| 24 | Кълчища дълги повесмо | кг. |  |  |
| 25 | Кран за пълнене и източване |  |  |  |
|  | -ф ½ | бр. |  |  |
|  | - ф ¾ | бр. |  |  |
| 26 | Ръчен обезвъздушител - ф ½ | бр. |  |  |
| 27 | Автоматичен обезвъздушител за радиатор | бр. |  |  |
|  | прав ½” | бр. |  |  |
|  | ъглов ½” | бр. |  |  |
| 28 | Автоматичен обизвъздушител за радиатор - |  |  |  |
|  | - ляв 1 “ | бр. |  |  |
|  | - десен 1 “ | бр. |  |  |
|  | - ляв 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | - десен 1 ¼ “ | бр. |  |  |
| 29 | Мека изолация за тръби |  |  |  |
|  | - ф 16х6 мм | м. |  |  |
|  | - ф 18х6 мм | м. |  |  |
|  | - ф 22х6 mm | м. |  |  |
|  | - ф 28х6 mm | м. |  |  |
|  | - ф 35х6 mm | м. |  |  |
|  | - ф 18х10 мм | м. |  |  |
|  | - ф 22х10мм | м. |  |  |
|  | - ф 28х10 mm | м. |  |  |
|  | - ф 35х10 mm | м. |  |  |
| 30 | Клингеритови гарнитури |  |  |  |
|  | - ½ ” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
| 31 | Гумени гарнитури - |  |  |  |
|  | - ½ ” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
| 32 | Манометър +термометър – ф80, 0 до 120º, 0 до 6 бара заден изход | бр. |  |  |
| 33 | Манометър аксиален ABS- 80 мм.1/21, 2,5, 0 до 6 бара и от 0 до 120 градуса заден изход | бр. |  |  |
| 34 | Конзоли за чугунени радиатори | бр. |  |  |
| 35 | Конзоли за алуминиеви радиатори | бр. |  |  |
| 36 | Скоби за тръби |  |  |  |
|  | - ф 16 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 18 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 20 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 25 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 32 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 40 мм | бр. |  |  |
| 37 | Моментно монтажно лепило за тухла и бетон | бр. |  |  |
| 38 | Бързосвързващо монтажно лепило | бр. |  |  |
| 39 | Универсално монтажно лепило | бр. |  |  |
| 40 | Универсално лепило | бр. |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Допълнителни материали за ремонт и поддръжка на абонатни и климатични станции в УНСС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Артикул | Мерна единица | Единична цена | Производител |
| 1 | Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка | бр. |  |  |
| 2 | Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (прав) |  |  |  |
|  | ½ - 16 мм | бр. |  |  |
|  | ½ - 20 мм | бр. |  |  |
|  | ¾ - 20 мм | бр. |  |  |
| 3 | Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (прав) |  |  |  |
|  | ½ - 16 мм | бр. |  |  |
|  | ½ - 20 мм | бр. |  |  |
|  | ¾ - 20 мм | бр. |  |  |
| 4 | Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (ъглов) |  |  |  |
|  | ½ - 16 мм | бр. |  |  |
|  | ½ - 20 мм | бр. |  |  |
|  | ¾ - 20 мм | бр. |  |  |
| 5 | Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (ъглов) |  |  |  |
|  | ½ - 16 мм | бр. |  |  |
|  | ½ - 20 мм | бр. |  |  |
|  | ¾ - 20 мм | бр. |  |  |
| 7 | Термостатичен вентил – ъглов за адаптор |  |  |  |
|  | -ф 16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 20 мм | бр. |  |  |
| 8 | Термостатичен вентил – прав за адаптор |  |  |  |
|  | -ф 16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 20 мм | бр. |  |  |
| 9 | Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава |  |  |  |
|  | -ф 16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 20 мм | бр. |  |  |
| 10 | Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава |  |  |  |
|  | -ф 16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф 20 мм | бр. |  |  |
| 11 | Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава |  |  |  |
|  | -ф ½ х 16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ½ х 20 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ х 20 мм | бр. |  |  |
| 12 | Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава |  |  |  |
|  | -ф ½ х 16 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ½ х 20 мм | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ х 20 мм | бр. |  |  |
| 13 | Термостатичен вентил – ъглов за с термоглава |  |  |  |
|  | -ф ½ | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ | бр. |  |  |
| 14 | Термостатичен вентил – прав за с термоглава |  |  |  |
|  | -ф ½ | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ | бр. |  |  |
| 15 | Термостатичен вентил – ъглов |  |  |  |
|  | -ф ½ | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ | бр. |  |  |
| 16 | Термостатичен вентил – прав |  |  |  |
|  | -ф ½ | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ | бр. |  |  |
| 17 | Термостатична глава | бр. |  |  |
| 18 | Секретен кран винтил - |  |  |  |
|  | прав - ½ ” | бр. |  |  |
|  | прав - ¾” | бр |  |  |
| 19 | Секретен кран винтил - |  |  |  |
|  | ъглов - ½” | бр. |  |  |
|  | ъглов- ¾” | бр |  |  |
| 20 | Секретен кран винтил с адаптор |  |  |  |
|  | ъглов - ½-16 мм | бр. |  |  |
|  | ъглов – ½ - 20 мм | бр. |  |  |
|  | ъглов- ¾-20 мм | бр |  |  |
| 21 | Секретен кран винтил с адаптор |  |  |  |
|  | ъглов - ½-16 мм | бр. |  |  |
|  | ъглов – ½ - 20 мм | бр. |  |  |
|  | ъглов- ¾-20 мм | бр |  |  |
| 22 | Термокран винтил - |  |  |  |
|  | прав - ½” |  |  |  |
|  | ъглов - ½” | бр. |  |  |
| 23 | Клингерит за гарнитури със специфичен размер |  |  |  |
|  | - 1 мм | кв.м. |  |  |
|  | - 2 мм | кв.м |  |  |
|  | - 3 мм | кв.м. |  |  |
|  | - 4 мм | кв.м. |  |  |
| 24 | Манометър MIRI -4,6-скала 0/6,клас 2,5, резбаG-1/8, големина 40 | бр. |  |  |
| 25 | Манометър радиален ABS-80мм., ½,2,5 , 0до 6 бара заден изход | бр. |  |  |
| 26 | Термометър – ф 63 от 0 до 120º аксиален, заден изход | бр. |  |  |
| 27 | Манометър аксиален ф 63 от 0 до 10 бара – заден изход | бр. |  |  |
| 28 | Кабелна превръзка пластмасова - Свински опашки | бр. |  |  |
|  | 10 мм х 500 мм | бр. |  |  |
| 29 | Тръба полипропиленова с алуминиева вложка |  |  |  |
|  | - ф 20mm | м. |  |  |
|  | - ф 25mm | м. |  |  |
|  | - ф 32mm | м. |  |  |
|  | - ф 40 мм | м. |  |  |
| 30 | Холендър радиаторен - прав |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 31 | Холендър радиаторен - ъглов |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 32 | Тапа радиаторна - |  |  |  |
|  | лява 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | дясна 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | лява 1 “ | бр. |  |  |
|  | дясна 1 “ | бр. |  |  |
| 33 | Обезвъздушител – тапа |  |  |  |
|  | дясна 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | лява 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | лява 1 “ | бр. |  |  |
|  | дясна 1 “ | бр. |  |  |
| 34 | Воден “У”- филтър |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 35 | Дюбел болт |  |  |  |
|  | - ф 6 мм х 80 мм | бр. |  |  |
|  | - ф 8 мм х 100 мм | бр. |  |  |
| 36 | Канела сферична с накрайник за маркуч |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 37 | Бързосменни за маркуч |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 38 | Бързосменна връзка със стоп за маркуч |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 39 | Адаптор за кран за бързосменни връзки |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 40 | Съединител за бързосменна връзка за маркуч |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 41 | Съединител за маркуч |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 42 | Месингова връзка |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 43 | Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 44 | Пистолет за пръскане метален – многофункционален | бр. |  |  |
| 49 | маркуч температуро – устойчив усилен до 10 бара | м. |  |  |
| 50 | Коляно |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 51 | Коляно нипел |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 52 | Нипел |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 53 | Тройник |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 54 | Холендър мъжки - женски |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 55 | Холендър женски - женски |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 56 | Ъглов холендър |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 57 | Капи |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 58 | Тапи |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 59 | Муфа нипел |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 60 | Редутивна муфа |  |  |  |
|  | ½ - ¾ | бр. |  |  |
| 61 | Редуктивен нипел |  |  |  |
|  | ½ - ¾ | бр. |  |  |
| 62 | Редукция |  |  |  |
|  | ½ - ¾ | бр. |  |  |
| 63 | Група за автоматично пълнене на вода с Манометър | бр. |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
| 64 | Възвратен клапан |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
|  | - 1” | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
| 65 | Лента изолационна самозалепваща |  |  |  |
|  | дебелина 5 мм шир.50 мм дължина 50 м. | м. |  |  |
| 66 | Редуцир – вентил за вода | бр. |  |  |
| 67 | Филтър за вода тип “У” с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър |  |  |  |
|  | - ½” | бр. |  |  |
|  | - ¾” | бр. |  |  |
| 68 | Кран сферичен ½ “ с накрайник за дренаж | бр. |  |  |
| 69 | Мини кран сферичен – мъжка резба за накрайник на адаптор | бр. |  |  |
| 70 | Колекторни кутии | бр. |  |  |
| 71 | Конзола за закрепване бяла 195 мм с дюбел | бр. |  |  |
| 72 | Конзола за закрепване ъглова 195 мм с дюбел | бр. |  |  |
| 73 | Конзола регулируема 100 мм | бр. |  |  |
| 74 | Дюбел ф 110 с болт М6 за алуминиев радятор | бр. |  |  |
| 75 | Нипел радяторен |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ | бр. |  |  |
|  | 1 “ | бр. |  |  |
| 76 | Шпилки метални |  |  |  |
|  | -ф 6мм | м. |  |  |
|  | -ф 8 мм | м. |  |  |
|  | -ф 10мм | м. |  |  |
|  | -ф 12мм | м. |  |  |
|  | -ф 14мм | м. |  |  |
| 77 | Шина - метална |  |  |  |
|  | 5 мм дебелина 20 мм ширина | м. |  |  |
| 78 | Манометри – комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
| 79 | Автоматични обезвъздушители комплект с възвратни клапи |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
| 80 | Водни филтри |  |  |  |
|  | 3/8 “ | бр. |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
|  | 1 “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
|  | 3 “ | бр. |  |  |
| 81 | Елементи за водни филтри |  |  |  |
|  | 3/8 “ | бр. |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
|  | 1 “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
|  | 3 “ | бр. |  |  |
| 82 | Самозалепваща се изолационна лента |  |  |  |
|  | “Armstrong” | m. |  |  |
| 83 | Термоизолация за тръби |  |  |  |
|  | 3/8 “ | м. |  |  |
|  | 1 “ | м. |  |  |
|  | ½ “ | м. |  |  |
|  | ¾ “ | м. |  |  |
|  | 2 “ | м. |  |  |
|  | 3 “ | м. |  |  |
|  | 4 “ | м. |  |  |
|  | 5 “ | м. |  |  |
|  | “Armstrong” d = 20 mm |  |  |  |
| 84 | Термоизолация на платна дебелина 20 мм |  |  |  |
|  | 2 х 1 м | бр. |  |  |
|  | 2 х 2 м | бр. |  |  |
| 85 | Алуминиева самозалепваща се лента |  |  |  |
|  | 50/50 |  |  |  |
| 86 | Бандажна лента за изолация | бр. |  |  |
| 87 | Бял изолирбанд | бр. |  |  |
| 88 | Лепило за изолация | бр. |  |  |
| 89 | Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител) | бр. |  |  |
| 90 | Филтерна миеща се материя |  |  |  |
|  | въздушна | бр. |  |  |
| 91 | Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици | бр. |  |  |
| 92 | Гумени клингеритови гарнитури дебелина - |  |  |  |
|  | 1 мм. | кв.м |  |  |
|  | 2 мм. | кв.м |  |  |
|  | 3 мм. | кв.м |  |  |
|  | с размери от - |  |  |  |
|  | 3/8 “ |  |  |  |
|  | ½ “ | бр. |  |  |
|  | ¾ “ | бр. |  |  |
|  | 1 “ | бр. |  |  |
|  | 2 “ | бр. |  |  |
|  | 3 “ | бр. |  |  |
| 93 | Трапецовидни ремъци |  |  |  |
|  | 750 мм. | бр. |  |  |
|  | 850 мм. | бр. |  |  |
|  | 950 мм. | бр. |  |  |
|  | 1000 мм. | бр. |  |  |
|  | 1150 мм. | бр. |  |  |
|  | 1180 мм. | бр. |  |  |
|  | 1550 мм. | бр. |  |  |
|  | 1900 мм. | бр. |  |  |
| 94 | Антифриз концентрат -70 C | л |  |  |
| 95 | Тапа гумена (капачка) ф 110 мм | бр. |  |  |

| Приложение №5 МАТЕРИАЛИ АС ОСНОВНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | АРТИКУЛ | Разфасовка | Мерна един. | Единична цена без ДДС | Производител |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цимент М300 | 25 кг | Бр. |  |  |
| 2 | Теракол | 25кг | Бр. |  |  |
| 3 | Хоросан | 20кг | Бр. |  |  |
| 4 | Пясък |  | М3 |  |  |
| 5 | Филц |  | М3 |  |  |
| 6 | Гипс | 25кг | Бр. |  |  |
| 7 | Бял цимент | 1кг | Бр. |  |  |
| 8 | Гипсова шпакловка | 15кг. | Бр. |  |  |
| 9 | Сатен гипс | 25 кг | Бр. |  |  |
| 10 | Гипсово лепило | 15кг | Бр. |  |  |
| 11 | Колор кит | 5 кг | Бр. |  |  |
| 12 | Газобетон 600/250/100мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 600/250/125мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 600/250/150мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 600/250/200мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 600/250/250мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 600/250/300мм. |  | Бр. |  |  |
| 13 | Анкер за газобетон мм. 8 |  | Бр. |  |  |
|  | 10 |  | Бр. |  |  |
|  | 12 |  | Бр- |  |  |
| 14 | Мозайка бяла | 20кг. | Бр. |  |  |
| 15 | Мозайка черна | 20кг. | Бр. |  |  |
| 16 | Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм |  | Бр. |  |  |
| 17 | Армираща мрежа 2м/1м/6мм |  | Бр. |  |  |
| 18 | Мрежа стъклотекстилна 145гр./м2 |  | М2 |  |  |
| 19 | Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 12.5/1200/2000мм |  | Бр. |  |  |
| 20 | Винтове за гипсокартон, 4,2мм черен,самонарезен |  | Бр. |  |  |
|  | Дюбели за гипсокартон |  | Бр. |  |  |
| 21 | Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 12.5/1200/2000мм |  | Бр. |  |  |
| 22 | Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена |  | Бр. |  |  |
| 23 | Латекс бял | 25кг | Бр. |  |  |
| 24 | Оцветител за латекс | 0.250кг. | Бр. |  |  |
| 25 | Боя алкидна | 0.650л. | Бр. |  |  |
| 26 | Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2" |  | Бр. |  |  |
|  | Четки за боядисване 2 1/2" |  | Бр. |  |  |
|  | Четки за боядисване 3" |  | Бр. |  |  |
| 27 | Фугин | 1кг. | Бр. |  |  |
| 28 | Грунд за метал | 0.700кг, | Бр. |  |  |
| 29 | Разредител за алкидна боя | 1л. | Бр. |  |  |
| 30 | Плоскости за окачен таван 60/60см. |  | Бр. |  |  |
| 31 | Плочки фаянс 20/25см. |  | М2 |  |  |
|  | 20/20см. |  | М2 |  |  |
| 32 | Лепило за фаянс | 25кг. | Бр. |  |  |
| 33 | Лепило момент Fix | 375 гр | Бр. |  |  |
| 34 | Монтажно лепило "Бизон" | 310мл. | Бр. |  |  |
| 35 | Лепило строително неопреново | 310мл. | Бр. |  |  |
| 36 | Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм. |  | Бр. |  |  |
| 37 | Пяна полиуретанова за пистолет | 0.750л. | Бр. |  |  |
| 38 | Пяна полиуретанова ръчна | 0.300л. | Бр. |  |  |
| 39 | Монтажен силикон високоякостен | 280мл. | Бр. |  |  |
| 40 | Покривен найлон обикновен, ширина 2м |  | М. |  |  |
| 41 | Фолио покривно 20м2, за под |  | Бр. |  |  |
| 42 | Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м |  | Бр. |  |  |
|  | Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м |  | Бр. |  |  |
|  | Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м |  | Бр. |  |  |
| 43 | Маламашка неръждавейка 30/12см |  | Бр. |  |  |
| 44 | Врати ревизия пластмасови 20/25см. |  | Бр. |  |  |
| 45 | Лента за гипсокартон 50мм.20м |  | Бр. |  |  |
| 46 | Дъски с дължина до 4м-букови |  | М3 |  |  |
|  | -иглолистни |  | М3 |  |  |
| 47 | Талпи с дължина до 4м-букови |  | М3 |  |  |
|  | - иглолистни |  | М3 |  |  |
| 48 | Летви с дължина до 4м-букови |  | М3 |  |  |
|  | -иглолистни |  | М3 |  |  |
| 49 | Греди с дължина до 4м-букови |  | М3 |  |  |
|  | -иглолистни |  | М3 |  |  |
|  | Бичмета иглолистни до 4 м 8/10 мм |  | М3 |  |  |
|  | 10/10мм, 12/12 мм |  | М3 |  |  |
|  | 12/20 мм |  | М3 |  |  |
| 50 | Гвоздей за дърво 2.5х50мм. |  | Кг. |  |  |
|  | 1.8х40мм. |  | Кг. |  |  |
|  | 1.4х30мм. |  | Кг. |  |  |
|  | 1.8х25мм. |  | Кг. |  |  |
|  | 1.8х20мм. |  | Кг. |  |  |
|  | 1.6x20 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 1.2x18 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 2.0x30 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 3.6x90 мм |  | Кг. |  |  |
| 51 | Гвоздей стоманени 2.2х40мм. |  | Кг. |  |  |
| 52 | Винт за дърво 4x20мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 4x30мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 4х40мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 4x50мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 4х70мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 3.5x35 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 3.5x25 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 3.5x20 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 3.5x16 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 3x15 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 3x20 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 3x30 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 3x40 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 5x25мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5x30мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5x40мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5х50мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5х60мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5х70мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6х30мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6х40мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6x50мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6х70мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6х80мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6х100мм |  | Бр. |  |  |
| 53 | Държач за рафтове |  | Бр. |  |  |
| 54 | Дюбели с винт 6x41 мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 8x49мм. |  | Бр. |  |  |
|  | 10х66мм. |  | Бр. |  |  |
| 55 | Дюбел пирон 6х80мм |  | Бр. |  |  |
| 56 | Метални ъгли за мебели 5 x5см |  | Бр. |  |  |
|  | 10х10см |  | Бр. |  |  |
| 57 | Панта стругована диам.34мм. |  | Бр. |  |  |
| 73 | Панта мебелна |  | Бр. |  |  |
| 58 | Райбер винтов |  | Бр. |  |  |
| 59 | Магнит за мебели |  | Бр. |  |  |
| 60 | Брава мебелна w80 -16.5 кръгла |  | Бр. |  |  |
| 61 | Сюрме месинг |  | Бр. |  |  |
| 62 | Сюрме метално за дървени врати |  | Бр. |  |  |
| 63 | Сюрме метално за метални врати |  | Бр. |  |  |
| 64 | Шкурка 120мм.Р40 |  | Бр. |  |  |
|  | 100 |  | Бр. |  |  |
|  | 80 |  | Бр. |  |  |
|  | 40 |  | Бр. |  |  |
| 65 | Шкурка за лентов шлайф 533х75мм, Р 150 |  | М. |  |  |
| 66 | Боя за метал -бяла | 0.650л | Бр. |  |  |
|  | -зелена | 0.650л | Бр. |  |  |
|  | -черна | 0.650л | Бр. |  |  |
|  | -сива | 0.650л | Бр. |  |  |
| 67 | Разредител АМВ | 1л. | Бр. |  |  |
| 68 | Безир ленен | 1л. | Бр. |  |  |
| 69 | Лак за дърво/цветен/ | 0.700л. | Бр. |  |  |
| 70 | Лазурен лак | 0.700л. | Бр. |  |  |
| 71 | Спирт |  | Бр. |  |  |
| 72 | Валяк дунапрен 60-200 мм |  | Бр. |  |  |
| 73 | Валяк велур 25-110 мм |  | Бр. |  |  |
| 74 | Лепило за дърво С-300 | 1кг | Бр. |  |  |
| 75 | Брава за врата секретна 70 мм |  | Бр. |  |  |
|  | 90мм |  | Бр. |  |  |
| 76 | Брава за врата обикновена 70 мм |  | Бр. |  |  |
|  | 90 мм |  | Бр. |  |  |
| 77 | Дръжки за врати секретни 70мм |  | Бр. |  |  |
|  | 90мм. |  | Бр. |  |  |
| 78 | Дръжки за врати секретни 70мм лукс |  | Бр. |  |  |
|  | 90мм лукс |  | Бр. |  |  |
| 79 | Болт с гайка коларски М 6x35мм |  | Бр. |  |  |
|  | М6х40мм |  | Бр.. |  |  |
|  | М6х50мм |  | Бр. |  |  |
|  | М6х 60мм |  | Бр. |  |  |
|  | М6х70мм |  | Бр. |  |  |
|  | М8х35мм |  | Бр. |  |  |
|  | М8х50мм |  | Бр. |  |  |
|  | М10х50мм |  | Бр. |  |  |
|  | М10х80мм |  | Бр. |  |  |
| 80 | Болт с гайка 5x30мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5х40мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6х50мм |  | Бр. |  |  |
|  | 16х40мм |  | Бр. |  |  |
| 81 | Гайки М4мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5 мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6мм |  | Бр. |  |  |
|  | 8мм |  | Бр. |  |  |
|  | 10мм |  | Бр. |  |  |
|  | 12мм |  | Бр. |  |  |
| 82 | Шайби М4мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5мм |  | Бр. |  |  |
|  | бмм |  | Бр. |  |  |
|  | 8мм |  | Бр. |  |  |
|  | 10мм |  | Бр. |  |  |
|  | 12мм |  | Бр. |  |  |
| 83 | Федерки М4мм |  | Бо. |  |  |
|  | 5мм |  | Бр. |  |  |
|  | бмм |  | Бр. |  |  |
|  | 8 мм |  | Бр. |  |  |
|  | 10мм |  | Бр. |  |  |
|  | 12мм |  | Бр. |  |  |
| 84 | Анкерен болт 6x115мм |  | Бр. |  |  |
|  | 8х105мм |  | Бр. |  |  |
|  | Анкер сегментен удължена резба |  | Бр. |  |  |
|  | Шпилка |  | М |  |  |
| 85 | Електроди 2.00мм | кутия | Бр. |  |  |
|  | 2,5 | кутия | Бр. |  |  |
|  | 3.25мм | кутия | Бр. |  |  |
| 86 | Сервизна брава 70мм. |  | Бр. |  |  |
| 87 | Дръжки за сервизна брава 70мм. |  | Бр. |  |  |
| 88 | Брава за алуминиева врата |  | Бр. |  |  |
| 89 | Дръжки за алуминиева врата |  | Бр. |  |  |
|  | Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване |  | Бр. |  |  |
| 90 | Брава за ПВЦ врата |  | Бр. |  |  |
| 91 | Дръжки за ПВЦ врата |  | Бр. |  |  |
|  | Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване |  | Бр. |  |  |
| 92 | Брава двустранна |  | Бр. |  |  |
| 93 | Брава с тесен език |  | Бр. |  |  |
| 94 | Дръжки за алуминиева врата |  | Бр. |  |  |
| 95 | Брава за ПВЦ врата |  | Бр. |  |  |
| 96 | Дръжки за ПВЦ врата,двустранни |  | Бр. |  |  |
| 97 | Брава двустранна |  | Бр. |  |  |
| 98 | Лист за ножовка |  | Бр. |  |  |
| 99 | Секретен патрон двустранен симет. |  | Бр. |  |  |
| 100 | Секретен патрон двустранен |  | Бр. |  |  |
| 101 | Патрон ямков с 5 ключа |  | Бр. |  |  |
| 102 | Дръжки двустранни комплект |  | Бр. |  |  |
| 103 | Катинари |  | Бр. |  |  |
| 104 | Автомат за врата |  | Бр. |  |  |
| 105 | Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм |  | Бр. |  |  |
|  | 8х52мм |  | Бр. |  |  |
| 106 | Дюбел с винт 5мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6мм |  | Бр. |  |  |
|  | 8мм |  | Бр. |  |  |
|  | 10мм |  | Бр. |  |  |
|  | 12мм |  | Бр. |  |  |
| 107 | Поп нитове 3,2мм |  | Бр. |  |  |
|  | 3,8мм |  | Бр. |  |  |
|  | 4,0мм |  | Бр. |  |  |
| 108 | 5,0мм |  | Бр. |  |  |
| 109 | Ограничител за прозорци ПВЦ |  | Бр. |  |  |
| 110 | Носач за щори |  | Бр. |  |  |
| 111 | тапи |  | Бр. |  |  |
| 112 | стопери |  | Бр. |  |  |
| 113 | Пръчка за щори |  | Бр. |  |  |
| 114 | Закачалка с два рога - месинг |  | Бр. |  |  |

| Приложение №6 МАТЕРИАЛИ ВиК - ОСНОВНИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | АРТИКУЛ | Мерна един. | Единична цена без ДДС | Производител |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шпилки метални - |  |  |  |
|  | - Ø 6mm | м. |  |  |
|  | - Ø 8тт | м. |  |  |
|  | - Ø 10mm | м. |  |  |
|  | - Ø 12mm | м. |  |  |
|  | - Ø 14mm | м. |  |  |
| 2 | Шина - метална |  |  |  |
|  | 4mm дебелина 20mm ширина | м. |  |  |
|  | 5mm дебелина 20mm ширина | м. |  |  |
| 3 | Скоба за маркуч - |  |  |  |
|  | 12 - 20mm | бр. |  |  |
|  | 20 - 32mm | бр. |  |  |
|  | 28 - 38mm | бр. |  |  |
|  | 32 - 44mm | бр. |  |  |
|  | 38 - 50mm | бр. |  |  |
|  | 44 - 56mm | бр. |  |  |
|  | 56 - 66mm | бр. |  |  |
|  | 84 - 100mm | бр. |  |  |
| 4 | Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m | бр. |  |  |
| 5 | Грес - ЛИТЕЛ Y-2 | оп. |  |  |
| 6 | Тръби ППР мм. - |  |  |  |
|  | 20 | м. |  |  |
|  | 25 | м. |  |  |
|  | 32 | м. |  |  |
|  | 40 | м. |  |  |
|  | 50 | м. |  |  |
| 7 | Тръби поцинковани - |  |  |  |
|  | 1/2" | м. |  |  |
|  | 3/4" | м. |  |  |
|  | 1" | м. |  |  |
|  | 1 1/2" | м. |  |  |
| 8 | Коляно ППР - |  |  |  |
|  | 20мм. | бр. |  |  |
|  | 25мм. | бр. |  |  |
|  | 32 мм. | бр. |  |  |
|  | 40мм. | бр. |  |  |
| 9 | Коляно с метална вложка с външна резба - |  |  |  |
|  | 20/1/2 " | бр. |  |  |
|  | 25/1/2 " | бр. |  |  |
|  | 20/3/4" | бр. |  |  |
|  | 25/3/4" | бр. |  |  |
| 10 | Коляно с метална вложка с вътрешна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2 " | бр. |  |  |
|  | 25/1/2" | бр. |  |  |
|  | 20/3/4" | бр. |  |  |
|  | 25/3/4" | бр. |  |  |
| 11 | Коляно стенно с метална вложка с вътрешна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2 " | бр. |  |  |
|  | 25/1/2 " | бр. |  |  |
|  | 20/3/4" | бр. |  |  |
|  | 25/?/.*" | бр. |  |  |
| 12 | Муфа ППР- |  |  |  |
|  | 20мм | бр. |  |  |
|  | 25мм | бр. |  |  |
|  | 32мм | бр. |  |  |
|  | 40мм | бр. |  |  |
| 13 | Тройник ППР |  |  |  |
|  | 20мм | бр. |  |  |
|  | 25мм | бр. |  |  |
|  | З2мм | бр. |  |  |
|  | 40мм | бр. |  |  |
| 14 | Тройник редукция ППР |  |  |  |
|  | 25/25/20 мм. | бр. |  |  |
|  | 32/32/20 мм. | бр. |  |  |
|  | 32/32/25 мм. | бр. |  |  |
| 15 | Редукция ППР |  |  |  |
|  | 25/20мм. | бр. |  |  |
|  | 32/20 мм. | бр. |  |  |
|  | 40/20 мм. | бр. |  |  |
|  | 40/32 мм. | бр. |  |  |
|  | 32/25мм | бр. |  |  |
|  | 40/25мм. | бр. |  |  |
| 16 | Преход външна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2 " | бр. |  |  |
|  | 25/1/2 " | бр. |  |  |
|  | 20/3/4" | бр. |  |  |
|  | 25/3/4" | бр. |  |  |
| 17 | Преход вътрешна резба |  |  |  |
|  | 20/1/2" | бр. |  |  |
|  | 25/1/2" | бр. |  |  |
|  | 20/3/4" | бр. |  |  |
|  | 25/3/4" | бр. |  |  |
| 18 | Спирателен кран ППРмм. |  |  |  |
|  | 20 | бр. |  |  |
|  | 25 | бр. |  |  |
|  | 32 | бр. |  |  |
| 19 | Тапа ППРмм. |  |  |  |
|  | 20 | бр. |  |  |
|  | 25 | бр. |  |  |
|  | 32 | бр. |  |  |
| 20 | Скоба ремонтна (бърза връзка)мм. |  |  |  |
|  | 20 | бр. |  |  |
|  | 25 | бр. |  |  |
|  | 32 | бр. |  |  |
|  | 40 | бр. |  |  |
|  | 50 | бр. |  |  |
| 21 | Удължител 1/2" ,см. | бр. |  |  |
|  | 2 | бр. |  |  |
|  | 3 | бр. |  |  |
|  | 4 | бр. |  |  |
|  | 5 | бр. |  |  |
| 22 | Удължител 3/4" ,см. | бр. |  |  |
|  | 2 | бр. |  |  |
|  | 3 | бр. |  |  |
|  | 4 | бр. |  |  |
|  | 5 | бр. |  |  |
| 23 | Лебедка за батерия | бр. |  |  |
| 24 | Скоба водовземна за |  |  |  |
|  | 1/2" | бр. |  |  |
|  | 3/4" | бр. |  |  |
|  | 1" | бр. |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |
| 25 | Сферичен спирателен край |  |  |  |
|  | 1/2" | бр. |  |  |
|  | 3/4" | бр. |  |  |
|  | 1" | бр. |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |
| 26 | Спирателен кран за писоар |  |  |  |
|  | 1/2 "/3/8" | бр. |  |  |
|  | 1/2 "/1/2 " | бр. |  |  |
| 27 | Смесителна батерия - |  |  |  |
|  | - стенна | бр. |  |  |
|  | -стояща | бр. |  |  |
| 28 | Глава за батерия |  |  |  |
|  | за тип "Видима" | бр. |  |  |
|  | за стоящи батерия | бр. |  |  |
| 29 | Ръкохватки за батерия | бр. |  |  |
| 30 | Душ батерия | бр. |  |  |
| 31 | Уплътнители за глави на батерия | бр. |  |  |
| 32 | Мека връзка 1/2 "см.- |  |  |  |
|  | 20 | бр. |  |  |
|  | 30 | бр. |  |  |
|  | 40 | бр. |  |  |
|  | 50 | бр. |  |  |
|  | 60 | бр. |  |  |
| 33 | Напорен кран за тоалетни" Видима" | бр. |  |  |
| 34 | Напорен кран за писоари" Видима"' | бр. |  |  |
| 35 | Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър,пружина" Видима" | бр. |  |  |
| 36 | Тефлонова лента12мм.- 10м. | бр. |  |  |
| 37 | Компенсатор метал |  |  |  |
|  | 1/2" | бр. |  |  |
|  | 3/4" | бр. |  |  |
|  | 1" | бр. |  |  |
|  | 11/2" | бр. |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |
| 38 | Ремонтна скоба |  |  |  |
|  | 1/2" | бр. |  |  |
|  | 3/4" | бр. |  |  |
|  | 1" | бр. |  |  |
|  | 11/2" | бр. |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |
| 39 | Капа ППР |  |  |  |
|  | 20мм | бр. |  |  |
|  | 25мм | бр. |  |  |
| 40 | Уплътнител за батерия | бр. |  |  |
| 41 | Уплътнител за меки връзки | бр. |  |  |
| 42 | Уплътнители за |  |  |  |
|  | 1/2" | бр. |  |  |
|  | 3/4" | бр. |  |  |
|  | 1" | бр. |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |
| 43 | Прехвърляща дъга ППР |  |  |  |
|  | 20мм. | бр. |  |  |
|  | 25мм | бр. |  |  |
| 44 | Тръби ПВЦ мм. |  |  |  |
|  | 20 | бр. |  |  |
|  | 25 | бр. |  |  |
|  | 32 | бр. |  |  |
|  | 40 | бр. |  |  |
|  | 50 | бр. |  |  |
|  | 110 | бр. |  |  |
| 45 | Колена ПВЦ мм. |  |  |  |
|  | 25 | бр. |  |  |
|  | 32 | бр. |  |  |
|  | 40 | бр. |  |  |
|  | 50 | бр. |  |  |
|  | 110 | бр. |  |  |
| 46 | Дъги ПВЦ мм. |  |  |  |
|  | 25 | бр. |  |  |
|  | 32 | бр. |  |  |
|  | 40 | бр. |  |  |
|  | 50 | бр. |  |  |
|  | 110 | бр. |  |  |
| 47 | Разклонители ПВЦ мм. |  |  |  |
|  | 40 | бр. |  |  |
|  | 50 | бр. |  |  |
|  | 110 | бр. |  |  |
| 48 | Муфи ПВЦ | бр. |  |  |
| 49 | Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ | бр. |  |  |
| 50 | Лепило за ПВЦ | бр. |  |  |
| 51 | Бандажна лента за ВиК | бр. |  |  |
| 52 | Силикон водоустойчив | бр. |  |  |
| 53 | Болкит | кг. |  |  |
| 54 | Мивки порцеланови тоалетни |  |  |  |
|  | малък размер | бр. |  |  |
|  | среден -зазмер | бр. |  |  |
|  | голям размер | бр. |  |  |
| 55 | Мивка алпака | бр. |  |  |
| 56 | Сифон за мивка - |  |  |  |
|  | пластмасов | бр. |  |  |
|  | комбиниран | бр. |  |  |
|  | гъвкав | бр. |  |  |
| 57 | Сифон за писоар | бр. |  |  |
| 58 | Комплект за монтаж на мивка 8x90мм. | бр. |  |  |
| 59 | Комплект за монтаж на тоалетна чиния |  |  |  |
| 60 | Казанче пластмасово стенно | бр. |  |  |
| 61 | Арматура за казанче пластмасово комплект | бр. |  |  |
| 62 | Арматура за казанче порцеланово комплект | бр. |  |  |
| 63 | Изпразващ механизъм за тоалетно казанче | бр. |  |  |
| 64 | Поплавък за казанче | бр. |  |  |
| 65 | Тоалетна чиния порцеланова | бр. |  |  |
|  | Тоалетно клекало | бр. |  |  |
| 66 | Моноблок порцелан | бр. |  |  |
| 67 | Тоалетна дъска пластмасова | бр. |  |  |
| 68 | Маншон хармоника за тоалетна чиния | бр. |  |  |
| 69 | Маншон гумен мм. |  |  |  |
|  | 40 | бр. |  |  |
|  | 50 | бр. |  |  |
|  | 110 | бр. |  |  |
| 70 | Уплътнители за сифон за тоалетна мивка |  |  |  |
|  | 32х50мм. | бр. |  |  |
|  | 25х50мм. | бр. |  |  |
|  | 40х50мм. | бр. |  |  |
| 71 | Уплътнител за моноблок | бр. |  |  |
| 72 | Подов сифон 105мм. | бр. |  |  |
| 73 | Подов сифон квадратен | бр. |  |  |
| 74 | Подов сифон дворен | бр. |  |  |
| 75 | Решетка за подов сифон |  |  |  |
|  | кръг | бр. |  |  |
|  | квадрат | бр. |  |  |
| 76 | Скоби за укрепване ВиК инсталация | бр. |  |  |
| 77 | Изолационна лента ВиК | бр. |  |  |
| 78 | Секундно лепило "Момент" | бр. |  |  |

| Приложение №7 МАТЕРИАЛИ АС ДОПЪЛНИТЕЛНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | АРТИКУЛ | Разфасовка | Мерна един. | Единична цена без ДДС | Производител |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пана "Аврора" 60/60см. |  | Бр. |  |  |
| 2 | Балатум 3.5м ширина |  | М2 |  |  |
| 3 | Первази пвц |  | М. |  |  |
| 4 | Ъгли за первази пвц |  | Бр. |  |  |
| 5 | Маламашка за ъгли |  | Бр. |  |  |
| 6 | Бъркалка за теракол |  | Бр. |  |  |
| 7 | Валяк с телескоп за латекс |  | Бр. |  |  |
| 8 | Валяк дунапрен 5см. |  | Бр. |  |  |
|  | Валяк дунапрен 10см. |  | Бр. |  |  |
|  | Валяк дунапрен 15см. |  | Бр. |  |  |
| 9 | Мушелкалк 600/300мм. |  | Бр. |  |  |
| 10 | Мраморни плочи 600/300мм. |  | Бр. |  |  |
|  | Теракотни плочи 25х25 см |  | Бр. |  |  |
|  | 33,3х33,3 |  | Бр. |  |  |
| 11 | Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/б00мм. |  | Бр. |  |  |
| 12 | Лента за гипсокартон 50мм.20м |  | Бр. |  |  |
| 13 | Лента за банцик 25мм |  | Бр. |  |  |
| 14 | Нож за абрихт |  | Бр. |  |  |
| 15 | ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм. |  | Бр. |  |  |
| 16 | ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм. |  | Бр. |  |  |
| 17 | Плоскост-гръб за мебели 2400/1200/8мм. |  | Бр. |  |  |
| 18 | Кантове 24х0.8 мм |  | М |  |  |
| 9 | Первази дървени 3.5/3.5/200 см |  | Бр. |  |  |
|  | 90мм лукс |  | Бр. |  |  |
| 20 | Кант череша 20 мм |  | М. |  |  |
|  | 30 мм |  | М. |  |  |
| 21 | Ножчета за прободен трион"Спарки" |  | Бр. |  |  |
| 22 | Ел.ренде "Бош" |  | Бр. |  |  |
| 23 | Колела за количка 500кг |  | Бр. |  |  |
| 24 | Колела за столове |  | Бр. |  |  |
| 5 | Колела за мебели |  | Бр. |  |  |
| 26 | Диск рязане на метал180хЗ,0х22мм |  | Бр. |  |  |
|  | 150хЗ,0х22мм |  | Бр. |  |  |
|  | 230x3,0x22.2 KSM мм |  | Бр. |  |  |
|  | 115х3х22.2мм |  | Бр. |  |  |
|  | 125x3,0x22A30R.mm |  | Бр. |  |  |
| 27 | Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм |  | Бр. |  |  |
|  | 180x3,0x22 мм |  | Бр. |  |  |
|  | 115x3,0x22 мм |  | Бр. |  |  |
|  | 230x3,0x22 мм |  | Бр. |  |  |
| 28 | Винкел ъглов 20x20 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 25x25 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 30x30 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 40x40 мм |  | Кг. |  |  |
| 29 | Шина 12x3 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 20x3 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 30х3 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 20x4 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 30x4 мм |  | Кг. |  |  |
| 30 | П профил 40x20x2/2000 мм |  | Кг. |  |  |
| 31 | Т профил 30x30 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 35x35 мм |  | Кг. |  |  |
| 32 | Обло желязо 6 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 8 мм |  | Кг. |  |  |
|  | 10 мм |  | Кг. |  |  |
| 33 | Железни тръби безшевни . 22 мм |  | М. |  |  |
|  | 32 мм |  | м. |  |  |
|  | 42мм |  | м. |  |  |
|  | 48 мм |  | м. |  |  |
| 34 | Панти за алуминиева дограма |  | Бр. |  |  |
| 35 | Панти за алуминиева дограма |  | Бр. |  |  |
| 36 | Бургии за метал |  | . |  |  |
|  | 1,0 мм |  | Бр. |  |  |
|  | 1,5мм |  | Бр. |  |  |
|  | 1,6мм |  | Бр. |  |  |
|  | 2 мм, 2,4мм |  | Бр. |  |  |
|  | Змм, 3,2мм |  | Бр. |  |  |
|  | 4мм, 4,8мм |  | Бр. |  |  |
|  | 5мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6мм, 6,4мм |  | Бр. |  |  |
|  | 7мм |  | Бр. |  |  |
|  | 8мм |  | Бр. |  |  |
|  | 10мм |  | Бр. |  |  |
|  | 12мм |  | Бр. |  |  |
| 37 | Бургии за бетон |  |  |  |  |
|  | 8мм |  | Бр. |  |  |
|  | 6мм |  | Бр. |  |  |
|  | 10мм |  | Бр. |  |  |
|  | 12мм |  | Бр. |  |  |
|  | Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/ |  | Бр. |  |  |
|  | Ф35мм/за мебели/ |  | Бр. |  |  |
|  | Ф4мм |  | Бр. |  |  |
|  | ф6мм |  | Бр. |  |  |
|  | ф8мм |  | Бр. |  |  |
| 38 | Накрайници за винтовер комплект |  | Бр. |  |  |
| 39 | Ножове за ротенбергер |  |  |  |  |
|  | R3006HNK |  | Бр. |  |  |
|  | R2014S |  | Бр. |  |  |
|  | R2008SR |  | Бр. |  |  |
| 40 | Пили часовникарски комплект |  | Бр. |  |  |
| 41 | Пили шлосерски комплект |  | Бр. |  |  |
| 2 | Пили плоски малки |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  | Бр. |  |  |
| 43 | Пили кръгли малки |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  | Бр. |  |  |
| 44 | Пили квадратни малки |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  | Бр. |  |  |
| 45 | Пили полукръгли малки |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  | Бр. |  |  |
| 46 | Пили плоски малки |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  | Бр. |  |  |
| 47 | Пили триъгълни малки |  | Бр. |  |  |
| 48 | Флашка 6мм с нормална резба |  | Бр. |  |  |

Забележка: Участниците следва да оферират всички позиции описани в приложенията с посочване на производител.

- Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:

  - Начин на плащане - До 30/тридесет/ дни след подписване на приемо - предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.

  - Начин на осъществяване на доставката - Доставките се извършват с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подадена по факс, e-mail или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка от упълномощен представителна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - Условия и срок за изпълнение на заявката - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя материалите, предмет на този договор периодично по заявка. Със заявката се определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявката се подава писмено по факс, e-mail, или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира доставките в срок до 3/три/ работни дни, считано от получаване на заявката.

  - Гаранционен срок и условия - Некачествени и неотговарящи на заявката материали се заменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3/три/ работни дни от доставката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право в срок до 10 дни от установяване на недостатъци и дефекти на материалите, правещи ги негодни за ползване или несъответствия на материалите с техническата спецификация, да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да иска тези материали да бъдат заменени със съответстващи на договореното.

  - Условия и начин на приемане на доставката - Доставянето и приемането на стоката се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, Студентски град „Христо Ботев “, ул. „8 декември“.

Доставките ще бъдат приемани от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица.

Предаването и приемането на доставената стока, предмет на договора, се извършва с приемателно - предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора. При приемането представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява количеството, външния вид и техническите характеристики на стоката в присъствие на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако доставената стока не съответства на техническото предложение от договора и заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва приемането и частично или изцяло, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 3/три/ работни дни заменя отказаната стока.

- В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон, имодел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

- Срок на договора - 1/една/ година, считано от 18.05.2018 г.

- Прогнозна стойност на обществената поръчка - 45 000.00 лв. без ДДС.

- Критерии за възлагане на обюествената поръчка -  най ниска цена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 получена по следния начин:

Комплексната оценка на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях, както следва:

К = Кц.о. + Кц.д.

- Предлагана цена на основни материали (Кц.о.) — максимум 90 точки (оценка от 0 до 90). Показателят „Кц.о. ” е общия сбор от цените на материалите описани в приложения №1, №3, №5 и №6 и се получава по следния начин:

Кц.о. = Al/Aix90

Където:

А1 -  е най-ниският предложен сбор от цени от участник;

Ai - предложен сбор от цени на участник;

„ 90 ” е тежестта на показателя Кц. о. в определяне на комплексната оценка.

- Предлагана цена на допълнителни материали (Кц.д.) — максимум 10 т. (оценка от 0 до 10). Показателят „Кц.д.” е общия сбор от цените на материалите описани в приложения №2, №4 и №7 и се получава по следния начин:

Кц.д. = Al/Aiх 10

Където:

А1 -  е най-ниският предложен сбор от цени от участник;

Ai - предложен сбор от цени на участник;

„10” е тежестта на показателя Кц.д. в определяне на комплексната оценка.

Проект на договор

Рег. №................/2018г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Университет за национално и световно стопанство

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………………………….....

Проект на Д О Г О В О Р

№ …..… /2018г.

Днес ………………2018г. между:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, гр. София 1700, Студентски град “Христо Ботев”, ул. „Осми декември“, ЕИК: 000 670 602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Николай Бакърджиев - Помощник –Ректор и Светослава Филчева-Иванова – Директор на дирекция „Финанси“, наречен по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

……………………………………………………..,с адрес………………………………………, ЕИК: ………………………, ИН по ДДС: BG……………………..,  представлявано от ………………………………….наричано по-долу Изпълнител,

след проведено събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП  и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол  за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с  предмет “Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“ се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а изпълнителят приема да извършва  доставка на материали за текуща подръжка на сградния фонд на УНСС, в съответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / Приложение № 1/ и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/, неразделна част от този договор.

### ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е до 45 000 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС.

(2) Единичните цени са посочени в ценовото предложение /Приложение №2/ на Изпълнителя, неразделна част от този договор и включват всички разходи необходими за цялостното изпълнение на поръчката и не подлежат на изменение.

(3) Стойността по ал. 1 не обвързва Възложителя да възложи доставки на тази стойност.

Чл. 3. (1) Изпълнените заявки се заплащат от Възложителя до 30 /тридесет/ дни с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя, след подписване на приемателно - предавателен протокол и представяне на фактура - оригинал.

(2). Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

IBAN: ……………………………………………………..

BIC: ……………………………………………………….

Банка:……………………………………………………..

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът се сключва за срок от една година, считано от 18.05.2018г.

Чл. 5. Мястото на изпълнение е адреса на Възложителя – гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“.

ІV. права и задължения на СТРАНИТЕ

Чл. 6. Възложителят е длъжен:

- да осигури достъп до обекта за доставка на материалите;

- да определи свой представител, който да отговаря за приемане на доставките;

- да заплаща стойността на отделната поръчка в уговорения срок и съгласно клаузите на този договор.

Чл.7. (1) Възложителят има право да упражнява контрол върху количеството и качеството на материалите, както и за спазването на договорения срок за доставка.

(2) ВъзложителяТ има право да откаже частично или изцяло приемането на доставка, съдържаща  материали  видимо несъответстващи на техническата спецификация или неотговарящи на заявката, за което се съставя двустранен протокол, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срок до 3 (три) работни дни да ги замени с нови.

(3) ВъзложителяТ има право в срок до 10 (десет)  дни от установяване на недостатъци и дефекти на материалите правещи ги негодни за ползване или несъответствия на материалите с техническата спецификация, да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да иска тези материали да бъдат заменени със съответстващи на договореното.

Чл. 8. Изпълнителят е длъжен:

- да осигури за своя сметка доставката на заявените материали до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да осигури редовен контрол за точното изпълнение на доставките;

- да спазва стриктно договорения срок за изпълнение на заявките.

- при рекламация на материали, да заменя материалите в срок до 3 (три)  работни дни от датата на рекламацията.

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договори за подизпълнение с лицата, които е посочил предварително в офертата си и е представил доказателства за поетите от тях задължения.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител, да изпрати копие на договора или споразумението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства за изпълнение на условията по критериите за подбор или съответно на условията по чл.10, ал.3 от този договор.

Чл. 10. (1). Независимо от ползването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

(3). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(4). При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал.3.

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя декларация (свободен текст), че материалите предмет на настоящия договор са разрешени за употреба в България.

(2) Гаранционният срок на материалите, които имат такъв, е съгласно срока на търговската гаранция на производителя, но не по-малко шест месеца след датата на доставката.

V. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1)  При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2% от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията по ал.1 предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предоставя от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице -гарант.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Разходите по обслужване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 30 (тридесет) дни от прекратяването на договора при изпълнение  на всички задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и уреждането на всички финансови претенции между страните и писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията в случаите на неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да се удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки.

Чл. 15. (1) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да престъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение, съгласно решение на съда.

(2) Гаранцията не ограничава отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция за периода, през който средствата законно са престояли у него.

Чл. 16. При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи като неустойка цялата гаранция по договора.

VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 17. (1) Изпълнителят доставя материалите предмет на този договор периодично по заявка на Възложителя. Със заявката ВъзложителяТ определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявката се подава по e-mail, факс или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИзпълнителяТ реализира доставките в срок до  3 (три) работни дни, считано от получаване на заявката от Възложителя.

(3) Доставените материали следва да бъдат опаковани по подобаващ начин, запазващ ги от повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или неподходяща опаковка или неправилна или недостатъчна маркировка.

Чл. 18. Доставянето и приемането на материалите се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на Възложителя – София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“.

Чл. 19. (1) Доставките ще бъдат приемани от определено от Възложителя за това длъжностно лице.

(2) За предаването и приемането на материалите се съставя двустранен приемателно – предавателен протокол.

(3) Собствеността върху доставката, предмет на договора, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването й, за което се съставя и подписва двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на страните. От момента на подписване на протокола върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават всички рискове.

VІІ. неустойкИ

Чл. 20. (1) При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на забавената доставка дневно, но не повече от 10% общо. Тази неустойка се приспада при заплащане на цената на забавената доставка.

(2) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на дължимото дневно, но не повече от 10% общо.

Чл. 21. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 8, т. 4 да замени несъответстващата стока с такава отговарящана изискванията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да я достави сам като в разликата в цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е платил и тази на която би доставил ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се покрива от гаранцията за изпълнение за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Независимо от правата си по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и право на неустойка в размер на 10% от стойността на несъотвестващата част от доставката. Неустойката се удържа от гаранцията за изпълнение.

Чл. 22. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер.

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 23. (1) Страните по настоящия договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 и/или изключителни обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

(2) В случай че страната, която е следвало да  изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени и/или изключителни обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидени и/или изключителни обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок три дни от настъпването им. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидени и/или изключителни обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира

Чл. 24. Ако непреодолимата сила, съответно спирането продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна, с едномесечно предизвестие за това.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. Договорът се прекратява:

- С изтичане на срока или изчерпване на финансовия ресурс, в зависимост от обстоятелството, което настъпи първо;

- По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

- От всяка една от страните едностранно с едномесечно писмено предизвестие при виновно неизпълнение на задължение по договора от другата страна продължило повече от десет календарни дни;

- Едностранно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Чл. 26. (1) Договорът може да се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 8, т. 4 или три поредни неизпълнени заявки или некачествени заявки.

- (2) Възложителят може да прекрати договора едностранно, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

- Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Настоящият договор може да бъде изменян по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 28. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 29. Възникналите спорове се решават с преки преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по реда на българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два  за Възложителя и един за Изпълнителя.

ПриложениЯ:

- Техническо предложение на Изпълнителя;

- Ценово предложение на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                           		        ИЗПЪЛНИТЕЛ:

За УНСС:				               		        За ……………………………

ПОМОЩНИК-РЕКТОР:                                                           УПРАВИТЕЛ:

Николай Бакърджиев                                        …………………………

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ «ФИНАНСИ»:

Светослава Филчева - Иванова

Приложение №1

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“

| ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ: |  |
| --- | --- |
| Наименование на фирмата: |  |
| Офертата е подписана от: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| Адрес: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ/ |  |
| Обслужваща банка - Титуляр на сметката - IBAN - BIC |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“.

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*

(ще ползваме/няма да ползваме)

Подизпълнители:............................................................................................................

Дял от поръчката, който ще се възложи на подизпълнителите - .............% от общата стойност:

Конкретна част от предмета на обществената поръчка, който ще изпълни подизпълнителя:..........................................................................................................................

- в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители.

Нашата офертата съдържа:

- Изисквани документи и информация от Възложителя:

- Представяне на участника - съдържащ данни за участника - (приложение №2);

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – (приложение №3);

- Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - (приложение №4)

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - (приложение №5);

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения - (приложение №6);

- Декларация за липса на свързаност с друг участник (Приложение 12).

- Техническо предложение включващо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – (свободна редакция). Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише всички дейности предмет на услугата в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (приложение №8);

- Декларация за срока на валидност на офертата - (приложение №9);

- Декларация, че предлаганите материали са разрешени за употреба в България - свободна редакция.

- Ценово предложение.

- Предложение на участника относно цената за изпълнение на обществената поръчка - (приложение №10)

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)

Приложение №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Офертата е подписана от: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| Адрес: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен/ |  |

Дата: .......................2018 г.                                       Представляващ: ......................................

Трите имена, подпис и печат

Приложение №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”, с Възложител: ..........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила/реабилитиран съм (невярното се зачертава) присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, съгласно т.21 §2 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Приложение №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”, с Възложител: ..........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.1. Участникът, който представлявам:

- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила*, или

- има задължения, но размерът на неплатените дължими  данъци или осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година*.

( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

г. 					Декларатор:

Забележка:

- Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

- Декларацията се подава и от трети лица/и/или подизпълнители, съгласно чл. 65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

- Декларацията се подава и от участник ако е обединение от физически и/или юридически лица, включени в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.

Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

(ЗИФОДРЮПДРС)

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

с лична карта №……………………., издадена на……………..от МВР гр. ………………..

в качеството си на ……………………………………………………………………………, (посочва се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.)

на ………………………………………………….……., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………….      (посочете наименованието на участника и правно-организационната му форма)

гр. …………………...………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК………………….…….., кандидат/участник/подизпълнител в обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….“

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ:

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС:

- Не е регистрирано/ е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

- Не е свързано/ е свързано лице, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Попада в изключенията по чл. 4, т. ….......... от ЗИФОДРЮПДРС.

Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал.2 от заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

Дата: ……………. 2018 г.                                          Декларатор: _____________

Забележка:

- Невярното се зачертава.

- Декларацията се попълва от всеки кандидат/участник/подизпълнител/член на обединение, което не е юридическо лице.

- Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т дружеството, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.66, ал.1 от ЗОП

(за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения)

Долуподписаният/ата......................................................................................................

в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Съгласието си да участваме като подизпълнител в настоящата обществена поръчка на ................................................. ………………………………………….................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

При изпълнение на поръчката ни е предложено и ще изпълняваме, като подизпълнител следните видове работи от предмета на обществената поръчка:……………………………............................................................................................

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………..........................

Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата…………………..				          Декларатор ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Приложение №7

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“ и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – (свободна редакция).

Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише всички дейности предмет на доставката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – (приложение №8);

4. Декларация за срока на валидност на офертата – (приложение №9);

5. Декларация, че предлаганите материали са разрешени за употреба в България - свободна редакция.

Дата:………………2018 год.                      	ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договора с предмет:…………………………………………………………………………………

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за настоящата обществена поръчка.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

Приложение №9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”,

с Възложител: ..........................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът за валидност на офертата е ………………….календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

Приложение №10

ДО ..................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“  и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка при следните предложения:

| Основни материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Oсновни материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи в УНСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ред | Артикул |  |  |  |  |  | Мерна единица |  | Единична цена |  |
| 1 | Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бяла (студена) светлина |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
|  | жълта (дневна) светлина |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 2 | Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бяла (студена) светлина |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
|  | жълта (дневна) светлина |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 3 | Стартер за луминисцентни лампи S 2 |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 4 | Стартер за луминисцентни лампи S 10 |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 5 | Изолирбанд |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 6 | Самовулканизираща изолационна лента (бишоп) |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 7 | Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 8 | Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44 |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 9 | Ел. контакт „ШУКО”-единичен- скрит монтаж |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 10 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 11 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен – открит монтаж |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 12 | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 13 | Ел. контакт противоударен (гумиран) 16А – преносим /чашка/ |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 14 | Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 15 | Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 16 | Разклонител 2 гнезда - бакелит |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 17 | Разклонител 3 гнезда - бакелит |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 18 | Разклонител 3 гнезда – Eco-line |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 19 | Разклонител 4 гнезда – Eco-line |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 20 | Разклонител 5 гнезда – Eco-line |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 21 | Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25W – 260Lm |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
|  | 40W – 490Lm |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
|  | 60W – 820Lm |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 22 | Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35W – 570cd |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
|  | 50W – 900cd |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 23 | Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14W – 860Lm |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
|  | 18W – 1200Lm |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
|  | 22W – 1600Lm |  |  |  |  |  | бр. |  |  |  |
| 24 | Кабел ШВПС – 2 х 0,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 2 х 0,75mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 2 х 1mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 2 х 1,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 2 х 2,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 2 х 4mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 3 х 1mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 3 х 1,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 3 х 2,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 3 х 4mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 3 х 6mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 4 х 1mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 4 х 1,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 4 х 2,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 4 х 4mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 4 х 6mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 5 х 1mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 5 х 1,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 5 х 2,5mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 5 х 4mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
|  | 5 х 6mm² |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Oсновни материали за ремонт и поддръжка на абонатни и климатични станции в УНСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ред | Артикул |  |  |  |  | Мерна единица |  |  | Единична цена |  |
| 1 | Сферичен кран с изпразнител – FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 2 | Сферичен кран с изпразнител – MF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 3 | Сферичен кран без изпрaзнител - FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 4 | Сферичен кран без изпрaзнител – MF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 5 | Сферичен кран с холендър прав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 6 | Сферичен кран с холендър – Ъглов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 7 | Сферичен кран миньон FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 8 | Сферичен кран миньон MF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 9 | Сферичен кран с термометър - прав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 10 | Сферичен кран с термометър - ъглов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 2 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 11 | Тръба с алуминиева вложка - парно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ф 16х2 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 18х2 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 20х2 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 25х3 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 32х 3 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
| 12 | Гофрирана тръба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ф 19 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 21 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | -ф 23mm |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 28mm |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 35mm |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
| 13 | Радиаторен кран винтил - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прав 1/2” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - прав - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ъглов ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ъглов ¾” |  |  |  |  | бр |  |  |  |  |
| 14 | Радиатоерен щепсел - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - лява резба 1 ¼ “ – ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - десна резба 1 ¼ “ – ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - лява резба 1 ¼ “ – ¾ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - десна резба 1 ¼ “ – ¾ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - лява резба 1 “ – ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - десна резба 1 “ – ½ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 15 | Адаптор прав - мъжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½-16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф ½-20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф ¾ 20mm |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 16 | Адаптор прав - женски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½-16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф ½-20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф ¾ 20mm |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 17 | Адаптор ъглов - мъжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½-16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф ½-20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф ¾ 20mm |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 18 | Адаптор ъглов - женски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½-16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф ½-20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф ¾ 20mm |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 19 | Адапторен тещик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½х16х16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 16х16х16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф 3/4х20х20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 20х20х20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 25х25х25 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 1”х25х25 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф 1 ¼”х32х32 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 32х32х32 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 20 | Адапторна муфа - права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф 16х16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 20х20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 25х25mm |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 32х32 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 21 | Адапторно коляно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф 16х16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 20х20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф 25х25mm |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф 32х32 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 22 | Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 23 | Стенно коляно за адаптер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½ х 16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф ½ х 20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | -ф ¾ х 20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 24 | Кълчища дълги повесмо |  |  |  |  | кг. |  |  |  |  |
| 25 | Кран за пълнене и източване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф ¾ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 26 | Ръчен обезвъздушител - ф ½ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 27 | Автоматичен обезвъздушител за радиатор |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | прав ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | ъглов ½” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 28 | Автоматичен обизвъздушител за радиатор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ляв 1 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - десен 1 “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ляв 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - десен 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 29 | Мека изолация за тръби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ф 16х6 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 18х6 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 22х6 mm |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 28х6 mm |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 35х6 mm |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 18х10 мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 22х10мм |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 28х10 mm |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
|  | - ф 35х10 mm |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
| 30 | Клингеритови гарнитури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½ ” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 31 | Гумени гарнитури - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ½ ” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ¾” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1” |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 32 | Манометър +термометър – ф80, 0 до 120º, 0 до 6 бара заден изход |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 33 | Манометър аксиален ABS- 80 мм.1/21, 2,5, 0 до 6 бара и от 0 до 120 градуса заден изход |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 34 | Конзоли за чугунени радиатори |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 35 | Конзоли за алуминиеви радиатори |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 36 | Скоби за тръби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ф 16 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф 18 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф 20 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф 25 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф 32 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
|  | - ф 40 мм |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 37 | Моментно монтажно лепило за тухла и бетон |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 38 | Бързосвързващо монтажно лепило |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 39 | Универсално монтажно лепило |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| 40 | Универсално лепило |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |
| Приложение №5 МАТЕРИАЛИ АС ОСНОВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ред |  | АРТИКУЛ |  | Разфасовка |  |  |  | Мерна един. |  | Единична цена без ДДС |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| 1 |  | Цимент М300 |  | 25 кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 2 |  | Теракол |  | 25кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 3 |  | Хоросан |  | 20кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 4 |  | Пясък |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
| 5 |  | Филц |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
| 6 |  | Гипс |  | 25кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 7 |  | Бял цимент |  | 1кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 8 |  | Гипсова шпакловка |  | 15кг. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 9 |  | Сатен гипс |  | 25 кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 10 |  | Гипсово лепило |  | 15кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 11 |  | Колор кит |  | 5 кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 12 |  | Газобетон 600/250/100мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 600/250/125мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 600/250/150мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 600/250/200мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 600/250/250мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 600/250/300мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 13 |  | Анкер за газобетон мм. 8 |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  | Бр- |  |  |
| 14 |  | Мозайка бяла |  | 20кг. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 15 |  | Мозайка черна |  | 20кг. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 16 |  | Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 17 |  | Армираща мрежа 2м/1м/6мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 18 |  | Мрежа стъклотекстилна 145гр./м2 |  |  |  |  |  | М2 |  |  |
| 19 |  | Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 12.5/1200/2000мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 20 |  | Винтове за гипсокартон, 4,2мм черен,самонарезен |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Дюбели за гипсокартон |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 21 |  | Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 12.5/1200/2000мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 22 |  | Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 23 |  | Латекс бял |  | 25кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 24 |  | Оцветител за латекс |  | 0.250кг. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 25 |  | Боя алкидна |  | 0.650л. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 26 |  | Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2" |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Четки за боядисване 2 1/2" |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Четки за боядисване 3" |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 27 |  | Фугин |  | 1кг. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 28 |  | Грунд за метал |  | 0.700кг, |  |  |  | Бр. |  |  |
| 29 |  | Разредител за алкидна боя |  | 1л. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 30 |  | Плоскости за окачен таван 60/60см. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 31 |  | Плочки фаянс 20/25см. |  |  |  |  |  | М2 |  |  |
|  |  | 20/20см. |  |  |  |  |  | М2 |  |  |
| 32 |  | Лепило за фаянс |  | 25кг. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 33 |  | Лепило момент Fix |  | 375 гр |  |  |  | Бр. |  |  |
| 34 |  | Монтажно лепило "Бизон" |  | 310мл. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 35 |  | Лепило строително неопреново |  | 310мл. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 36 |  | Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 37 |  | Пяна полиуретанова за пистолет |  | 0.750л. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 38 |  | Пяна полиуретанова ръчна |  | 0.300л. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 39 |  | Монтажен силикон високоякостен |  | 280мл. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 40 |  | Покривен найлон обикновен, ширина 2м |  |  |  |  |  | М. |  |  |
| 41 |  | Фолио покривно 20м2, за под |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 42 |  | Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 43 |  | Маламашка неръждавейка 30/12см |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 44 |  | Врати ревизия пластмасови 20/25см. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 45 |  | Лента за гипсокартон 50мм.20м |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 46 |  | Дъски с дължина до 4м-букови |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
|  |  | -иглолистни |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
| 47 |  | Талпи с дължина до 4м-букови |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
|  |  | - иглолистни |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
| 48 |  | Летви с дължина до 4м-букови |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
|  |  | -иглолистни |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
| 49 |  | Греди с дължина до 4м-букови |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
|  |  | -иглолистни |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
|  |  | Бичмета иглолистни до 4 м 8/10 мм |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
|  |  | 10/10мм, 12/12 мм |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
|  |  | 12/20 мм |  |  |  |  |  | М3 |  |  |
| 50 |  | Гвоздей за дърво 2.5х50мм. |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
|  |  | 1.8х40мм. |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
|  |  | 1.4х30мм. |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
|  |  | 1.8х25мм. |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
|  |  | 1.8х20мм. |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
|  |  | 1.6x20 мм |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
|  |  | 1.2x18 мм |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
|  |  | 2.0x30 мм |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
|  |  | 3.6x90 мм |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
| 51 |  | Гвоздей стоманени 2.2х40мм. |  |  |  |  |  | Кг. |  |  |
| 52 |  | Винт за дърво 4x20мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 4x30мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 4х40мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 4x50мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 4х70мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3.5x35 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3.5x25 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3.5x20 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3.5x16 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3x15 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3x20 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3x30 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3x40 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5x25мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5x30мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5x40мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5х50мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5х60мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5х70мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6х30мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6х40мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6x50мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6х70мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6х80мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6х100мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 53 |  | Държач за рафтове |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 54 |  | Дюбели с винт 6x41 мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 8x49мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 10х66мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 55 |  | Дюбел пирон 6х80мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 56 |  | Метални ъгли за мебели 5 x5см |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 10х10см |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 57 |  | Панта стругована диам.34мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 73 |  | Панта мебелна |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 58 |  | Райбер винтов |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 59 |  | Магнит за мебели |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 60 |  | Брава мебелна w80 -16.5 кръгла |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 61 |  | Сюрме месинг |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 62 |  | Сюрме метално за дървени врати |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 63 |  | Сюрме метално за метални врати |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 64 |  | Шкурка 120мм.Р40 |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 65 |  | Шкурка за лентов шлайф 533х75мм, Р 150 |  |  |  |  |  | М. |  |  |
| 66 |  | Боя за метал -бяла |  | 0.650л |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | -зелена |  | 0.650л |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | -черна |  | 0.650л |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | -сива |  | 0.650л |  |  |  | Бр. |  |  |
| 67 |  | Разредител АМВ |  | 1л. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 68 |  | Безир ленен |  | 1л. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 69 |  | Лак за дърво/цветен/ |  | 0.700л. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 70 |  | Лазурен лак |  | 0.700л. |  |  |  | Бр. |  |  |
| 71 |  | Спирт |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 72 |  | Валяк дунапрен 60-200 мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 73 |  | Валяк велур 25-110 мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 74 |  | Лепило за дърво С-300 |  | 1кг |  |  |  | Бр. |  |  |
| 75 |  | Брава за врата секретна 70 мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 90мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 76 |  | Брава за врата обикновена 70 мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 90 мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 77 |  | Дръжки за врати секретни 70мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 90мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 78 |  | Дръжки за врати секретни 70мм лукс |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 90мм лукс |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 79 |  | Болт с гайка коларски М 6x35мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | М6х40мм |  |  |  |  |  | Бр.. |  |  |
|  |  | М6х50мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | М6х 60мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | М6х70мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | М8х35мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | М8х50мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | М10х50мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | М10х80мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 80 |  | Болт с гайка 5x30мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5х40мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6х50мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 16х40мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 81 |  | Гайки М4мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5 мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 8мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 10мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 12мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 82 |  | Шайби М4мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 5мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | бмм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 8мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 10мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 12мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 83 |  | Федерки М4мм |  |  |  |  |  | Бо. |  |  |
|  |  | 5мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | бмм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 8 мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 10мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 12мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 84 |  | Анкерен болт 6x115мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 8х105мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Анкер сегментен удължена резба |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Шпилка |  |  |  |  |  | М |  |  |
| 85 |  | Електроди 2.00мм |  | кутия |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 2,5 |  | кутия |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3.25мм |  | кутия |  |  |  | Бр. |  |  |
| 86 |  | Сервизна брава 70мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 87 |  | Дръжки за сервизна брава 70мм. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 88 |  | Брава за алуминиева врата |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 89 |  | Дръжки за алуминиева врата |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 90 |  | Брава за ПВЦ врата |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 91 |  | Дръжки за ПВЦ врата |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 92 |  | Брава двустранна |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 93 |  | Брава с тесен език |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 94 |  | Дръжки за алуминиева врата |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 95 |  | Брава за ПВЦ врата |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 96 |  | Дръжки за ПВЦ врата,двустранни |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 97 |  | Брава двустранна |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 98 |  | Лист за ножовка |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 99 |  | Секретен патрон двустранен симет. |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 100 |  | Секретен патрон двустранен |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 101 |  | Патрон ямков с 5 ключа |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 102 |  | Дръжки двустранни комплект |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 103 |  | Катинари |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 104 |  | Автомат за врата |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 105 |  | Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 8х52мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 106 |  | Дюбел с винт 5мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 6мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 8мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 10мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 12мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 107 |  | Поп нитове 3,2мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 3,8мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
|  |  | 4,0мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 108 |  | 5,0мм |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 109 |  | Ограничител за прозорци ПВЦ |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 110 |  | Носач за щори |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 111 |  | тапи |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 112 |  | стопери |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 113 |  | Пръчка за щори |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| 114 |  | Закачалка с два рога - месинг |  |  |  |  |  | Бр. |  |  |
| Приложение №6 МАТЕРИАЛИ ВиК - ОСНОВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ред |  |  | АРТИКУЛ |  | Мерна един. |  | Единична цена без ДДС |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  |  | Шпилки метални - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ø 6mm |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ø 8тт |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ø 10mm |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ø 12mm |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ø 14mm |  | м. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Шина - метална |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4mm дебелина 20mm ширина |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5mm дебелина 20mm ширина |  | м. |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Скоба за маркуч - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 - 20mm |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 - 32mm |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 - 38mm |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 - 44mm |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 - 50mm |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44 - 56mm |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56 - 66mm |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 84 - 100mm |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Грес - ЛИТЕЛ Y-2 |  | оп. |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Тръби ППР мм. - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | м. |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Тръби поцинковани - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/2" |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3/4" |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1" |  | м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 1/2" |  | м. |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Коляно ППР - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Коляно с метална вложка с външна резба - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/1/2 " |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/1/2 " |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Коляно с метална вложка с вътрешна резба |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/1/2 " |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/1/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Коляно стенно с метална вложка с вътрешна резба |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/1/2 " |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/1/2 " |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/?/.*" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Муфа ППР- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Тройник ППР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | З2мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Тройник редукция ППР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/25/20 мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32/32/20 мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32/32/25 мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Редукция ППР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/20мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32/20 мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40/20 мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40/32 мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32/25мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40/25мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Преход външна резба |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/1/2 " |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/1/2 " |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Преход вътрешна резба |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/1/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/1/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25/3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Спирателен кран ППРмм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Тапа ППРмм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Скоба ремонтна (бърза връзка)мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Удължител 1/2" ,см. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Удължител 3/4" ,см. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Лебедка за батерия |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Скоба водовземна за |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Сферичен спирателен край |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Спирателен кран за писоар |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/2 "/3/8" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/2 "/1/2 " |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Смесителна батерия - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стенна |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -стояща |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Глава за батерия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за тип "Видима" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за стоящи батерия |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Ръкохватки за батерия |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Душ батерия |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Уплътнители за глави на батерия |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Мека връзка 1/2 "см.- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Напорен кран за тоалетни" Видима" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Напорен кран за писоари" Видима"' |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър,пружина" Видима" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Тефлонова лента12мм.- 10м. |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Компенсатор метал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Ремонтна скоба |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Капа ППР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Уплътнител за батерия |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Уплътнител за меки връзки |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Уплътнители за |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3/4" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1" |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Прехвърляща дъга ППР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25мм |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Тръби ПВЦ мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Колена ПВЦ мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Дъги ПВЦ мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Разклонители ПВЦ мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Муфи ПВЦ |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Лепило за ПВЦ |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Бандажна лента за ВиК |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Силикон водоустойчив |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Болкит |  | кг. |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Мивки порцеланови тоалетни |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | малък размер |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среден -зазмер |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | голям размер |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Мивка алпака |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Сифон за мивка - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пластмасов |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комбиниран |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гъвкав |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Сифон за писоар |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Комплект за монтаж на мивка 8x90мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Комплект за монтаж на тоалетна чиния |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Казанче пластмасово стенно |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Арматура за казанче пластмасово комплект |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Арматура за казанче порцеланово комплект |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Изпразващ механизъм за тоалетно казанче |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Поплавък за казанче |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Тоалетна чиния порцеланова |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тоалетно клекало |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Моноблок порцелан |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Тоалетна дъска пластмасова |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Маншон хармоника за тоалетна чиния |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Маншон гумен мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Уплътнители за сифон за тоалетна мивка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32х50мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25х50мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40х50мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Уплътнител за моноблок |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Подов сифон 105мм. |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Подов сифон квадратен |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Подов сифон дворен |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Решетка за подов сифон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кръг |  | бр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | квадрат |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Скоби за укрепване ВиК инсталация |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Изолационна лента ВиК |  | бр. |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Секундно лепило "Момент" |  | бр. |  |  |  |  |  |
| Сбор на единични цени (Предлагана цена на основни материали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Допълнителни материали |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Допълнителни материали за ремонт на ел. инсталации и поддръжка на телефонните системи в УНСС |  |  |  |  |  |  |
| № по ред |  | Артикул | Мерна единица |  |  | Единична цена |
| 1 |  | Халогенна крушка Е27 230V стандартна L-96mm , dØ-55mm |  |  |  |  |
|  |  | 42W – 630Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 52W – 820Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 70W – 1200Lm | бр. |  |  |  |
| 2 |  | Халогенна крушка Е14 230V стандартна L-104mm , dØ-35mm |  |  |  |  |
|  |  | 18W – 170Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 28W – 345Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 42W – 630Lm | бр. |  |  |  |
| 3 |  | Халогенна крушка Е27 230V малък балон L-74mm , dØ-45mm |  |  |  |  |
|  |  | 28W – 320Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 42W – 580Lm | бр. |  |  |  |
| 4 |  | Халогенна крушка Е14 230V малък балон L-80mm , dØ-45mm |  |  |  |  |
|  |  | 18W – 160Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 28W – 320Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 42W – 580Lm | бр. |  |  |  |
| 5 |  | Халогенна крушка SPOT Е27 230V L-105mm , dØ-63mm , 42W – 765cd | бр. |  |  |  |
| 6 |  | Халогенна крушка SPOT Е14 230V L-85mm , dØ-50mm , 28W – 410cd | бр. |  |  |  |
| 7 |  | Халогенна крушка PAR38 Е27 230V L-139mm , dØ-123mm |  |  |  |  |
|  |  | 50W – 1200cd | бр. |  |  |  |
|  |  | 75W – 2400cd | бр. |  |  |  |
| 8 |  | Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm |  |  |  |  |
|  |  | 25W – 260Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 40W – 490Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 60W – 820Lm | бр. |  |  |  |
| 9 |  | Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm |  |  |  |  |
|  |  | 35W – 570cd | бр. |  |  |  |
|  |  | 50W – 900cd | бр. |  |  |  |
| 10 |  | Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm , dØ-50.7mm |  |  |  |  |
|  |  | 35W – 570cd | бр. |  |  |  |
|  |  | 50W – 900cd | бр. |  |  |  |
| 11 |  | Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm , dØ-50.7mm |  |  |  |  |
|  |  | 20W – 510cd | бр. |  |  |  |
|  |  | 35W – 1050cd | бр. |  |  |  |
|  |  | 50W – 1500cd | бр. |  |  |  |
| 12 |  | Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm , dØ-35.3mm |  |  |  |  |
|  |  | 20W – 580cd | бр. |  |  |  |
|  |  | 35W – 1000cd | бр. |  |  |  |
| 13 |  | Халогенна лампа G4 12V L-33mm , dØ-10mm |  |  |  |  |
|  |  | 5W – 55Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 10W – 130Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 20W – 300Lm | бр. |  |  |  |
| 14 |  | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm , dØ-12mm |  |  |  |  |
|  |  | 80(100)W | бр. |  |  |  |
|  |  | 120(150)W | бр. |  |  |  |
| 15 |  | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm , dØ-12mm |  |  |  |  |
|  |  | 120(150)W | бр. |  |  |  |
|  |  | 160(200)W | бр. |  |  |  |
|  |  | 230(300)W | бр. |  |  |  |
|  |  | 400(500)W | бр. |  |  |  |
| 16 |  | Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm , dØ-12mm |  |  |  |  |
|  |  | 750W | бр. |  |  |  |
|  |  | 1000W | бр. |  |  |  |
|  |  | 1500W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2000W | бр. |  |  |  |
| 17 |  | Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm , dØ-12mm |  |  |  |  |
|  |  | 80(100)W | бр. |  |  |  |
|  |  | 120(150)W | бр. |  |  |  |
| 18 |  | Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm , dØ-12mm |  |  |  |  |
|  |  | 120(150)W | бр. |  |  |  |
|  |  | 160(200)W | бр. |  |  |  |
|  |  | 240(300)W | бр. |  |  |  |
|  |  | 400(500)W | бр. |  |  |  |
| 19 |  | Метал-халогенни лампи |  |  |  |  |
| 20 |  | пура HQI-TS Rx7s-24 230V L-135mm , dØ-23mm , 150W | бр. |  |  |  |
| 21 |  | Метал-халогенна лампа HIE E27 |  |  |  |  |
|  |  | 70W | бр. |  |  |  |
|  |  | 150W | бр. |  |  |  |
| 22 |  | Натриева лампа Е40 230V L-210mm , dØ-47mm |  |  |  |  |
|  |  | 100W | бр. |  |  |  |
|  |  | 150W | бр. |  |  |  |
|  |  | 250W | бр. |  |  |  |
| 23 |  | Живачна лампа Е27 230V 125W |  |  |  |  |
|  |  | 125W | бр. |  |  |  |
|  |  | 250W | бр. |  |  |  |
|  |  | 400W | бр. |  |  |  |
| 24 |  | Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L<129mm , dØ<45mm |  |  |  |  |
|  |  | 7W – 380Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 11W – 640Lm | бр. |  |  |  |
| 25 |  | Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L<170mm , dØ<55mm |  |  |  |  |
|  |  | 14W – 820Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 18W – 1140Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 22W – 1440Lm | бр. |  |  |  |
| 26 |  | Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L<100mm , dØ<45mm |  |  |  |  |
|  |  | 7W – 420Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 11W – 650Lm | бр. |  |  |  |
| 27 |  | Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm |  |  |  |  |
|  |  | 14W – 860Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 18W – 1200Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 22W – 1600Lm | бр. |  |  |  |
| 28 |  | Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L<124mm , dØ<39mm |  |  |  |  |
|  |  | 7W – 286Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 10W – 445Lm | бр. |  |  |  |
| 29 |  | Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L<119mm , dØ<39mm |  |  |  |  |
|  |  | 7W – 286Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 10W – 445Lm | бр. |  |  |  |
| 30 |  | Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V 7W 2500-2700K L-105mm , dØ-57mm | бр. |  |  |  |
| 31 |  | Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L<165mm , dØ<95mm |  |  |  |  |
|  |  | 11W – 630Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 15W – 850Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 20W – 1160Lm | бр. |  |  |  |
| 32 |  | Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 2700K L-130:149mm |  |  |  |  |
|  |  | 18W – 1200Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 26W – 1800Lm | бр. |  |  |  |
| 33 |  | Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 4000K L-130:149mm |  |  |  |  |
|  |  | 18W – 1200Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 26W – 1800Lm | бр. |  |  |  |
| 34 |  | Енергоспестяваща лампа G23 2700K L-214mm |  |  |  |  |
|  |  | 9W – 600Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 11W – 900Lm | бр. |  |  |  |
| 35 |  | Енергоспестяваща лампа G23 4000K L-214mm |  |  |  |  |
|  |  | 9W – 600Lm | бр. |  |  |  |
|  |  | 11W – 900Lm | бр. |  |  |  |
| 36 |  | Стартер за луминисцентни лампи S 22 | бр. |  |  |  |
| 37 |  | Електронен баласт за луминисцентни лампи |  |  |  |  |
|  |  | 1 x 36W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 36W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 x 18W | бр. |  |  |  |
| 39 |  | Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи |  |  |  |  |
|  |  | 36W | бр. |  |  |  |
|  |  | 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 18W | бр. |  |  |  |
| 40 |  | Електромагнитен баласт /дросел/ за натриеви лампи |  |  |  |  |
|  |  | 100W | бр. |  |  |  |
|  |  | 150W | бр. |  |  |  |
|  |  | 250W | бр. |  |  |  |
| 41 |  | Електромагнитен баласт /дросел/ за метал-халогенни лампи : |  |  |  |  |
| 42 |  | МХ пури HQI-TS 150W | бр. |  |  |  |
| 43 |  | МХ лампи HIE E27 |  |  |  |  |
|  |  | 70W | бр. |  |  |  |
|  |  | 150W | бр. |  |  |  |
| 44 |  | Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи |  |  |  |  |
|  |  | 150W | бр. |  |  |  |
|  |  | 250W | бр. |  |  |  |
|  |  | 400W | бр. |  |  |  |
| 45 |  | Запално устройство за МХЛ : |  |  |  |  |
| 46 |  | МХ пури HQI-TS 150W | бр. |  |  |  |
| 47 |  | МХ лампи HIE E27 |  |  |  |  |
|  |  | 70W | бр. |  |  |  |
|  |  | 150W | бр. |  |  |  |
| 48 |  | Eл. трансформатори 230 / 12V |  |  |  |  |
|  |  | 105W | бр. |  |  |  |
|  |  | 150W | бр. |  |  |  |
| 49 |  | Фасунги за луминисцентни лампи G13 | бр. |  |  |  |
| 50 |  | Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13 | бр. |  |  |  |
| 51 |  | Стартерна основа за луминисцентни лампи | бр. |  |  |  |
| 52 |  | Кабелни превръзки /свински опашки/ - |  |  |  |  |
|  |  | 75 x 2.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 100 x 2.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 160 x 2.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 200 x 2.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 140 x 3.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 200 x 3.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 280 x 3.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 360 x 3.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 160 x 4.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 200 x 4.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 280 x 4.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 360 x 4.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 240 x 7.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 280 x 7.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 360 x 4.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 500 x 4.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 550 x 9mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 780 x 9mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 250 x 12.5mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 500 x 12.5mm | оп. |  |  |  |
| 53 |  | Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение”/ | м. |  |  |  |
| 54 |  | Кабел СВТ - 2 x 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2 x 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2 x 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2 x 4mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 x 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 x 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 x 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 x 4mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 x 6mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 x 10mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 x 16mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 4mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 6mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 10mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 16mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 x 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 x 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 x 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 x 4mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 x 6mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 x 10mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 x 16mm² | м. |  |  |  |
| 55 |  | Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/ - |  |  |  |  |
|  |  | 2 х 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2 х 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2 х 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2 х 4mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2 х 6mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2 х 10mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 х 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 х 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 х 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 х 4mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 х 6mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 3 х 10mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 х 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 х 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 х 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 х 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 х 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 5 х 2,5mm² | м. |  |  |  |
| 56 |  | Проводник силиконов – |  |  |  |  |
|  |  | 0,75mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 6mm² | м. |  |  |  |
| 57 |  | Проводник гъвкав ПВ-А2 / H05V-K/ - |  |  |  |  |
|  |  | 0,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 0,75mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 1mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 1,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 2,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 6mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 10mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 16mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 25mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 35mm² | м. |  |  |  |
| 58 |  | Каб.накрайник втулков изолиран - |  |  |  |  |
|  |  | 0.75 / 8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 0.75 / 10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 1 / 8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 1 / 10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 1,5 / 10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 1,5 / 12 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 / 10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 / 12 | оп. |  |  |  |
|  |  | 4 / 10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 4 / 12 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 / 12 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 / 18 | оп. |  |  |  |
|  |  | 10 / 12 | оп. |  |  |  |
|  |  | 10 / 18 | оп. |  |  |  |
| 59 |  | Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен - |  |  |  |  |
|  |  | 2 х 0,75 / 8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2 х 1 / 8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2 х 1,5 / 10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2 х 2,5 / 10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2 х 4 / 12 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2 х 6 / 14 | оп. |  |  |  |
| 60 |  | Каб.накрайник изолиран тип „ухо” - |  |  |  |  |
|  |  | 1 / Ø5 | оп. |  |  |  |
|  |  | 1 / Ø6 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 / Ø6 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 / Ø8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 / Ø10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 / Ø6 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 / Ø8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 / Ø10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 16 / Ø10 | оп. |  |  |  |
| 61 |  | Каб.накрайник вилков изолиран - |  |  |  |  |
|  |  | 1 / Ø5 | оп. |  |  |  |
|  |  | 1 / Ø6 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 / Ø6 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 / Ø8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 / Ø10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 / Ø6 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 / Ø8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 / Ø10 | оп. |  |  |  |
|  |  | 16 / Ø10 | оп. |  |  |  |
| 62 |  | Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/ |  |  |  |  |
|  |  | 4,8-2,5 / 0,8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6,3-2,5 / 0,8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6,3-6 / 0,8 | оп. |  |  |  |
| 63 |  | Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/ |  |  |  |  |
|  |  | 4,8-2,5 / 0,8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6,3-2,5 / 0,8 | оп. |  |  |  |
|  |  | 6,3-6 / 0,8 | оп. |  |  |  |
| 64 |  | Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/ |  |  |  |  |
|  |  | 1 (0,5-1)mm² | оп. |  |  |  |
|  |  | 2,5 (1,5-2,5)mm² | оп. |  |  |  |
|  |  | 6 (4-6)mm² | оп. |  |  |  |
| 65 |  | Каб. обувки тръбни медни - |  |  |  |  |
|  |  | 10 / Ø6 | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 / Ø8 | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 / Ø10 | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 / Ø12 | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 / Ø6 | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 / Ø8 | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 / Ø10 | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 / Ø12 | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 / Ø6 | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 / Ø8 | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 / Ø10 | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 / Ø12 | бр. |  |  |  |
|  |  | 35 / Ø6 | бр. |  |  |  |
|  |  | 35 / Ø8 | бр. |  |  |  |
|  |  | 35 / Ø10 | бр. |  |  |  |
|  |  | 35 / Ø12 | бр. |  |  |  |
| 66 |  | Термосвиваем шлаух - |  |  |  |  |
|  |  | Ø2,4:1,2mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø3,2:1,6mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø4,8:2,4mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø6,4:3,2mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø9,6:4,8mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø12,7:6,35mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø19,1:9,5mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø25,4:12,7mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø38,1:19,1mm | м. |  |  |  |
|  |  | Ø50,8:25,4mm | м. |  |  |  |
| 66 |  | PVC гофрирани тръби - |  |  |  |  |
|  |  | Ø11 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø13,5 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø16 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø19 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø23 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø29 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø36 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø50 | м. |  |  |  |
| 67 |  | Прозрачна кабелна спирала - |  |  |  |  |
|  |  | Ø3 / Ø5 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø4 / Ø6 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø6 / Ø8 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø8 / Ø10 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø10 / Ø12 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø12 / Ø14 | м. |  |  |  |
|  |  | Ø14 / Ø16 | м. |  |  |  |
| 68 |  | Кутия конзолна Ø60 | бр. |  |  |  |
| 69 |  | Кутия конзолна за гипскартон - |  |  |  |  |
|  |  | единична | бр. |  |  |  |
|  |  | двойна | бр. |  |  |  |
|  |  | четворна | бр. |  |  |  |
| 70 |  | Кутия разклонителна с капак-кръгла | бр. |  |  |  |
| 71 |  | Кутия разклонителна с капак за гипскартон | бр. |  |  |  |
| 72 |  | Кутия разклонителна за външен монтаж IP54- |  |  |  |  |
|  |  | Ø65 x 35 | бр. |  |  |  |
|  |  | Ø80 x 40 | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 x 80 x 40 | бр. |  |  |  |
|  |  | 100 x 100 x 50 | бр. |  |  |  |
|  |  | 120 x 80 x 50 | бр. |  |  |  |
|  |  | 150 x 110 x 80 | бр. |  |  |  |
|  |  | 240 x 190 x 90 | бр. |  |  |  |
|  |  | 300 x 220 x 120 | бр. |  |  |  |
| 73 |  | Модулно табло за външен монтаж IP40 - |  |  |  |  |
|  |  | 8 DIN модула | бр. |  |  |  |
|  |  | 12 DIN модула | бр. |  |  |  |
|  |  | 18 DIN модула | бр. |  |  |  |
|  |  | 24 DIN модула (12х2) | бр. |  |  |  |
|  |  | 36 DIN модула (18х2) | бр. |  |  |  |
|  |  | 54 DIN модула (18Х3) | бр. |  |  |  |
| 74 |  | Модулно табло за вграден монтаж IP40 - |  |  |  |  |
|  |  | 8 DIN модула | бр. |  |  |  |
|  |  | 12 DIN модула | бр. |  |  |  |
|  |  | 18 DIN модула | бр. |  |  |  |
|  |  | 24 DIN модула (12х2) | бр. |  |  |  |
|  |  | 36 DIN модула (18х2) | бр. |  |  |  |
|  |  | 54 DIN модула (18Х3) | бр. |  |  |  |
| 75 |  | Кабелни щутцери с гайка - |  |  |  |  |
|  |  | PG 7 | бр. |  |  |  |
|  |  | PG 9 | бр. |  |  |  |
|  |  | PG 11 | бр. |  |  |  |
|  |  | PG 13,5 | бр. |  |  |  |
|  |  | PG 16 | бр. |  |  |  |
|  |  | PG 21 | бр. |  |  |  |
|  |  | PG 29 | бр. |  |  |  |
|  |  | PG 36 | бр. |  |  |  |
| 76 |  | PVC кабелни канали - |  |  |  |  |
|  |  | 11 x 10 mm | м. |  |  |  |
|  |  | 18 x 13 mm | м. |  |  |  |
|  |  | 24 x 22 mm | м. |  |  |  |
|  |  | 40 x 15 mm | м. |  |  |  |
| 77 |  | Лустер клеми бакелитови - |  |  |  |  |
|  |  | 2,5mm² | бр. |  |  |  |
|  |  | 4mm² | бр. |  |  |  |
|  |  | 6mm² | бр. |  |  |  |
| 78 |  | Лустер клеми полипропиленови - |  |  |  |  |
|  |  | 2,5mm² | бр. |  |  |  |
|  |  | 4mm² | бр. |  |  |  |
|  |  | 6mm² | бр. |  |  |  |
|  |  | 10mm² | бр. |  |  |  |
|  |  | 16mm² | бр. |  |  |  |
|  |  | 25mm² | бр. |  |  |  |
| 79 |  | Лустер клеми порцеланови - |  |  |  |  |
|  |  | 2,5mm² двойна | бр. |  |  |  |
|  |  | 2,5mm² тройна | бр. |  |  |  |
|  |  | 4mm² двойна | бр. |  |  |  |
|  |  | 4mm² тройна | бр. |  |  |  |
|  |  | 6mm² двойна | бр. |  |  |  |
|  |  | 6mm² тройна | бр. |  |  |  |
| 80 |  | Клема редова - |  |  |  |  |
|  |  | WK 2,5 / U | бр. |  |  |  |
|  |  | WK 4 / U | бр. |  |  |  |
|  |  | WK 6 / U | бр. |  |  |  |
|  |  | WK 10 / U | бр. |  |  |  |
|  |  | WK 16 / U | бр. |  |  |  |
| 81 |  | Клема редова земна - |  |  |  |  |
|  |  | WK 4 SL / U | бр. |  |  |  |
|  |  | WK 6 SL / U | бр. |  |  |  |
|  |  | WK 10 SL / U | бр. |  |  |  |
|  |  | WK 16 SL / U | бр. |  |  |  |
| 82 |  | Монтажна шина за табла (DIN – шина) - |  |  |  |  |
|  |  | 35mm x 7,5L - 2m | бр. |  |  |  |
|  |  | 35mm x 15L - 2m | бр. |  |  |  |
| 83 |  | Захранващи (фазови) гребени - |  |  |  |  |
|  |  | Гребен изолиран 1Р 57р 63А | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен изолиран 3Р 19р 63А | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен изолиран 4Р 16р 63А | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен за авт. прекъсвачи 1Р /12р/ | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен за авт. прекъсвачи 2Р /12р/ | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен за авт. прекъсвачи 3Р /12р/ | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен за авт. прекъсвачи 4Р /12р/ | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен за авт. прекъсвачи 1Р /48р/ | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен за авт. прекъсвачи 2Р /48р/ | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен за авт. прекъсвачи 3Р /48р/ | бр. |  |  |  |
|  |  | Гребен за авт. прекъсвачи 4Р /48р/ | бр. |  |  |  |
| 84 |  | Модулни контактори - |  |  |  |  |
|  |  | 16A 1NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 25A 1NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 1NO+1NC 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 2NO+2NC 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 25A 2NO+2NC 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 25A 2NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 40A 2NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 25A 3NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 40A 3NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 63A 3NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 25A 4NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 40A 4NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 63A 4NO 230/240V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление | бр. |  |  |  |
| 85 |  | Модулни импулсни релета - |  |  |  |  |
|  |  | 16A 1NO 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 2NO 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 1NO 230V AC | бр. |  |  |  |
| 86 |  | Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен | бр. |  |  |  |
| 87 |  | Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен | бр. |  |  |  |
| 88 |  | Модулен цифров таймер 230V AC - дневен | бр. |  |  |  |
| 89 |  | Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен | бр. |  |  |  |
| 90 |  | Модулен брояч на работни часове - 230V AC | бр. |  |  |  |
| 91 |  | Контактор автоматичен /модел D/ - |  |  |  |  |
|  |  | 18А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 25А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 32А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 40А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 50А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 65А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 80А 3P 1NO/1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 18А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 25А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 32А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 40А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 50А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 65А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 80А 3P 1NO/1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
| 92 |  | Контактор автоматичен /модел K/ - |  |  |  |  |
|  |  | 6A 3P 1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 6A 3P 1NO 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 9A 3P 1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 9A 3P 1NO 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 12A 3P 1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 12A 3P 1NO 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P 1NC 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P 1NO 230V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 6A 3P 1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 6A 3P 1NO 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 9A 3P 1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 9A 3P 1NO 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 12A 3P 1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 12A 3P 1NO 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P 1NC 380V AC | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P 1NO 380V AC | бр. |  |  |  |
| 93 |  | Помощни контакти за контактор /модел D/ - |  |  |  |  |
|  |  | 2NO | бр. |  |  |  |
|  |  | 2NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 1NO+1NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 4NO | бр. |  |  |  |
|  |  | 3NO+1NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 2NO+2NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 1NO+3NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 4NC | бр. |  |  |  |
| 94 |  | Помощни контакти за контактор /модел K/ - |  |  |  |  |
|  |  | 2NO | бр. |  |  |  |
|  |  | 2NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 1NO+1NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 4NO | бр. |  |  |  |
|  |  | 3NO+1NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 2NO+2NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 1NO+3NC | бр. |  |  |  |
|  |  | 4NC | бр. |  |  |  |
| 95 |  | Триполюсно термореле с/у претоварване (термична защита) за контактор /модел D/ - |  |  |  |  |
|  |  | 0,40 – 0,63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 0,63 – 1 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1 – 1,6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,6 – 2,5 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 2,5 – 4 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 – 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 5,5 – 8 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 7 – 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 9 – 13 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 12 – 18 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 – 24 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 23 – 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 30 – 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 48 – 65 А | бр. |  |  |  |
| 96 |  | Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел К/ - |  |  |  |  |
|  |  | 0,35 – 0,54 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 0,54 – 0,8 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 0,8 – 1,2 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,2 – 1,8 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,8 – 2,6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 2,6 – 3,7 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3,7 – 5,5 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 5,5 – 8 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 8 – 11,5 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 – 14 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 12 – 16 А | бр. |  |  |  |
| 97 |  | Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) - |  |  |  |  |
|  |  | 1 – 1,6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,6 – 2,5 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 2,5 – 4 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 – 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 – 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 – 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 – 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 – 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 56 – 80 А | бр. |  |  |  |
| 98 |  | Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) - |  |  |  |  |
|  |  | 0,54 – 0,8 А 220V 0,25kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 0,8 – 1,2 А 220V 0,37kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,2 – 1,8 А 220V 0,55kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,8 – 2,6 А 220V 1,1kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 2,6 – 3,7 А 220V 1,5kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 3,7 – 5,5 А 220V 2,2kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 5,5 – 8 А 220V 3kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 8 – 11,5 А 220V 4kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 – 14 А 220V 5,5kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 12 – 16 А 220V 7,5kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,2 – 1,8 А 380V 0,55kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,8 – 2,6 А 380V 1,1kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 2,6 – 3,7 А 380V 1,5kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 3,7 – 5,5 А 380V 2,2kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 5,5 – 8 А 380V 3kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 8 – 11,5 А 380V 4kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 – 14 А 380V 5,5kW | бр. |  |  |  |
|  |  | 12 – 16 А 380V 7,5kW | бр. |  |  |  |
| 99 |  | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване MOELLER : |  |  |  |  |
| 100 |  | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |  |
|  |  | 1 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1+N - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3+N - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
| 101 |  | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |  |
|  |  | 1 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1+N - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3+N - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
| 102 |  | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване SCHNEIDER |  |  |  |  |
| 103 |  | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |  |
|  |  | 1 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3+N - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
| 104 |  | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |  |
|  |  | 1 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3+N - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
| 105 |  | Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване LEGRAND : |  |  |  |  |
| 106 |  | АП с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |  |
|  |  | 1 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3+N - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
| 107 |  | АП с крива (х-ка) на изключване „C” - |  |  |  |  |
|  |  | 1 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3+N - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
| 108 |  | Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) MOELLER : |  |  |  |  |
|  |  | ЗДИ - тип АС |  |  |  |  |
|  |  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | ЗДИ - тип А |  |  |  |  |
|  |  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
| 109 |  | Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защити) SCHNEIDER : |  |  |  |  |
|  |  | ЗДИ - тип АС |  |  |  |  |
|  |  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 A / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 A / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 A / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 A / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | ЗДИ - тип А |  |  |  |  |
|  |  | 2 (1+N) - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 A / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 A / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 (3+N) - полюсни |  |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 A / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 80 A / 0,3 mA | бр. |  |  |  |
| 110 |  | ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) MOELLER : |  |  |  |  |
|  |  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС - |  |  |  |  |
|  |  | с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |  |
|  |  | 6 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 13 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | с крива (х-ка) на изключване „С” - |  |  |  |  |
|  |  | 6 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 13 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А - |  |  |  |  |
|  |  | с крива (х-ка) на изключване „B” - |  |  |  |  |
|  |  | 6 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 13 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | с крива (х-ка) на изключване „С” - |  |  |  |  |
|  |  | 6 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 13 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
| 111 |  | ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) SCHNEIDER : |  |  |  |  |
|  |  | 2 (1+N) полюсни ЗДИ - |  |  |  |  |
|  |  | 10 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 20 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 32 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
|  |  | 40 А / 0,03 mA | бр. |  |  |  |
| 112 |  | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А1 - |  |  |  |  |
|  |  | 80 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 100 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 125 А | бр. |  |  |  |
| 113 |  | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А2 - |  |  |  |  |
|  |  | 175 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 200 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 250 А | бр. |  |  |  |
| 114 |  | Прекъсвач автоматичен 3Р тип А3 - |  |  |  |  |
|  |  | 300 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 350 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 400 А | бр. |  |  |  |
| 115 |  | Основа за стопяем предпазител - порцеланова |  |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 100 А | бр. |  |  |  |
| 116 |  | Капачка за стопяем предпазител - порцеланова |  |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 100 А | бр. |  |  |  |
| 117 |  | Стопяем предпазител - |  |  |  |  |
|  |  | 6 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 16 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 25 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 35 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 50 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 63 А | бр. |  |  |  |
| 118 |  | Стопяем предпазител стъклен (гилза) 5х20 - |  |  |  |  |
|  |  | 0,315 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 0,63 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 1,5 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 5 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 6,3 А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10 А | бр. |  |  |  |
| 119 |  | Фасунга с цокъл Е14 - |  |  |  |  |
|  |  | висяща бакелитова | бр. |  |  |  |
|  |  | висяща порцеланова | бр. |  |  |  |
|  |  | полилейна бакелитова | бр. |  |  |  |
|  |  | стенна бакелитова | бр. |  |  |  |
|  |  | стенна порцеланова | бр. |  |  |  |
| 120 |  | Фасунга с цокъл Е27 - |  |  |  |  |
|  |  | висяща бакелитова | бр. |  |  |  |
|  |  | висяща порцеланова | бр. |  |  |  |
|  |  | стенна права бакелитова | бр. |  |  |  |
|  |  | стенна права порцеланова | бр. |  |  |  |
|  |  | стенна крива бакелитова | бр. |  |  |  |
|  |  | стенна крива порцеланова | бр. |  |  |  |
|  |  | полилейна бакелитова с ринг | бр. |  |  |  |
|  |  | еднокорпусна порцеланова | бр. |  |  |  |
| 121 |  | Фасунга с цокъл Е40 - |  |  |  |  |
|  |  | висяща порцеланова | бр. |  |  |  |
|  |  | порцеланова фланцова | бр. |  |  |  |
|  |  | порцеланова с планка | бр. |  |  |  |
| 122 |  | Ел. ключ единичен – скрит монтаж | бр. |  |  |  |
| 123 |  | Ел. ключ сериен – скрит монтаж | бр. |  |  |  |
| 124 |  | Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж | бр. |  |  |  |
| 125 |  | Ел. бутон - скрит монтаж | бр. |  |  |  |
| 126 |  | Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44 | бр. |  |  |  |
| 127 |  | Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44 | бр. |  |  |  |
| 128 |  | Ел. ключ димер 60-500W –открит монтаж IP44 | бр. |  |  |  |
| 129 |  | Ел. бутон - открит монтаж IP44 | бр. |  |  |  |
| 130 |  | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен | бр. |  |  |  |
| 131 |  | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен | бр. |  |  |  |
| 132 |  | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен със сигнализация | бр. |  |  |  |
| 133 |  | Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация | бр. |  |  |  |
| 134 |  | Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост - |  |  |  |  |
| 135 |  | двупозиционен - едополюсен |  |  |  |  |
|  |  | 2А | бр. |  |  |  |
|  |  | 5А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10А | бр. |  |  |  |
| 136 |  | двупозиционен - двуполюсен |  |  |  |  |
|  |  | 2А | бр. |  |  |  |
|  |  | 5А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10А | бр. |  |  |  |
| 137 |  | трипозиционен - едополюсен |  |  |  |  |
|  |  | 2А | бр. |  |  |  |
|  |  | 5А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10А | бр. |  |  |  |
| 138 |  | трипозиционен - двуполюсен |  |  |  |  |
|  |  | 2А | бр. |  |  |  |
|  |  | 5А | бр. |  |  |  |
|  |  | 10А | бр. |  |  |  |
| 139 |  | Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен | бр. |  |  |  |
| 140 |  | Краен изключвател тип „шао-бао”– 1NO+1NC | бр. |  |  |  |
| 141 |  | Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж | бр. |  |  |  |
| 142 |  | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж | бр. |  |  |  |
| 144 |  | Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж | бр. |  |  |  |
| 145 |  | Ел. контакт – трифазен 16А | бр. |  |  |  |
| 146 |  | Ел. контакт – трифазен 25А | бр. |  |  |  |
| 147 |  | Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов | бр. |  |  |  |
| 148 |  | Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран | бр. |  |  |  |
| 149 |  | Щепсел монофазен 10А - плосък | бр. |  |  |  |
| 150 |  | Щепсел трифазен 16А | бр. |  |  |  |
| 151 |  | Щепсел трифазен 25А | бр. |  |  |  |
| 152 |  | Разклонител 6 гнезда – Eco-line | бр. |  |  |  |
| 153 |  | Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line | бр. |  |  |  |
| 154 |  | Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line | бр. |  |  |  |
| 155 |  | Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line | бр. |  |  |  |
| 156 |  | Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line | бр. |  |  |  |
| 157 |  | Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 - |  |  |  |  |
|  |  | 16A 2P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P+N+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 2P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 3P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 3P+N+E | бр. |  |  |  |
| 158 |  | Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 - |  |  |  |  |
|  |  | 16A 2P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P+N+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 2P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 3P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 3P+N+E | бр. |  |  |  |
| 159 |  | Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 - |  |  |  |  |
|  |  | 16A 2P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 16A 3P+N+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 2P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 3P+E | бр. |  |  |  |
|  |  | 32A 3P+N+E | бр. |  |  |  |
| 160 |  | Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP20 |  |  |  |  |
|  |  | 1 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 1 x 36W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 36W | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 x 36W | бр. |  |  |  |
| 161 |  | Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP54 |  |  |  |  |
|  |  | 1 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 1 x 36W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 36W | бр. |  |  |  |
|  |  | 3 x 36W | бр. |  |  |  |
| 162 |  | Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20 |  |  |  |  |
|  |  | 2 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 36W | бр. |  |  |  |
| 163 |  | Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54 |  |  |  |  |
|  |  | 2 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 4 x 18W | бр. |  |  |  |
|  |  | 2 x 36W | бр. |  |  |  |
| 164 |  | Батерия алкална L03 AAA 1,5 V | бр. |  |  |  |
| 165 |  | Батерия алкална LR6 AA 1,5 V | бр. |  |  |  |
| 166 |  | Батерия алкална LR20 1,5 V | бр. |  |  |  |
| 167 |  | Батерия алкална 6F22 9 V | бр. |  |  |  |
| 168 |  | Спрей против корозия -400ml | бр. |  |  |  |
| 169 |  | Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml | бр. |  |  |  |
| 170 |  | Спрей за почистване на ел.контакти -400ml | бр. |  |  |  |
| 171 |  | Тефлонов спрей -400ml | бр. |  |  |  |
| 172 |  | Силиконов спрей -400ml | бр. |  |  |  |
| 173 |  | Тинол (с флюс-2,5%) |  |  |  |  |
|  |  | Ø0,5mm | бр. |  |  |  |
|  |  | Ø0,75mm | бр. |  |  |  |
|  |  | Ø1mm | бр. |  |  |  |
|  |  | Ø1,5mm | бр. |  |  |  |
| 174 |  | Телефонни розетки единични | бр. |  |  |  |
| 175 |  | Телефонни розетки двойни | бр. |  |  |  |
| 176 |  | Телефонни контакти единични | бр. |  |  |  |
| 177 |  | Телефонни контакти двойни | бр. |  |  |  |
| 178 |  | Букси |  |  |  |  |
|  |  | - RJ - 11 | бр. |  |  |  |
|  |  | - RJ - 45 | бр. |  |  |  |
| 179 |  | Реглета кроне -10 чифта | бр. |  |  |  |
| 180 |  | Телефонен кабел –ТСВ/А/В |  |  |  |  |
|  |  | 2 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 6 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 8 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 10 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 12 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 16 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 20 x 2 x 0,5mm² | м. |  |  |  |
| 181 |  | Телефонен кабел – ПТПВ - 1 х 2 х 0,5mm² | м. |  |  |  |
| 182 |  | Телефонен кабел – ШТПР - |  |  |  |  |
|  |  | 2 жила | м. |  |  |  |
|  |  | 4 жила | м. |  |  |  |
|  |  | 6 жила | м. |  |  |  |
| 183 |  | Телефонен кабел – ШТРВШ |  |  |  |  |
|  |  | 4 x 0,14mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 0,25mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 4 x 0,34mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 6 x 0,14mm² | м. |  |  |  |
|  |  | 6 x 0,34mm² | м. |  |  |  |
| 184 |  | Скоби за такер СТ 60 - |  |  |  |  |
|  |  | 8mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 10mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 12mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 14mm | оп. |  |  |  |
|  |  | 16mm | оп. |  |  |  |
| 185 |  | Пълнители /пръчки/ за пистолет /поялник/ за топъл силикон Ø11mm | бр. |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Допълнителни материали за ремонт и поддръжка на абонатни и климатични станции в УНСС |  |  |  |  |  |  |
| № по ред | Артикул |  |  | Мерна единица |  | Единична цена |
| 1 | Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка |  |  | бр. |  |  |
| 2 | Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (прав) |  |  |  |  |  |
|  | ½ - 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ½ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 3 | Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (прав) |  |  |  |  |  |
|  | ½ - 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ½ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 4 | Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (ъглов) |  |  |  |  |  |
|  | ½ - 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ½ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 5 | Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (ъглов) |  |  |  |  |  |
|  | ½ - 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ½ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 7 | Термостатичен вентил – ъглов за адаптор |  |  |  |  |  |
|  | -ф 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 8 | Термостатичен вентил – прав за адаптор |  |  |  |  |  |
|  | -ф 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 9 | Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава |  |  |  |  |  |
|  | -ф 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 10 | Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава |  |  |  |  |  |
|  | -ф 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 11 | Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½ х 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф ½ х 20 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ х 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 12 | Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½ х 16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф ½ х 20 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ х 20 мм |  |  | бр. |  |  |
| 13 | Термостатичен вентил – ъглов за с термоглава |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½ |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ |  |  | бр. |  |  |
| 14 | Термостатичен вентил – прав за с термоглава |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½ |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ |  |  | бр. |  |  |
| 15 | Термостатичен вентил – ъглов |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½ |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ |  |  | бр. |  |  |
| 16 | Термостатичен вентил – прав |  |  |  |  |  |
|  | -ф ½ |  |  | бр. |  |  |
|  | -ф ¾ |  |  | бр. |  |  |
| 17 | Термостатична глава |  |  | бр. |  |  |
| 18 | Секретен кран винтил - |  |  |  |  |  |
|  | прав - ½ ” |  |  | бр. |  |  |
|  | прав - ¾” |  |  | бр |  |  |
| 19 | Секретен кран винтил - |  |  |  |  |  |
|  | ъглов - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | ъглов- ¾” |  |  | бр |  |  |
| 20 | Секретен кран винтил с адаптор |  |  |  |  |  |
|  | ъглов - ½-16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ъглов – ½ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ъглов- ¾-20 мм |  |  | бр |  |  |
| 21 | Секретен кран винтил с адаптор |  |  |  |  |  |
|  | ъглов - ½-16 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ъглов – ½ - 20 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | ъглов- ¾-20 мм |  |  | бр |  |  |
| 22 | Термокран винтил - |  |  |  |  |  |
|  | прав - ½” |  |  |  |  |  |
|  | ъглов - ½” |  |  | бр. |  |  |
| 23 | Клингерит за гарнитури със специфичен размер |  |  |  |  |  |
|  | - 1 мм |  |  | кв.м. |  |  |
|  | - 2 мм |  |  | кв.м |  |  |
|  | - 3 мм |  |  | кв.м. |  |  |
|  | - 4 мм |  |  | кв.м. |  |  |
| 24 | Манометър MIRI -4,6-скала 0/6,клас 2,5, резбаG-1/8, големина 40 |  |  | бр. |  |  |
| 25 | Манометър радиален ABS-80мм., ½,2,5 , 0до 6 бара заден изход |  |  | бр. |  |  |
| 26 | Термометър – ф 63 от 0 до 120º аксиален, заден изход |  |  | бр. |  |  |
| 27 | Манометър аксиален ф 63 от 0 до 10 бара – заден изход |  |  | бр. |  |  |
| 28 | Кабелна превръзка пластмасова - Свински опашки |  |  | бр. |  |  |
|  | 10 мм х 500 мм |  |  | бр. |  |  |
| 29 | Тръба полипропиленова с алуминиева вложка |  |  |  |  |  |
|  | - ф 20mm |  |  | м. |  |  |
|  | - ф 25mm |  |  | м. |  |  |
|  | - ф 32mm |  |  | м. |  |  |
|  | - ф 40 мм |  |  | м. |  |  |
| 30 | Холендър радиаторен - прав |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 31 | Холендър радиаторен - ъглов |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 32 | Тапа радиаторна - |  |  |  |  |  |
|  | лява 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | дясна 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | лява 1 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | дясна 1 “ |  |  | бр. |  |  |
| 33 | Обезвъздушител – тапа |  |  |  |  |  |
|  | дясна 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | лява 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | лява 1 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | дясна 1 “ |  |  | бр. |  |  |
| 34 | Воден “У”- филтър |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 35 | Дюбел болт |  |  |  |  |  |
|  | - ф 6 мм х 80 мм |  |  | бр. |  |  |
|  | - ф 8 мм х 100 мм |  |  | бр. |  |  |
| 36 | Канела сферична с накрайник за маркуч |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 37 | Бързосменни за маркуч |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 38 | Бързосменна връзка със стоп за маркуч |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 39 | Адаптор за кран за бързосменни връзки |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 40 | Съединител за бързосменна връзка за маркуч |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 41 | Съединител за маркуч |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 42 | Месингова връзка |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 43 | Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 44 | Пистолет за пръскане метален – многофункционален |  |  | бр. |  |  |
| 49 | маркуч температуро – устойчив усилен до 10 бара |  |  | м. |  |  |
| 50 | Коляно |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 51 | Коляно нипел |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 52 | Нипел |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 53 | Тройник |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 54 | Холендър мъжки - женски |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 55 | Холендър женски - женски |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 56 | Ъглов холендър |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 57 | Капи |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 58 | Тапи |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 59 | Муфа нипел |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 60 | Редутивна муфа |  |  |  |  |  |
|  | ½ - ¾ |  |  | бр. |  |  |
| 61 | Редуктивен нипел |  |  |  |  |  |
|  | ½ - ¾ |  |  | бр. |  |  |
| 62 | Редукция |  |  |  |  |  |
|  | ½ - ¾ |  |  | бр. |  |  |
| 63 | Група за автоматично пълнене на вода с Манометър |  |  | бр. |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
| 64 | Възвратен клапан |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
|  | - 1” |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
| 65 | Лента изолационна самозалепваща |  |  |  |  |  |
|  | дебелина 5 мм шир.50 мм дължина 50 м. |  |  | м. |  |  |
| 66 | Редуцир – вентил за вода |  |  | бр. |  |  |
| 67 | Филтър за вода тип “У” с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър |  |  |  |  |  |
|  | - ½” |  |  | бр. |  |  |
|  | - ¾” |  |  | бр. |  |  |
| 68 | Кран сферичен ½ “ с накрайник за дренаж |  |  | бр. |  |  |
| 69 | Мини кран сферичен – мъжка резба за накрайник на адаптор |  |  | бр. |  |  |
| 70 | Колекторни кутии |  |  | бр. |  |  |
| 71 | Конзола за закрепване бяла 195 мм с дюбел |  |  | бр. |  |  |
| 72 | Конзола за закрепване ъглова 195 мм с дюбел |  |  | бр. |  |  |
| 73 | Конзола регулируема 100 мм |  |  | бр. |  |  |
| 74 | Дюбел ф 110 с болт М6 за алуминиев радятор |  |  | бр. |  |  |
| 75 | Нипел радяторен |  |  |  |  |  |
|  | 1 ¼ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 “ |  |  | бр. |  |  |
| 76 | Шпилки метални |  |  |  |  |  |
|  | -ф 6мм |  |  | м. |  |  |
|  | -ф 8 мм |  |  | м. |  |  |
|  | -ф 10мм |  |  | м. |  |  |
|  | -ф 12мм |  |  | м. |  |  |
|  | -ф 14мм |  |  | м. |  |  |
| 77 | Шина - метална |  |  |  |  |  |
|  | 5 мм дебелина 20 мм ширина |  |  | м. |  |  |
| 78 | Манометри – комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
| 79 | Автоматични обезвъздушители комплект с възвратни клапи |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
| 80 | Водни филтри |  |  |  |  |  |
|  | 3/8 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 3 “ |  |  | бр. |  |  |
| 81 | Елементи за водни филтри |  |  |  |  |  |
|  | 3/8 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 3 “ |  |  | бр. |  |  |
| 82 | Самозалепваща се изолационна лента |  |  |  |  |  |
|  | “Armstrong” |  |  | m. |  |  |
| 83 | Термоизолация за тръби |  |  |  |  |  |
|  | 3/8 “ |  |  | м. |  |  |
|  | 1 “ |  |  | м. |  |  |
|  | ½ “ |  |  | м. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | м. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | м. |  |  |
|  | 3 “ |  |  | м. |  |  |
|  | 4 “ |  |  | м. |  |  |
|  | 5 “ |  |  | м. |  |  |
|  | “Armstrong” d = 20 mm |  |  |  |  |  |
| 84 | Термоизолация на платна дебелина 20 мм |  |  |  |  |  |
|  | 2 х 1 м |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 х 2 м |  |  | бр. |  |  |
| 85 | Алуминиева самозалепваща се лента |  |  |  |  |  |
|  | 50/50 |  |  |  |  |  |
| 86 | Бандажна лента за изолация |  |  | бр. |  |  |
| 87 | Бял изолирбанд |  |  | бр. |  |  |
| 88 | Лепило за изолация |  |  | бр. |  |  |
| 89 | Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител) |  |  | бр. |  |  |
| 90 | Филтерна миеща се материя |  |  |  |  |  |
|  | въздушна |  |  | бр. |  |  |
| 91 | Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици |  |  | бр. |  |  |
| 92 | Гумени клингеритови гарнитури дебелина - |  |  |  |  |  |
|  | 1 мм. |  |  | кв.м |  |  |
|  | 2 мм. |  |  | кв.м |  |  |
|  | 3 мм. |  |  | кв.м |  |  |
|  | с размери от - |  |  |  |  |  |
|  | 3/8 “ |  |  |  |  |  |
|  | ½ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | ¾ “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 1 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 2 “ |  |  | бр. |  |  |
|  | 3 “ |  |  | бр. |  |  |
| 93 | Трапецовидни ремъци |  |  |  |  |  |
|  | 750 мм. |  |  | бр. |  |  |
|  | 850 мм. |  |  | бр. |  |  |
|  | 950 мм. |  |  | бр. |  |  |
|  | 1000 мм. |  |  | бр. |  |  |
|  | 1150 мм. |  |  | бр. |  |  |
|  | 1180 мм. |  |  | бр. |  |  |
|  | 1550 мм. |  |  | бр. |  |  |
|  | 1900 мм. |  |  | бр. |  |  |
| 94 | Антифриз концентрат -70 C |  |  | л |  |  |
| 95 | Тапа гумена (капачка) ф 110 мм |  |  | бр. |  |  |
| Приложение №7 МАТЕРИАЛИ АС ДОПЪЛНИТЕЛНИ |  |  |  |  |  |  |
| № по ред | АРТИКУЛ |  |  | Мерна един. |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  |  |
| 1 | Пана "Аврора" 60/60см. |  |  | Бр. |  |  |
| 2 | Балатум 3.5м ширина |  |  | М2 |  |  |
| 3 | Первази пвц |  |  | М. |  |  |
| 4 | Ъгли за первази пвц |  |  | Бр. |  |  |
| 5 | Маламашка за ъгли |  |  | Бр. |  |  |
| 6 | Бъркалка за теракол |  |  | Бр. |  |  |
| 7 | Валяк с телескоп за латекс |  |  | Бр. |  |  |
| 8 | Валяк дунапрен 5см. |  |  | Бр. |  |  |
|  | Валяк дунапрен 10см. |  |  | Бр. |  |  |
|  | Валяк дунапрен 15см. |  |  | Бр. |  |  |
| 9 | Мушелкалк 600/300мм. |  |  | Бр. |  |  |
| 10 | Мраморни плочи 600/300мм. |  |  | Бр. |  |  |
|  | Теракотни плочи 25х25 см |  |  | Бр. |  |  |
|  | 33,3х33,3 |  |  | Бр. |  |  |
| 11 | Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/б00мм. |  |  | Бр. |  |  |
| 12 | Лента за гипсокартон 50мм.20м |  |  | Бр. |  |  |
| 13 | Лента за банцик 25мм |  |  | Бр. |  |  |
| 14 | Нож за абрихт |  |  | Бр. |  |  |
| 15 | ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм. |  |  | Бр. |  |  |
| 16 | ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм. |  |  | Бр. |  |  |
| 17 | Плоскост-гръб за мебели 2400/1200/8мм. |  |  | Бр. |  |  |
| 18 | Кантове 24х0.8 мм |  |  | М |  |  |
| 9 | Первази дървени 3.5/3.5/200 см |  |  | Бр. |  |  |
|  | 90мм лукс |  |  | Бр. |  |  |
| 20 | Кант череша 20 мм |  |  | М. |  |  |
|  | 30 мм |  |  | М. |  |  |
| 21 | Ножчета за прободен трион"Спарки" |  |  | Бр. |  |  |
| 22 | Ел.ренде "Бош" |  |  | Бр. |  |  |
| 23 | Колела за количка 500кг |  |  | Бр. |  |  |
| 24 | Колела за столове |  |  | Бр. |  |  |
| 5 | Колела за мебели |  |  | Бр. |  |  |
| 26 | Диск рязане на метал180хЗ,0х22мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 150хЗ,0х22мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 230x3,0x22.2 KSM мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 115х3х22.2мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 125x3,0x22A30R.mm |  |  | Бр. |  |  |
| 27 | Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 180x3,0x22 мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 115x3,0x22 мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 230x3,0x22 мм |  |  | Бр. |  |  |
| 28 | Винкел ъглов 20x20 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 25x25 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 30x30 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 40x40 мм |  |  | Кг. |  |  |
| 29 | Шина 12x3 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 20x3 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 30х3 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 20x4 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 30x4 мм |  |  | Кг. |  |  |
| 30 | П профил 40x20x2/2000 мм |  |  | Кг. |  |  |
| 31 | Т профил 30x30 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 35x35 мм |  |  | Кг. |  |  |
| 32 | Обло желязо 6 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 8 мм |  |  | Кг. |  |  |
|  | 10 мм |  |  | Кг. |  |  |
| 33 | Железни тръби безшевни . 22 мм |  |  | М. |  |  |
|  | 32 мм |  |  | м. |  |  |
|  | 42мм |  |  | м. |  |  |
|  | 48 мм |  |  | м. |  |  |
| 34 | Панти за алуминиева дограма |  |  | Бр. |  |  |
| 35 | Панти за алуминиева дограма |  |  | Бр. |  |  |
| 36 | Бургии за метал |  |  | . |  |  |
|  | 1,0 мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 1,5мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 1,6мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 2 мм, 2,4мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | Змм, 3,2мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 4мм, 4,8мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 5мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 6мм, 6,4мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 7мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 8мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 10мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 12мм |  |  | Бр. |  |  |
| 37 | Бургии за бетон |  |  |  |  |  |
|  | 8мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 6мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 10мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | 12мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/ |  |  | Бр. |  |  |
|  | Ф35мм/за мебели/ |  |  | Бр. |  |  |
|  | Ф4мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | ф6мм |  |  | Бр. |  |  |
|  | ф8мм |  |  | Бр. |  |  |
| 38 | Накрайници за винтовер комплект |  |  | Бр. |  |  |
| 39 | Ножове за ротенбергер |  |  |  |  |  |
|  | R3006HNK |  |  | Бр. |  |  |
|  | R2014S |  |  | Бр. |  |  |
|  | R2008SR |  |  | Бр. |  |  |
| 40 | Пили часовникарски комплект |  |  | Бр. |  |  |
| 41 | Пили шлосерски комплект |  |  | Бр. |  |  |
| 2 | Пили плоски малки |  |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  |  | Бр. |  |  |
| 43 | Пили кръгли малки |  |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  |  | Бр. |  |  |
| 44 | Пили квадратни малки |  |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  |  | Бр. |  |  |
| 45 | Пили полукръгли малки |  |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  |  | Бр. |  |  |
| 46 | Пили плоски малки |  |  | Бр. |  |  |
|  | средни |  |  | Бр. |  |  |
|  | големи |  |  | Бр. |  |  |
| 47 | Пили триъгълни малки |  |  | Бр. |  |  |
| 48 | Флашка 6мм с нормална резба |  |  | Бр. |  |  |
| Сбор на единични цени (Предлагана цена на допълнителни материали) |  |  |  |  |  |  |

Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата:………………2018 год.                      	ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение №11

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал. 1  от ЗОП

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Конфиденциален характер представлява следната част от офертата:

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната по-горе част от офертата.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

* Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

- Приложение № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП

Долуподписаният /ата/: ................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: .........................., притежаващ/а л.к. № .........................., издадена на .......................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ............................,

област ..............................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на .....................................................................................................................,

(длъжност)

на участник ...............................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата обществена поръчка.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)