УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

1700 София, Студентски град “Христо Ботев” ул. “8 декември”

# Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

ЗА

УЧАСТИЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Строително-ремонтни дейности в УНСС“

Изготвили:

Радослав Костов – гл.експерт обществени поръчки и търгове в отдел “Обществени поръчки и търгове”

Лилия Бояджиева - ръководител сектор „Правно обслужване“

Съгласували:

Петко Кьосев – директор на дирекция „МТБ и И“

Самуил  Авдала  - началник  отдел “Обществени поръчки и търгове”

Албена Сапунджиева – Директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“

София, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за открита процедура по ЗОП с предмет:

„Строително-ремонтни дейности в УНСС”

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (по образец).

2. Обявление за обществена поръчка (по образец).

3. РАЗДЕЛ І – Технически спецификации.

4. РАЗДЕЛ ІІ - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.

5. РАЗДЕЛ ІІІ - Условия и указания за реда за провеждане на процедурата;

6. РАЗДЕЛ ІV - Съдържание на офертата – образци на документи, както и указание за подготовката им;

Образци:

Образец  № 1 - Опис на представените документи

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 3 – Техническо предложение

Образец № 4 –  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец № 5 -  Декларация за срока на валидност на офертата

Образец № 6.1. – Ценово предложение за обособена позиция 1

Образец № 6.2. – Ценово предложение за обособена позиция 2

Образец № 6.3. – Ценово предложение за обособена позиция 3

Образец № 6.4. – Ценово предложение за обособена позиция 4

Образец № 7.1 – Проект на договор за обособена позиция 1

Образец № 7.2 – Проект на договор за обособена позиция 2

Образец № 7.3 – Проект на договор за обособена позиция 3

Образец № 7.4 – Проект на договор за обособена позиция 4

Образец № 8 - Заявление за участие

Образец № 9 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Образец № 10 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Образец № 11 - Конструктивно становище от инж. Атанас Колев

РАЗДЕЛ І

ТехническИ спецификациИ

Предмет на поръчката от настоящата документация е „Строително-ремонтни дейности в УНСС”.

Предметът  на поръчката включва 4 обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция №1 „ Ремонт на помещения в СК „ Бонсист“;

- Обособена позиция №2 „Ремонт на хидроизолации и бордове на учебните корпуси на УНСС и СК „ Бонсист“;

- Обособена позиция №3 „Текущи ремонтни и аварийно поддържане по всички части, на УОБ - с. Равда“;

- Обособена позиция №4 „Основен ремонт на учебни зали“.

Всеки кандидат има право да представи само едно предложение за една, няколко или всички обособени позиции, като трябва да оферира всички позиции от дадена обособена позиция, неизпълнението на това условие ще доведе до отстраняване  на участника.

I. Обособена позиция №1 „ Ремонт на помещения в СК „ Бонсист“.

- Пълно описание на обекта на поръчката:

Ремонт на канцеларии №№ 1, 2 и 16, заседателна зала, помещение на хигиенистките, съблекалня жени, съблекалня мъже, гардероб и стълби с площадки пред служебен вход, в СК „Бонсист, включващо следните видове работи:

| № по ред | Видове операции | Мяр ка | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разваляне на тухлена зидария 12,5 cm на вароциментен разтвор | m2 | 0,20 |
| 2 | Подмяна на облицовки от керамични плочки край мивки и подобни | m2 | 0,5 |
| 3 | Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани | m2 | 220,00 |
| 4 | Шпакловане с готова смес при ремонти | m2 | 220,00 |
| 5 | Контролно маджуниране и шлайфане след първи пласт латекс | m2 | 220,00 |
| 6 | Боядисване с латекс двукратно, при ремонти | m2 | 722,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на конзоли за панелни радиатори | бр. | 4 |
| 8 | Монтаж на двупанелни радиатори до 1600 mm | бр. | 2 |
| 9 | Демонтаж на двупанелни радиатори с дължина до 1000 mm | бр. | 2 |
| 10 | Доставка и монтаж на преходна лайсна за подови настилки | m | 2,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 1 |
| 12 | Демонтаж на подова мозайка | m2 | 30,00 |
| 13 | Подова мозайка със и без бордюри | m2 | 11,00 |
| 14 | Настилка от мозаечни плочи на лепило по стъпала | m2 | 20,00 |
| 15 | Почистване, изнасяне и извозване на стр. отпадъци до депо | m3 | 10,000 |

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците следва да представят декларация за оглед на обекта, с която удостоверяват, че са запознати с естеството на СМР и изискванията на Възложителя. Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя.

- Начин на плащане: - „по банков път“.

- Изисквания към изпълнението:

  - За СМР, които подлежат на закриване (скрити работи), се съставя Протокол обр.12.

  - По отношение на вложените материали:

- Качеството на	влаганите материали ще се	доказва с декларации за съответствие или сертификати от производителя за качеството	на вложените материали.

- Изпълнението на цветови съчетания се съгласуват с Възложителя.

- Гаранционен срок и условия:

  - Съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

  - Гаранционният срок започва да тече от деня на подписването на констативния протокол за приемане на извършените СМР.

- Условия и начин на приемане - За изпълнението на поръчката се съставят необходимите протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството:

  - Изпълнените видове СМР, се доказват с:

- Приемо-предавателен протокол за завършени (извършени) видове СМР, съдържащ вида, мерната единица, количеството, единичната цена и стойността на СМР, съставен от Изпълнителя и проверен, и подписан от представител на Възложителя.

- Констативен протокол, съставен и подписан от комисия от представители на Възложителя и на Изпълнителя.

  - Плащането ще се извърши до 30 /тридесет/ дни след подписване на констативен протокол и представяне на фактура оригинал.

- Срок на договора: 1 /една/ година.

- Срок за изпълнение - 20 (двадесет) работни дни от подписването на „Протокол за откриване на строителна площадка - (обр.2)“

- Прогнозна стойност за обособена позиция №1 – 7 500 лв. без ДДС.

II.Обособена позиция №2 „Ремонт на хидроизолации и бордове на учебните корпуси на УНСС и СК „ Бонсист“.

      - Пълно описание на обекта на поръчката:

| № по ред | Наименование на видовете СМР | Мярка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация | m2 |
| 2 | Демонтаж на ламаринена обшивка | m2 |
| 3 | Сваляне на замазка и почистване на износения материал по плочата | m2 |
| 4 | Полагане на нова замазка по плоча и оформяне на наклон, с доставка на материала | m2 |
| 5 | Изкърпване на малки участъци - замазка по плоча, с доставка на материала | m2 |
| 6 | Сваляне на холкери на компрометирани участъци | m |
| 7 | Направа на нови холкери -5x5 cm, с доставка на материала | m |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ битумен грунд, с доставка на материала | m2 |
| 9 | Полагане на усилен воалит, с дебелина 4 mm, на газопламъчно залепване, с доставка на материала | m2 |
| 10 | Полагане на усилен воалит с посипка, с дебелина 4,5 mm, на газопламъчно залепване, с доставка на материала | m2 |
| 11 | Доставка и монтаж на отдушници за покривна хидроизолация | бр. |
| 12 | Залепване на покривна битумна лента с алуминиево покритие - широка 15 см, с доставка на материала | m |
| 13 | Залепване на разлепени участъци от хидроизолация при ремонти /само труд и подготовка/ | m2 |
| 14 | Демонтаж на ламаринена обшивка | m2 |
| 15 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 mm - с доставка на материала | m2 |
| 16 | Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0,5 mm, при ремонти | m2 |
| 17 | Доставка и монтаж на ламаринени шапки по бордове | m2 |
| 18 | Укрепване на участъци от съществуваща ламарина, които са неукрепени. | m2 |
| 19 | Демонтаж на водосточна тръба от поц. ламарина при ремонти | m |
| 20 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от поц. ламарина при ремонти | m |
| 21 | Демонтаж на улуци | m |
| 22 | Доставка и монтаж на готови улуци от ламарина при ремонти | m |
| 23 | Демонтаж на водосточна чугунена тръба | m |
| 24 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от PVC при ремонти | m |
| 25 | Демонтаж на воронки | бр. |
| 26 | Доставка и монтаж на воронки, 250/100 mm | бр. r . |
| 27 | Ревизия и почистване на водосточни тръби и улуци | m |
| 28 | Ревизия и почистване на барбакани и водосточни казанчета | бр. |
| 29 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове | m2 |
| 30 | Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 30 cm с електрически къртач | m2 |
| 31 | Разбиване на неармирана бетонна настилка с електрически къртач | m2 |
| 32 | Разбиване на армирана бетонна настилка с електрически къртач | m2 |
| 33 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 200 mm, на тънка фуга за ремонти, вкл. материала | m2 |
| 34 | Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти | m2 |
| 35 | Запълване на фуги 20 х 10 mm с универсален силикон, устойчив на влага, на UV лъчи и стареене | m |
| 36 | Шпакловка с готова смес при ремонти, вкл. материала | m2 |
| 37 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти, вкл. материала | m2 |
| 38 | Затваряне на отвори в стоманобетонни стени - при ремонти | m2 |
| 39 | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо | m3 |

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците следва да представят декларация за оглед на обекта, с която удостоверяват, че са запознати с естеството на СМР и изискванията на Възложителя. Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя.

- Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:

- Всички етапи стартират след подписване на заявка, в която се определя срока, вида и местоположението на СМР.

- Извършените видове CMP се доказват с приемателно - предавателен протокол за извършени СМР (обр19).

- Плащането се извършва след съставянето на констативен протокол за приетите СМР, съставен от утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия.

- За СМР, които подлежат на закриване (скрити работи), се съставя Протокол обр.12.

- „Непредвидени работи“ при изпълнение на СМР до 10% - след представяне на анализи за допълнително възникнали и възложени СМР, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Гаранционен срок и условия: Гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи, включително и вложените материали - съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ.

- Гаранционният срок започва да тече от деня на подписването на констативния протокол за приемане на извършените СМР.

- Документи за доказване на качеството на строителните материали - Качеството на вложените материали се доказва със сертификати за качество или декларация за съответствие.

- Условия и начин на приемане на работите: Изпълнението се доказва с протокол за извършени (завършени) СМР, а приемането с констативен протокол, съставен от утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия.

- Други:

- Не се допуска полагане на покривни покрития, преди завършване на основни тенекеджийски работи.

- Всички цени да са без включен ДДС.

- Срока на всяка заявка започва да тече след 3 /три/ дни от датата на подписване.

- Срок на договора: 2 /две/ години от датата на подписване на договора.

- Прогнозна стойност за обособена позиция №2 – 40 000 лв. без ДДС.

III. Обособена позиция №3 „Текущи ремонтни и аварийно поддържане по всички части, на УОБ - с. Равда“.

- Пълно описание на обекта на поръчката:

Предмет на обособнената позиция е избор на изпълнител за „ Текущи ремонти и

аварийно поддържане по всички части на УОБ - с. Равда. Обекта се намира в с. Равда”, ул. “Черноморска” №7.

Обектът на поръчката включва шест обособени групи, както следва:

- Група 1 – част - “Архитектурно - строителна ” /АС/;

- Грула 2 – част - “Архитектурно - строителна ” Столарски СРР;

- Група 3 - част - “Архитектурно - строителна ” Железарски СРР;

- Група 4 - част “Архитектурно - строителна” Покривни и хидроизолационни работи”;

- Група 5 - част “ВиК” - вътрешни инсталации;

- Група 6 - част “EJIEKTPO ” - вътрешни инсталации;

Видовете СРР по всички части са, както следва:

| № | Видове ремонтни работи | ед.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: „АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА“ |  |  |
| 1 | Демонтаж настилка от теракот 20 / 20 см. на циментов разтвор | кв.м. |
| 2 | Направа настилка от теракот 20 / 20 см. | кв.м. |
| 3 | Направа настилка от гранитогрес. матиран, 30 / 30 см. | кв.м. |
| 4 | Направа изравнителна циментова замазка по под с дебелина 2.0 см. | кв.м. |
| 5 | Направа циментова замазка по под сдебелина 2,5 см. | кв.м. |
| 6 | Направа циментова замазка по под с дебелина 3,5 см. | кв.м. |
| 7 | Демонтаж облицовка от фаянсови плочки 20/25 см. на вароциментов или циментов разтвор | кв.м. |
| 8 | Направа облицовка по стени с фаянсови плочки 20/25 см. | кв.м. |
| 9 | Изкърпване фаянсова облицовка с отделни плочки 20/25 см. | бр. |
| 10 | Изкьрпване теракотна настилка с отделни плочки 20/20 см. | бр. |
| 11 | Фугиране фаянс и теракот | кв.м. |
| 12 | Къртене мозаечен цокъл / холкер / | л.м. |
| 13 | Направа перваз до 10 см. от теракот по стени/ холкер / | л.м. |
| 14 | Демонтаж PVC ъгли за фаянс | л.м. |
| 15 | Доставка и монтаж PVC ъгли за фаянс | л.м. |
| 16 | Стъргане постна боя | кв.м. |
| 17 | Миене стени и таван при подготовка за боядисване | кв.м. |
| 18 | Стърган е латексова боя | кв.м. |
| 19 | Сваляне / разлепване / тапети | кв.м. |
| 20 | Лепене тапети с плитък релеф по стени | кв.м. |
| 21 | Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - бял | кв.м. |
| 22 | Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - цветен | кв.м. |
| 23 | Контролно маджуниране и шлайфане след I пл. латекс | кв.м. |
| 24 | Боядисване с фасаген в/у пръскана мазилка | кв.м. |
| 25 | Блажно боядисване по стени / двукратно / с алкидна блажна боя | кв.м. |
| 26 | Блажно боядисване по дърв.повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя | кв.м. |
| 27 | Грундиране с безир по дървени повърхности | кв.м. |
| 28 | Лакиране /двукратно / на дървени повърхности |  |
| 29 | Блажно боядисване по метални повърхности / двукратно / с алкидна блажна. боя/ | кв.м. |
| 30 | Минизиране на метални повърхности | кв.м. |
| 31 | Блажно боядисване по тръби / двукратно / | л.м. |
| 32 | Постно боядисване / двукратно / | кв.м. |
| 33 | Очукване съществуваща мазилка | кв.м. |
| 34 | Направа вароциментова мазилка по стени, гладка | кв.м. |
| 35 | Изкърпване вароциментова мазилка | кв.м. |
| 36 | Направа пръскана мазилка с мраморно брашно | кв.м. |
| 37 | Направа на изравнителна тераколова мазилка | кв.м. |
| 38 | Направа гипсова шпакловка по стени и таван | кв.м. |
| 39 | Изкърпване гипсова шпакловка по стени и таван до 1,0 кв.м. | кв.м. |
| 40 | Направа варова шпакловка по стени и таван | кв.м. |
| 41 | Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 70/200 см. | бр. |
| 42 | Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 80/200 см. | бр. |
| 43 | Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 90/200 см. | бр. |
| 44 | Доставка и монтаж каса врата 70/200 см.на зид 12 см. | бр. |
| 45 | Доставка и монтаж каса врата 80/200 см. на зид 25см. | бр. |
| 46 | Доставка и монтаж каса врата 90/200 см.на зид 25 см. | бр. |
| 47 | Доставка и монтаж врата /фазерна/, 70/200 см.с каса на зид 12 см. | бр. |
| 48 | Доставка и монтаж врата /фазерна/, 80/200 см.с каса на зид 25см. | бр. |
| 49 | Доставка и монтаж врата / фазерна /, 90/200 см.с каса на зид 25 см. | бр. |
| 50 | Демонтаж табла / платно / врата | бр. |
| 51 | Демонтаж каса врата | бр. |
| 52 | Демонтаж дървена рамка | кв.м. |
| 53 | Демонтаж лицев перваз врата | л.м. |
| 54 | Доставка и монтаж лицев перваз врата | л.м. |
| 55 | Демонтаж балатум | кв.м. |
| 56 | Демонтаж балатум 2 пл. | кв.м. |
| 57 | Доставка и монтаж балатум с дебелина до 4 мм | кв.м. |
| 58 | Кърпеж балатум, вкл. доставка на материал с дебелина до 4 мм | кв м. |
| 59 | Демонтаж ламиниран паркет | кв.м. |
| 60 | Доставка и монтаж ламиниран паркет, цвят дървесен, с подложка 3.00 мм. | кв.м. |
| 61 | Доставка и монтаж саморазливен под | кв.м. |
| 62 | Доставка и монтаж декоративна PVС подова настилка | кв.м. |
| 63 | Пренареждане паркет | кв.м. |
| 64 | Циклене и лакиране / двукратно / паркет | кв.м. |
| 65 | Демонтаж первази по под | л.м. |
| 66 | Доставка и монтаж первази - PVC за ламиниран паркет | л.м. |
| 67 | Доставка и монтаж первази-дървени | л.м. |
| 68 | Демонтаж преходни интериорни лайсни | л.м. |
| 69 | Доставка и монтаж преходни интериорни лайсни-алуминиеви | л.м. |
| 70 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм. | кв.м._ |
| 71 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. |
| 72 | Остъкляване /доставка и монтаж/ дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм. | кв.м._ |
| 73 | Остъкляване / доставка и монтаж/ метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм. | кв.м. |
| 74 | Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. |
| 75 | Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло сдебелина 5 мм. | кв.м. |
| 76 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с оонаментно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. |
| 77 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с армирано стъкло | кв.м. |
| 78 | Демонтаж и монтаж метални лайсни до 2,0 м. | бр. |
| 79 | Демонтаж и монтаж дървени лайсни до 2,0 м. | бр. |
| 80 | Доставка и монтаж на PVC дограма | кв.м. |
| 81 | Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата за баня, 70/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял | бр. |
| 82 | Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 80/200см. с PVG термопанел, пълен комплект, цвят-бял | бр. |
| 83 | Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 90/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял | бр. |
| 84 | Остъкляване / доставка и монтаж / алуминиева и PVC дограма -бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. |
| 85 | Силикониране дървена и метална рамка | л.м. |
| 86 | Демонтаж стъклопакет съществуваща алуминиева и PVC дограма | кв.м. |
| 87 | Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 24 мм. /2x4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща PVC дограма | кв.м. |
| 88 | Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 20 мм/2х4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща алуминиева дограма | кв.м. |
| 89 | Демонтаж и монтаж PVC и алуминиеви стьклодържатели на PVC и алуминиева дограма / при остъкляване със стъклопакет / | бр. |
| 90 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори - бели | кв.м. |
| 91 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори - цветни | кв.м. |
| 92 | Направа зидария "ЙТОНГ" с дебелина 5,0 см. | кв.м. |
| 93 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 7,5 см. | кв.м. |
| 94 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 10,0 см. | кв.м. |
| 95 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 12,5 см. | кв.м. |
| 96 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 15,0 см. | кв.м: |
| 97 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 20,0 см. укрепена | кв.м. |
| 98 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 25,0 см. укрепена | кв.м. |
| 99 | Измазване зидария "ИТОНГ" с теракол / каменит/ | кв.м. |
| 100 | Направа шпакловка с каменит / теракол / | кв.м. |
| 101 | Изкърпване около дограма двустранно /вън, вътре/ до 20,0см. | л.м. |
| 102 | Изкърпване около дограма с мастар и ръбохранители до 20.0 см. | л.м. |
| 103 | Направа вътрешна изолация от "ДЕПРОН" | кв.м. |
| 104 | Доставка и монтаж на PVC мрежа и измазване с каменит/теракол/ | кв.м. |
| 105 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | кв.м. |
| 106 | Грундиране стени и таван с бетонконтакт | кв.м. |
| 107 | Грундиране стени и таван с латексов грунд | кв.м. |
| 108 | Грундира стени и таван със заздравяващ грунд | кв.м. |
| 109 | Грундиране метални повърхности с антикорозионен грунд | кв.м. |
| 110 | Обработка стени и таван против мухъл | кв.м. |
| 111 | Монтаж СКШ | бр |
| 112 | Демонтаж шкаф мивка | бр. |
| 113 | Доставка и:монтаж шкаф мивка единичен | бр. |
| 114 | Доставка и монтаж шкаф мивка двоен | бр. |
| 115 | Демонтаж гардероб и стенни шкафове | бр. |
| 116 | Сглобяване гардероб / труд / | бр. |
| 117 | Демонтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка | бр. |
| 118 | Доставка и монтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка | бр. |
| 119 | Демонтаж обикновен на дръжка за алуминиева и PVC дограма | бр. |
| 120 | Доставка и монтаж обикновенна дръжка за алуминиева и PVC дограма | бр. |
| 121 | Направа отвор в стоманобетонна плоча до 20/ 20 см. | бр. |
| 122 | Запълване на отвор до 20 / 20 см. | бр, |
| 123 | Направа отвор за врата в стена - до 1,0 / 2,0 м. | бр: |
| 124 | Изкърпване улеи в под | л.м. |
| 125 | Гипскартон с конструкция по стени в стая - обикновен | кв.м. |
| 126 | Гипскартон с конструкция по стени в баня за закриване тръби - влагоустойчив | кв.м. |
| 127 | Доставка и монтаж на ръбохранители при отвори и ръбове на стени с гипскартон | л.м. |
| 128 | Демонтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см. | бр. |
| 129 | Доставка и монтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см. | бр. |
| 130 | Демонтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см. | бр. |
| 131 | Доставка и монтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см. | бр. |
| 132 | Демонтаж горен автомат за врата | бр. |
| 133 | Доставка и монтаж горен автомат за врата | бр. |
| 134 | Доставка и монтаж на горен усилен автомат за врата | бр. |
| 135 | Демонтаж обикновенна панта за алуминиева врата | бр. |
| 136 | Доставка и монтаж обикновенна панта за алуминиева врата | бР: |
| 137 | Демонтаж обикновенна панта за PVC прозорец | бр. |
| 138 | Доставка и монтаж обикновенна панта за PVC прозорец | бр. |
| 139 | Демонтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата | бр. |
| 140 | Доставка и монтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата | бр. |
| 141 | Пренасяне подвижно обзавеждане / мебели / | ч.ч. |
| 142 | Почистване обект | кв.м. |
| 143 | Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци | куб.м. |
| 144 | Изнасяне и извозване на подвижно обзавеждане при брак след инвентаризация | куб.м. |
| ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" СТОЛАРСКИ СРР |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доставка и монтаж укрепващи летви за шкаф с р-ри 60 см /за гардероби/ | бр. |
| 2 | Прогонка крило на дървен слепен прозорец до 2,0 кв.м. | бр. |
| 3 | Прогонка крило на дървен слепен прозорец над 2,0 кв.м. | бр. |
| 4 | Прогонка вкопана мартинка с изваждане и поставяне | бр. |
| 5 | Прогонка едно крила дървена врата | бр. |
| 6 | Демонтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м. | бр. |
| 7 | Демонтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м. | бр. |
| 8 | Монтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м. | бр. |
| 9 | Монтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м. | бр. |
| 10 | Поставяне обикновенна панта на врата | бр. |
| 11 | Демонтаж летяща панта за дървена врата | бр. |
| 12 | Доставка и монтаж летяща панта за дървена врата | бр. |
| 13 | Демонтаж обикновенна панта шкаф, гардероб и др. | бр. |
| 14 | Доставка и монтаж обикновенна панта шкаф, гардероб и др. | бр. |
| 15 | Изпилване на каршалък / насрещник / | бр. |
| 16 | Демонтаж секретна брава със секретен патрон 70 или 90 мм. | бр. |
| 17 | Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 70 мм, | бр. |
| 18 | Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 90 мм. | бр. |
| 19 | Демонтаж обикновенна брава 70 или 90 мм. | бр. |
| 20 | Доставка и монтаж обикновена брава 70 мм. | бр. |
| 21 | Доставка и монтаж обикновена брава 90 мм. | бр. |
| 22 | Подрязване врата отдолу | бр. |
| 23 | Обръщане врата / лява-дясна / | бр. |
| 24 | Изкърпване около брава с шпертплат до 0,5 кв.м. | бр. |
| 25 | Изкърпване около панта до 0,3 кв.м. | бр. |
| 26 | Доставка и монтаж мартинка комплект с изваждане на старата | бр. |
| 27 | Уплътняване на дограма м/у крилата с дунапренови уплътнители | л.м. |
| 28 | Доставка и монтаж дръжка за слепен прозорец | бр. |
| 29 | Подмяна изхвърляща панта на врата на шкаф | бр. |
| 30 | Демонтаж мебелна дръжка | бр. |
| 31 | Доставка и монтаж мебелна дръжка с два винта | бр. |
| 32 | Демонтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м. | бр. |
| 33 | Доставка и монтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м. | бр. |
| 34 | Прогонка мебелна вратичка до 0,5 кв.м. | бр. |
| 35 | Доставка и монтаж райбер за прозорец и врата | бр, |
| 36 | Припасване- платно врата към стара каса до 2,0 кв.м. | бр. |
| 37 | Изкърпване врата с фазер до 1,0 кв.м, включително материал. | бр. |
| 38 | Замонолитване счупено платно врата с полиур. пяна, китосване с автокит и шлайфане до 2,0 кв.м. | бр. |
| 39 | Изкърпване около кършалък / насрещник / | бр. |
| 40 | Доставка и монтаж каршалък/насрещник/за врата | бр. |
| 41 | Ремонт брава, включ. демонтаж и монтаж | бр- |
| 42 | Демонтаж секретен патрон | бр. |
| 43 | Доставка и монтаж секретен патрон | бр. |
| 44 | Демонтаж дръжки за врата | бр- |
| 45 | Доставка и монтаж дръжки за врата - 7 см. | бр. |
| 46 | Доставка и монтаж дръжки за врата - 9 см. | бр. |
| 47 | Отваряне на врата без ключ | бр. |
| ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ЖЕЛЕЗАРСКИ СРР |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж охранителна метална решетка от квадратен профил 20/20 мм.,на фигури 15/35 см. | кв.м. |
| 2 | Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна, с едностранна ламарина с деб. 1,5 мм., с каса от винкел 50 х 5 и секретна брава | бр. |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна двустранно, с топлоизолация от минерална вата, с каса от винкел 50 х 5 и секретна брава | бр. |
| 4 | Демонтаж касова брава 12 см. с три шипа | бр. |
| 5 | Доставка и монтаж касова брава 12 см. с три шипа | бр. |
| 6 | Заваряване панта на метална врата до 10 см. | бр. |
| 7 | Демонтаж секретна брава на метална врата до 90 мм. | бр. |
| 8 | Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 70 мм. | бр. |
| 9 | Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 90 мм. | бр. |
| 10 | Регулиране / прогонка / метална врата / плътна / до 2 кв.м. | бр. |
| 11 | Рязане метални тръби, арм. желязо, метални стойки, конзоли и др. | бр. |
| ЧАСТ: “АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА “ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ” |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изрязване на дефектирала част | кв.м |
| 2 | Циментова замазка | кв.м |
| 3 | Направа на холкери | м |
| 4 | Грунд за кръпки | кв.м |
| 5 | Направа на кръпки - мембрана 3 мм | кв.м |
| 6 | Хидроизолация на водосборни канали | кв.м |
| 7 | Цялостно грундиране | кв.м |
| 8 | Нов пласт хидроизолация с посипка | кв.м |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови воронки | броя |
| 10 | Доставка и монтаж на решетки за воронки | броя |
| 11 | Извозване на строителни отпадъци | куб.м |
| 12 | Направа изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги по алпийски способ | м |
| 13 | Направа на армирана замазка до 7 см | кв.м |
| 14 | Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка по стени с височина до 25 м | кв.м |
| 15 | Боядисване с фасаден латекс по фасада с височина до 25 м | кв.м |
| ЧАСТ: "ВиК" „ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ“ |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Укрепване среден размер тоалетна мивка до 70 см. с теракол | бр. |
| 2 | Укрепване тоалетна чиния с теракол | бр. |
| 3 | Демонтаж смесителна батерия за мивка - стенна | бр. |
| 4 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка - стенна - Видима идеал | бр. |
| 5 | Демонтаж стояща батерия мивка | бр. |
| 6 | Доставка и монтаж стояща батерия мивка - Видима идеал | бр. |
| 7 | Демонтаж смесителна душ батерия - стенна | бр. |
| 8 | Доставка и монтаж смесителна душ батерия - стенна - Видима идеал | бр- |
| 9 | Доставка и монтаж щанга смесителна душ батерия - стенна - Видима | бр. |
| 10 | Демонтаж разпределител за душ | бр. |
| 11 | Доставка и монтаж разпределител за душ | бр. |
| 12 | Демонтаж душ слушалка | бр: |
| 13 | Доставка и монтаж душ слушалка | бр. |
| 14 | Демонтаж стоика душ батерия | бр. |
| 15 | Доставка и монтаж стойка душ батерия | бр. |
| 16 | Смяна глава смесителна батерия мивка и душ батерия включително демонтаж | бр. |
| 17 | Смяна ръкохватка, пластмасова, за смесителна батерия, с демонтаж | бр. |
| 18 | Смяна уплътнение за смесителна батерия, с демонтаж и монтаж | бр. |
| 19 | Смяна лебедка батерия мивка | бр. |
| 20 | Демонтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия /шлаух / | бр. |
| 21 | Доставка и монтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия / шлаух/ | бр. |
| 22 | Демонтаж поплавък тоалетно казанче | бр. |
| 23 | Доставка и монтаж поплавък тоалетно казанче | бр. |
| 24 | Реглаж поплавък тоалетно казанче | бр. |
| 25 | Смяна камбана за тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж | бр. |
| 26 | Смяна гума за камбана на тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж | бр. |
| 27 | Демонтаж арматура тоалетно казанче | бр. |
| 28 | Доставка и монтаж арматура тоалетно казанче | бР- . |
| 29 | Смяна бутон казанче моноблок: с демонтаж и монтаж | бр. |
| 30 | Смяна палец за душ батерия, с демонтаж и монтаж | бр. |
| 31 | Демонтаж промивен тоалетен автомат, бутонен | бр. |
| 32 | Доставка и монтаж промивен тоалетен автомат,бутонен | бР- , |
| 33 | Доставка и монтаж розетка тоалетен автомат | бр. |
| 34 | Доставка и монтаж компенсатор ф 32 | бр, |
| 35 | Доставка и монтаж компенсатор ф 40 | бр. |
| 36 | Доставка и монтаж гумен маншон до ф 50 | бр. |
| 37 | Доставка и монтаж гумен маншон ф110 | бр. |
| 38 | Отпушване хоризонтален канал до 10 м. | бр. |
| 39 | Отпушване на вертикален канализационен клон |  |
|  | до 10 м | бр. |
|  | до 20 м. | бр. |
| 40 | Отпушване подов сифон | бр. |
| 41 | Отпушване сифон тоалетна мивка | бр. |
| 42 | Отпушване тоалетна чиния | бр. |
| 43 | Отпушване воронки | бр. |
| 44 | Отпушване отдушници | л.м. |
| 45 | Измиване мазе | кв.м. |
| 46 | Отпушване ревизионна шахта в мазе | бр. |
| 47 | Направа улей в тухл.зидария с размери до 10 см. | м. |
| 48 | Изкърпване мазилка по канали с ширина до 15 см. | м. |
| 49 | Пробиване отвори до 10 /10 см. в бетон с деб. до 30 см. | бр. |
| 50 | Направа улей от 10/10 до 15/15 в тухлена зидария | л.м. |
| 51 | Направа улей от 20 /15 до 25 / 20 в бетонна стена | л.м. |
| 52 | Пробиване отвори до 40 / 40 в зид 1/2 тухла | бр. |
| 53 | Пробиване отвори над 40 / 40 в зид 1 тухла | бр. |
| 54 | Пробиване отвори над 50 / 50 в зид 1 1/2 тухла | бр. |
| 55 | Пробиване отвори от 10 /10 до 20 / 20 в бетонова стена 20 см. | бр. |
| 56 | Възстановяване улеи | л.м. |
| 57 | Демонтаж канелка чешмяна | бр. |
| 58 | Доставка и монтаж канелка чешмена | бр. |
| 59 | Демонтаж самостоятелни фитинги от 1/2" до 2" | бр. |
| 60 | Доставка и монтаж самостоятелни фитинги 1/2" | бр. |
| 61 | Демонтаж ъглов мини кран | бр. |
| 62 | Доставка и монтаж ъглов мини кран | бр. |
| 63 | Демонтаж СК 1/2" | бр. |
|  | 3/4" | бр. |
|  | 1 " | бр. |
|  | 1 1/4 " | бр. |
|  | 1 1/2 " | бр. |
|  | 2" | бр. |
|  | 2 1/2 '' | бр, |
| 64 | Доставка и монтаж сферични СК 1/2" | бр. |
|  | 3/4" | бр. |
|  | 1 " | бр. |
|  | 1 1/4': | бр. |
|  | 1 1/2" | бр. |
|  | 2" | бр. |
|  | 2 1/2" | бр. |
| 65 | Демонтаж ШК 1/2" | бр. |
|  | 3/4" | бр, |
|  | 1 " | бр. |
|  | 1 1/4" | бр. |
|  | 1 1/2 " | бр. |
|  | 2" | бр. |
|  | 2 1/2" | бр. |
| 66 | Доставка и монтаж ШК 1/2" | бр- |
|  | 3/4” | бр. |
|  | 1 " | бР- |
|  | 1 1/4" | бр. |
|  | 1 1/2 ” | бр. |
|  | 2" | бр. |
|  | 2 1/2 ” | бр. |
| 67 | Демонтаж водопровод поцинковани тръби ф 1/2" | л м. |
|  | 3/4" | л.м. |
|  | 1 " | л.м. |
|  | 1 1/4" | л.м. |
|  | 1 1/2” | л.м. |
|  | 2" | л.м. |
|  | 2 1/2 " | л.м. |
| 68 | Доставка и монтаж водопровод поцинковани тръби 1/2" | л.м. |
|  | 3/4” | л.м. . |
|  | 1" | л.м. |
|  | 1 1/4" | л.м. |
|  | 1 1/2 " | л.м. |
|  | 2" | л.м. |
|  | 2 1/2" | п.м. |
| 69 | Демонтаж водопровод полипропиленови тръби ф16 | л.м. |
|  | 20 | л.м. |
|  | 25 | л.м. |
|  | 32 | л.м. |
|  | 40 | л.м. |
|  | 50 | л.м. |
|  | 63 | л.м. |
| 70 | Доставка и монтаж водопровод полипропиленови тръби ф16 | л м. |
|  | 20 | л.м. |
|  | 25 | л.м. |
|  | 32 | л.м. |
|  | 40 | л.м. |
|  | 50 | л.м. |
|  | 63 | л.м. |
| 71 | Демонтаж водомер | бр. |
| 72 | Доставка и монтаж водомер: |  |
|  | 1,5м3/ч | бр. |
|  | 5 м 3/ч | бр. |
|  | 10м3/ч | бр., |
| 73 | Демонтаж мека връзка за тоалетно казанче | бр. |
| 74 | Доставка и монтаж мека връзка за тоалетно казанче до 1,0 м. | бр. |
| 75 | Демонтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка | бр. |
| 76 | Доставка и монтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка | бр. |
| 77 | Демонтаж връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. |
| 78 | Демонтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. |
| 79 | Доставка и монтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. |
| 80 | Демонтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50 | бр. |
| 81 | Доставка и монтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50 | бр. |
| 82 | Демонтаж подов сифон | бр. |
| 83 | Доставка и монтаж подов сифон 50 ПС 17/17 | бр. |
| 84 | Доставка и монтаж декоративна капачка за подов сифон | бр. |
| 85 | Демонтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см. | бр. |
| 86 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см, | бр. |
| 87 | Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна мивка | бр. |
| 88 | Демонтаж тоалетна чиния без запазване на старата | бр. |
| 89 | Демонтаж тоалетна чиния със запазване на старата | бр. |
| 90 | Доставка и монтаж тоалетна чиния / задно отичане / | бр. |
| 91 | Демонтаж моноблок | бр. |
| 92 | Доставка и монтаж моноблок - видима идеал | бр. |
| 93 | Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна чиния | бр. |
| 94 | Демонтаж зрм. фламенко моноблок | бр. |
| 96 | Доставка и монтаж арм. фламенко моноблок | бр. |
| 96 | Демонтаж бутон тоалетно казанче моноблок | бр. |
| 97 | Доставка и монтаж бутон тоалетно казанче моноблок | бр. |
| 98 | Демонтаж пластмасова тоалетна дъска | бр. |
| 99 | Доставка и монтаж пластмасова тоалетна дъска | бр. |
| 100 | Демонтаж тоалетно казанче | бр. |
| 101 | Доставка и монтаж тоалетно казанче до 19 л. | бр. |
| 102 | Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетно казанче | бр. |
| 103 | Демонтаж PVC тръби ф 26 | л.м. |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 32 | л.м. |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 40 | л.м. |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 50 | л.м. |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 110 | л.м. |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 160 | л.м. |
| 104 | Доставка и монтаж PVC тръби ф 26 | л.м. |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 32 | л.м. |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 40 | л.м. |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 50 | л.м. |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 110 | л.м. |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 160 | л.м. |
| 105 | Доставка и монтаж дебелостенни РУС тръби Ф 160 | л.м. |
|  | Ф200 | л.м. |
| 106 | Демонтаж камениноаи тръби ф 150 | л.м. |
|  | 3/4 " | л.м. |
|  | 1 " | л.м. |
|  | 1 1/4" | л.м. |
|  | 1 1/2 | л.м. |
|  | 2" | л.м. |
| 107 | Доставка и монтаж укрепители за ВиК вертикални | бр. |
| 108 | Доставка и монтаж укрепители за Вик хоризонтални | бр. |
| 109 | Направа връзка със съществуващ водопровод до 2" | бр. |
| 110 | Направа сградна РШ / тухлена /60/60/80 см. | бр. |
| 111 | Уплътняване със силикон между тоалетна чиния и РУС тръба | бр, |
| 112 | Направа топлоизолация на водопровод в сутерена -1/2" | л.м. |
|  | 3/4" | л.м. |
|  | 1 " | л.м. |
|  | 1 1/4" | л м. |
|  | 1 1/2" | л.м. |
|  | 2" | л.м. |
|  | 2 1/2 " | л.м. |
| 113 | Изпробване на хоризонтална канализация | л.м. |
| 114 | Доставка и монтаж укрепители за полипропиленови тръби тип скоби | бр. |
| 115 | Доставка и монтаж топлоизолация за водопровод полипропиленови тръби ф16 | л,м. |
|  | ф 20 | л.м. |
|  | ф 25 | л.м. |
|  | ф 32 | л.м. |
|  | ф 40 | л.м. |
|  | ф 50 | л.м. |
|  | Ф63 | л.м. |
| 116 | Почистване водомери от утайка | бр. |
| 117 | Направа PVC отводнение ф 50 до 2,0 м. | бр. |
| 118 | Доставка и монтаж стеннг колена 1/2" | бр. |
| 119 | Доставка и монтаж преходи 1/2" - ф20 | бр. |
| 120 | Доставка и монтаж бърза връзка -1/2" | бр. |
| 121 | Доставка и монтаж тръба ПЕ с алум. вложка 20x2 | л.м. |
| 122 | Доставка и монтаж нипеп/ муфа 1/2" | бр. |
| 123 | Доставка адаптори за алум. тръба 20x2 | бр. |
| 124 | Направа връзка съществуващ водопровод до 0,50 см. | бр. |
| 125 | Монтаж самостоятелни фитинги до 2 1/2 " | бр. |
| 126 | Доставка и монтаж бърза връзка -1" | бр. |
| 127 | Доставка и монтаж нипел 1 " | бр. |
| 128 | Доставка и монтаж тройник 1 " -1/2 " | бр. |
| 129 | Доставка и монтаж преход ф32 -1 " | бр. |
| 130 | Доставка и монтаж преход ф25 - 3/4 " | бр. |
| 131 | Доставка и монтаж тапа 1/2 | бр. |
| 132 | Доставка и монтаж тапа 3/4 | бр. |
| 133 | Доставка и монтаж удължител за батерия 1/2 - 2,0 см | бр. |
| 134 | Доставка и монтаж удължител за батерия 3/4 - 2,0 см | бр. |
| 135 | Присъединяване канал Ф 110 към съществуващ | бр. |
| 136 | Доставка и монтаж кран ППР ф32 | бр. |
| 137 | Дбставка и монтаж ППР скоба ф32 | бр. |
| 138 | Направа улей с шир 10 см за PVC ф50 в бетонов под | л м. |
| 139 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/2 " | бр. |
| 140 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1" | бр. |
| 141 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/4" | бр. |
| 142 | Доставка и монтаж муфа ППР фбЗ | бр. |
| 143 | Доставка и монтаж тещик ППР фбЗ | бр. |
| 144 | Доставка и монтаж коляно ф32 | бр. |
| 145 | Доставка и монтаж кран ф32 | бр. |
| 146 | Доставка и монтаж муфа ф32 | бр. |
| 147 | Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка/ 1/2" | бр. |
| 148 | Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка/ 1/4" | бр. |
| 149 | Доставка и монтаж нипел 1/2" | бр. |
| 150 | Демонтаж аксесоари за баня | бр. |
| 151 | Монтаж аксесоари за баня | бр. |
| 152 | Доставка и монтаж на PVC тръба, свързваща тоалетно казанче с тоалетна чиния | бр. |
| ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж осветително тяло за баня | бр. |
| 2 | Доставка и монтаж осветително тяло за баня | бр. |
| 3 | Демонтаж плафониера | бр. |
| 4 | Доставка и монтаж плафониера | бр. |
| 5 | Демонтаж полюлей | бр. |
| 6 | Доставка и монтаж полюлей - 3 гнезда | бр. |
| 7 | Демонтаж аплик | бр. |
| 8 | Доставка и монтаж аплик | бр. |
| 9 | Демонтаж фасунга | бр. |
| 10 | Доставка и монтаж фасунга | бр. |
| 11 | Демонтаж пендел | бр. |
| 12 | Доставка и монтаж пендеп | бр. |
| 13 | Демонтаж луминесцентно тяло - всички размери | бр. |
| 14 | Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x18 W - 60 см. | бр- |
| 15 | Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x36 W -120 см. | бр. |
| 16 | Доставка и монтаж луминесцентно тяло 2x36 W -120 см /двойно/ | бр. |
| 17 | Демонтаж аварийни лампи всички размери | бр. |
| 18 | Доставка и монтаж аварийни лампи / за авариен изход / | бр. |
| 19 | Демонтаж пура лум. тяло - всички размери | бр. |
| 20 | Доставка и монтаж пура лум. тяло -18 W - 60 см. | бр. |
| 21 | Доставка и монтаж пура лум. тяло - 36 W -120 см. | бр. |
| 22 | Демонтаж стартер лум. тяло | бр. |
| 23 | Доставка и монтаж стартер лум. тяло | бр. |
| 24 | Демонтаж дросел лум. тяло | бр. |
| 25 | Доставка и монтаж дросел лум. тяло | бр. |
| 26 | Демонтаж осветително тяло LED осветление | бр. |
| 27 | Доставка и монтаж осветително тяло LED осветление | бр. |
| 28 | Демонтаж датчик LED осветление | бр. |
| 29 | Доставка и монтаж датчик LED осветление | бр. |
| 30 | Доставка и монтаж ел. контактор, трифазен 63 А | бр. |
| 31 | Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", за открит монтаж | бр. |
| 32 | Доставка и монтаж ел. контакт "Шуко" за скрита инсталация | бр. |
| 33 | Демонтаж колонен контакт | бр. |
| 34 | Доставка и монтаж колонен контакт | бр. |
| 35 | Демонтаж дефектотокова защита | бр. |
| 36 | Доставка и монтаж дефектотокова защита | бр. |
| 37 | Доставка и монтаж ел. разклонител | бр. |
| 38 | Доставка и монтаж звънчев бутон, 12 V | бр. |
| 39 | Демонтаж автоматичен прекъсвач тип А1-100А, триполюсен | бр. |
| 40 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип А1-100А, триполюсен | бр. |
| 41 | Демонтаж автоматичен прекъсвач тип А2-250А | бр. |
| 42 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип А2-250А | бр. |
| 43 | Демонтаж високомощен предпазител 160-400А | бр. |
| 44 | Доставка и монтаж високомощен предпазител 160-400А | бр. |
| 45 | Демонтаж основа за високомощен предпазител 160-400А | бр. |
| 46 | Доставка и монтаж основа за високомощен предпазител 160-400А | бр. |
| 47 | Доставка и монтаж предпазител обикновен 25А, с топяема жичка | бр. |
| 48 | Доставка и монтаж предпазител обикновен, 63А. с топяема жичка | бр. |
| 49 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 16А | бр. |
| 50 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен. 25А | бр. |
| 51 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 63А | бр. |
| 52 | Демонтаж ел. ключ за осветление, ел. контакт | бр. |
| 53 | Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация | бр. |
| 54 | Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация | бр. |
| 55 | Демонтаж брава с електрически насрещник за врата | бр. |
| 56 | Доставка и монтаж брава с електрически насрещник за врата | бр. |
| 57 | Ремонт брава с електрически насрещник | бр. |
| 58 | Демонтаж апартаментно табло до 5 елемента | бр. |
| 59 | Доставка и монтаж апартаментно табло до 5 елемента | бр. |
| 60 | Демонтаж електромер | бр. |
| 61 | Доставка и монтаж електромер монофазен двутарифен ДТ10/40 | бр. |
| 62 | Доставка и монтаж часовник за електромер | бр. |
| 63 | Демонтаж домофон | бр. |
| 64 | Доставка и монтаж домофон | бр. |
| 65 | Демонтаж ел. звънец 12 V | бр. |
| 66 | Доставка и монтаж ел. звънец 12 V | бр. |
| 67 | Откриване повреда в звънчева инсталация | бр. |
| 68 | Откриване повреда в домофонна инсталация | бр. |
| 69 | Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка | л.м. |
| 70 | Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по бетон под мазилка | л.м. |
| 71 | Полагане СВТ 4x16 кв.мм в PVC канал по бетон | л.м. |
| 72 | Полагане СВТ 2x4 кв.мм в PVC канал по бетон | л м. |
| 73 | Направа връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв мм | бр.. |
| 74 | Изкърпване мазилка по канали | кв.м |
| 75 | Демонтаж петтактов ключ / пекари и, печки, скари, елом / | бр. |
| 76 | Доставка и монтаж петтактов ключ / пекарни: печки, скари, елом / | бр. |
| 77 | Демонтаж ел. реотани за пекарни | бр. |
| 78 | Доставка и монтаж ел. реотани за пекарни до 1600 W | бр. |
| 79 | Пренавиване на плочи / ЗОхЗО-ел.печка ЕП-61 / с ел,спирали | бр. |
| 80 | Подмяна ел.тръбен нагревател / пекарна "Пауталия" / | бр. |
| 81 | Подмяна или реглаж термостат / пекаони, печки / | бр. |
| 82 | Подмяна ел.нагревател на скара до 1600 W | бр. |
| 83 | Подмяна клавишен ключ на скара - едностепенен | бр. |
| 84 | Монтаж дръжки / пекарни / | бр. |
| 85 | Подмяна панти и врати / пекарни / | бр. |
| 86 | Смяна сигнал на лампа / пекарни, печки, скари, еломи / | бр. |
| 87 | Подмяна уплътнители-термоустойчиви до 2 м./ пекарни, печки, скари/ | бр. |
| 88 | Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /до 1,60 м/ | бр. |
| 89 | Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /над 1,60м/ | бр. |
| 90 | Почистване дюзи съдомиялна | бр. |
| 91 | Почистване вентилационни филтри с размер до 0.50 кв.м. | бр. |
| 92 | Полагане пров СВТ до 4 х 6 мм2 - открито със скоби ПКОМ | л.м. |
| 93 | Полагане пров. СВТ до 4x16 мм2 - открито със скоби ПКОМ | л.м. |
| 94 | Доставка и монтаж трифазен ел. контакт открита инсталация | бр. |
| 95 | Лампен и контактен излаз - открит до 6 м. | бр. |
| 96 | Лампен и контактен излаз в PVC тръби - скрит до 6 м. | бр. |
| 97 | Лампен и контактен излаз в PVC тръби - открит до 6 м. | бр. |
| 98 | Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | бр. |
| 99 | Изпитване импеданс на контур "фаза-нула" | бр. |
| 100 | Свързване пров. към съоръжение до 6 мм2 | бр. |
| 101 | Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 20 мм. | л.м. |
| 102 | Доставка и монтаж разклонител за кабелни канали 40 мм, | бр. |
| 103 | Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 40 мм. | л.м. |
| 104 | Пробиване отвор в тухлена или бет, стена до 10 см. | бр. |
| 105 | Направа улей в циментова замазка с размел 10/10 см. | л.м. |
| 106 | Демонтаж пров до 6 мм2 | л.м. |
| 107 | Откриване и отстраняване повреда в ел. инсталация | бр. |
| 108 | Демонтаж прожектор с халогенна пура | бр. |
| 109 | Доставка и монтаж прожектор с халогенна пура до 500 W | бр. |
| 110 | Смяна на основни високомощни предпазители | бр. |
| 111 | Доставка и монтаж лустерклеми до 10 мм. | бр. |
| 112 | Смяна трифазен щепсел | бр. |
| 113 | Доставка и монтаж щепсел 25А | бр. |
| 114 | Демонтаж, доставка и монтаж автом прекъсвач А3 - 500А | бр. |

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците следва да представят декларация за оглед на обекта, с която удостоверяват, че са запознати с естеството на СМР и изискванията на Възложителя. Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя.

- Допълнителна информация:

Текущите ремонтни работи се възлагат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез заявки, подавани от упълномощено от Възложителя длъжностно лице - с възлагателни писма с ориентировъчни количества и стойности, а при авариен случай - чрез телефонно обаждане през цялото денонощие, включително и от охраната на базата, като срока за явяване на адреса е до 30 минути.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълнява заявките в срок, както следва:

-  обикновена - до 5 календарни дни;

- спешна - до 48 часа;

- аварийна - в срок не повече от 24 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява авариен ремонт в срок до 24 часа, включително в извън работно време и в празнични и почивни дни, след възникване на авария по следните строителни части: ВиК и “Електро”, която би нарушила условията на живот и работа и/или застрашила живота на работещите и обитаващите учебно - оздравителната база. Аварийният ремонт се изпълнява от най-малко двама специалисти.

Конкретните видове и количества ремонтни работи, броят и честотата на заявките и възлагателните писма за ремонт се определят в зависимост от конкретната необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му възможности.

- Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:

  - Начин на плащане - Изпълнените заявки се заплащат до 30 дни след представена фактура-оригинал и Протокол от Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

  - Гаранционен срок и условия - Съгласно Наредба № 2/31.07.2003 год. на МРРБ, глава четвърта, чл. 20, т. 4, минималният гаранционен срок за изпълнени строително-монтажни и довършителни работи в неагресивна среда е 5 /пет/ години.

  - Условия и начин на приемане на работите - Подписване на Приемо-предавателен протокол за доказване на действителните количества и единични цени.

- Срок на договора - Срок за изпълнение на поръчката - 24 месеца, считано от датата на подписване на договор.

- Прогнозна стойност за обособена позиция №3 – 10 000 лв. без ДДС.

- Прогнозна стойност за обособена позиция №3 е включена и стойността на допълнително възникнали СРР невключени в шестте групи дейности, които ще се изпълняват само след изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще се разплащат по анализни цени съставени по предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото предложение елементи на ценообразуване: часова ставка, допълнителни разходи върху труд, доставно-складови разходи и печалба при разходни норми за труд и материали.

- В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование на съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон, имодел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

IV. Обособена позиция №4 „Основен ремонт на учебни зали“

1.	Пълно описание на обекта на поръчката:

Основен ремонт на учебни зали №№ 3006+3007; 5004+5005; 5006+5007+5008+5009; 2122+2123+212. Знакът (+) означава, че се обединяват залите в посочената последователност, като СРР са със следните количества общо за 11-те зали:

| № по ред | Видове операции | мярка | Количес тво | Ед. цена /лв/ | Стойност /лв/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разваляне на паянтова зидария | m2 | 140,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на рулонни настилки | m2 | 75,00 |  |  |
| 3 | Разбиване на подиуми(хоризонтални зидове) | m2 | 70,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж (къртене) на циментова замазка | m2 | 20,00 |  |  |
| 5 | Анкериране на пиластри | бр. | 30 |  |  |
| 6 | Къртене бетон | m3 | 0,05 |  |  |
| 7 | Пердашена циментна замазка до 4 cm по подове, при ремонти | m2 | 75,00 |  |  |
| 8 | Полагане на саморазливаща се замазка по подове, при ремонти | m2 | 75,00 |  |  |
| 9 | Облицовка на пиластри с гипсокартон на конструкция | m2 | 6,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на PVC настилка | m2 | 75,00 |  |  |
| 11 | Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани | m2 | 55,00 |  |  |
| 12 | Кофраж и армировка на подпрозоречни первази | m2 | 1,50 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на бетон за подпрозоречни первази | m3 | 0,10 |  |  |
| 14 | Преработка осветителна ел.инсталация | компл. | 5 |  |  |
| 15 | Изграждане на звукова инсталация | компл. | 2 |  |  |
| 16 | Шпакловане с готова смес при ремонти | m2 | 280,00 |  |  |
| 17 | Контролно маджуниране и шлайфане след първи пласт латекс | m2 | 280,00 |  |  |
| 18 | Боядисване с латекс двукратно, при ремонти | m2 | 1200,00 |  |  |
| 19 | Почистване, изнасяне и извозване на стр. отпадъци до депо | m3 | 30,00 |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКA: Участниците следва да представят декларация за оглед на обекта, с която удостоверяват, че са запознати с естеството на СМР и изискванията на Възложителя. Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя.

2. Изисквания към изпълнението:

  - При изпълнението на СМР, изпълнителите са длъжни да спазват предписанията в конструктивното становище (Образец 11) на инж. А. Колев.

2.2. За СМР, които подлежат на закриване (скрити работи), се съставя Протокол обр.12.

  - По отношение на вложените материали:

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларации за съответствие и сертификати от производителя за качеството на вложените материали. Състава и качеството на използваните материали трябва да отговаря на БДС.

- Настилката следва да бъде: многослойна PVC настилка, от чисто пластифицирано фибростъкло и полиуретанов слой, подсилен с карборунд, с дебелина min 2 mm, която да отговаря на изискванията за високо натоварване (обществен сектор) - подови настилки;

- Изпълнението на цветовите съчетания да се доближава максимално до съществуващите такива и да се съгласува с Възложителя.

- Гаранционен срок и условия:

  - Съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

  - Гаранционният срок започва да тече от деня на подписването на констативния протокол за приемане на извършените СМР.

- Условия и начин на приемане - За изпълнението на поръчката се съставят необходимите протоколи, съгласно Наредба № 3 / 31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството:

  - Изпълнените видове СМР, се доказват с:

- - Приемо-предавателен протокол за завършени (извършени) видове СМР, съдържащ вида, мерната единица, количеството, единичната цена и стойността на СМР, съставен от Изпълнителя и проверен, и подписан от представител на Възложителя.

- - Констативен протокол, съставен и подписан от комисия от представители на Възложителя и на Изпълнителя.

- - Плащането ще се извърши до 30 /тридесет/ дни след подписване на констативен протокол и представяне на фактура оригинал.

- Срок на договора - Две години от подписването му. Изпълнението на договора се извършва по заявки. Срокът на всяка заявка започва да тече три дни след подписването и от представителите на Възложителя и Изпълнителя.

- Прогнозна стойност за обособена позиция №4 – 41 600 лв. без ДДС.

Приложение - Конструктивно становище от инж. Атанас Колев – образец №11.

- РАЗДЕЛ ІІ

- Методика за определяне на комплексната оценка на офертата

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.

- Икономически най-изгодната оферта  за обособени позиции №1; №2 и №4 се определя за всяка обособена позиция поотделно въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП образувана от сбора на единичните цени на видовете дейности по всяка обособена позиция поотделно, образувана по следния начин:

Комплексната оценка на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях:

- Цена за СМР (Кц I) - максимум 100 точки при тежест в комплексната оценка - 80 % (оценка от 0 до 100).

- Цена за ценообразуващи показатели (Кц II) максимум 100 точки при тежест в комплексната оценка - 20 % (оценка от 0 до 100).

К = Кц I х 0,80 + Кц II х 0,20

Показателят Кц I се получава по следния начин:

Кц I - А мин. / А участник х 100

където :

“А мин.” е най-ниска цена за СМР предложена от участник;

“А участник” е цената за СМР на съответния участник.

“80” е тежестта на показателя Кц I /оценка от 0 до 100/

Критериите за оценка на офертите и тяхната тежест в комплексната оценка се определят в коефициентите.

Показателят “Кц II” се получава по следния начин:

Кц II = Кц1+Кц2+КцЗ+Кц4+Кц5,

Където:

Показателят Кц1 е за часова ставка, а оценката се получавано формулата:

Кц1 =Ц1 мин/Ц1 участникх 20

където:

“Ц1мин” е най-ниската предложена часова ставка от участник;

“Ц1 участник” е предложената часова ставка от съответния участник.

“20” е тежестта на показателя Кц1 в определяне на оценката на показател Кц

Показателят Кц2 е за допълнителни разходи върху труд в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кц2 = Ц2 мин / Ц2 участник х 20

Където:

«Ц2 мин» е най-ниския процент за допълнителни разходи върху труд предложен от участник;

«Ц2 участник» е процента за допълнителни разходи върху труд от съответния участник. “20” е тежестта на показателя Кц2 в определяне на оценката на показател Кц

Показателят Кц3 е за допълнителни разходи върху механизация в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кц3 = Ц3 мин / Ц3 участник х 20

Където:

«Ц3 мин» е най-ниския процент за допълнителни разходи върху механизация предложен от участник;

«Ц3 участник» е процента за допълнителни разходи върху механизация от съответния участник.

“20” е тежестта на показателя Кц3 в определяне на оценката на показател Кц.

Показателят Кц4 е за доставно-складови разходи в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кц4 = Ц4 мин / Ц4 участник х 20

Където:

«Ц4 мин» е най-ниския процент за доставно-складови разходи предложен от участник; «Ц4 участник» е процента за доставно-складови разходи предложен от съответния участник.

“20” е тежестта на показателя Кц4 в определяне на оценката на показател Кц

Показателят Кц5 е за печалба в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кц5 = Ц5 мин / Ц5 участник х 20

Където:

«Ц5 мин» е най-ниския процент печалба предложен от участник;

«Ц5 участник» е предложения процент печалба предложен от съответния участник “20” е тежестта на показателя Кц5 в определяне на оценката на показател Кц

Участниците следва да оферират показателите Кц1, Кц2, Кц3, Кц4 и Кц5 равни или по-високи от 0,01 с цел осигуряване на възможност за прилагане на методиката по критерия „икономически най-изгодна оферта“.

В класирането участват само предложения които съответстват на документацията за участие в процедурата. Класирането се извършва в възходящ ред. На първо място се класира участникът с най-висока стойност на комплексната оценка.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните оферти с една  и съща цена/комплексната оценка, която се предлага в две или повече оферти за съответната обособена позиция.

- Икономически най-изгодната оферта  за обособена позиция №3 се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП образувана от сбора на единичните цени на видовете дейности, образувана по следния начин:

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

К1 - сумата от единичните цени за труд и материали за всички позиции от шесте групи дейности- максимум 80 точки;

К2 - за оценка на ценообразуващи фактори за допълнителни СРР не включени в шесте групи дейности - максимум 20 точки;

или

К = К1 + К2

Критериите за оценка на офертите и тяхната тежест в комплексната оценка се определят в коефициентите.

К1 = Кц1 х 0,80

Кц1 = А мин / А участник х 100

където:

“Амин” е най-ниската сумата от единичните цени за труд и материали за всички позиции от шесте групи дейности от участник;

“А участник” е предложената сумата от единични цени за труд и материали за всички позиции от шесте групи дейности от съответния участник.

Показателят “K2” се получава по следния начин:

К2 = Кц2 х 0,20

Кц2 =(Кчс1+Кдрт2+ Кдрм3+ Кдс4+Кп5),

където

Показателя Кч1 е за часова ставка, а оценката се получава по формулата:

Кчс1 = В мин / В участник х 20

където:

"В мин ” е най-ниската предложена часова ставка от участник;

“Вучастник” е предложената часова ставка от съответния участник.

Показателя Кдрт2 е за допълнителните разходи върху труд в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кдрт2 = Г2 мин / Г2 участник х 20

където:

„Г2 мин“ е най-ниския процент за допълнителни разходи върху труд предложен от участник;

„Г2 участник“ е процента за допълнителни разходи върху труд от съответния участник.

Показателя Кдрм3 е за допълнителните разходи върху механизация в проценти, а оценката се получава по формулата:

КдрмЗ =Д3 мин /Д3 участник х 20 Където:

«Д3 мин» е най-ниския процент за допълнителни разходи върху механизация предложен от участник;

«Д3 участник» е процента за допълнителни разходи върху и механизация от съответния участник.

Показателят Кдс4 е за доставно-складови разходи в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кдс4 = Е4мин/Е4участник х 20

Където:

„Е4мт“ е най-ниския процент за доставно-складови разходи предложен от участник;

„Е4 участник“ е процента за доставно-складови разходи предложен от съответния участник.

Показателя Кп5 е за план печалба в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кп5 = Ж5 мин /Ж5 участник х 20

Където:

„Ж5 мин“ е най-ниския процент печалба предложен от участник;

„Ж5 участник“ е предложения процент печалба предложен от съответния участник

Участниците следва да оферират показателите В, Г2, Д3; Е4 и Ж5 равни или по-високи от 0,01 с цел осигуряване на възможност за прилагане на методиката по критерия „икономически най-изгодна оферта“.

В класирането участват само предложения които съответстват на документацията за участие в процедурата. Класирането се извършва в възходящ ред. На първо място се класира участникът с най-висока стойност на комплексната оценка.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните оферти с една  и съща цена/комплексната оценка, която се предлага в две или повече оферти за съответната обособена позиция.

- РАЗДЕЛ ІІІ

Условия и указания за реда за провеждане на процедурата

1.Условия за участие

1.1. Право на участие

1.1.1. Откритата процедура е процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия. Не може да участва в обществената поръчка участник, за който са налице  обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП.

1.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.1.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура

1.1.5. Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по т. 1.1.1. – 1.1.4. се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

1.2. Подаване на офертите

Предложенията на участниците се представят в УНСС – гр. София, в кабинет 5002 до 21.08.2018 г. вкл.. До изтичане на крайния срок офертите могат да се подават всеки работен за УНСС ден от 08.00 до 12.00 часа и от 12.45 до 16.45 часа.

1.3. Място, дата и час на отваряне на офертите.

Офертите ще бъдат отворени на 22.08.2018 г. в 10.00 ч. в сградата на УНСС –  София, Студентски град “Христо Ботев”, Ректорат, зала № П008.

1.4. Срок на валидност на офертите – 4 месеца от крайния срок за получаване на оферти.

2. Указания за подготовка и представяне на офертите

Всеки участник подава само една оферта в един вариант, като се придържа точно към предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника води до отхвърляне на съответната оферта. Единствено офертите, които отговарят на изискванията, определени в тази Документация ще бъдат приети за разглеждане, оценяване и класиране.

Всяка оферта включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пулномощно.

Участниците - обединения които не са юридически лица следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговарят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на обшествената поръчка.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ (заверено от участника), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.  	Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП в предходното изречение.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

В случай, че участниците прилагат документи на чужд език, вкл. и документи участващи в класирането, същите следва да бъдат представени и в превод, непредставянето на превод се счита че документът не е представен.

Всяка страница на офертата следва да е подписана, подпечатана и номерирана с пореден номер на страницата.

За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата или заявлението за участие;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра.

Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/промяна към оферта Вх.№......”

Изменения и допълнения на офертата след изтичане на срока за подаване не се допускат.

Офертите, които не отговарят на изискванията, не се връщат на участниците и не подлежат на по – нататъшно разглеждане.

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.

3. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се организира и провежда от комисия  назначена със заповед на Възложителя,  след изтичане срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отварянето им и се осъществява при следните етапи:

Комисията започва работа след получаване на представените заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка обособена позиция.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка обособена позиция.

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка обособена позиция, с което публичната част от заседанието на комисията приключва.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по-горе, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи такъв случай.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните оферти с една  и съща цена, която се предлага в две или повече оферти.

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

3. кратко описание на работния процес;

4. участниците в процедурата;

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;

6. класиране на участниците;

7. предложение за отстраняване на участници;

8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;

9. предложение за сключване на договор/и с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др

Копие от доклада се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в работата на комисията.

В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1;

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2.

Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

5. Гаранции

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнението на договора.

5.2. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 на сто от стойността  на договора, без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Гаранцията по т. 5.2 предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице – гарант.

5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Разходите по обслужване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.4. Документа за внесената гаранция се представя при подписване на настоящия договор, като гаранцията обезпечаваща изпълнението се задържа за срока на изпълнение на възложеното по договора.

5.5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумите, представени като гаранция за периода, през който средствата законно са престояли у него.

5.6. Срока на валидност на гаранцията е за целия срок на действие на Договора/ите, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора/ите.

5.7. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването й, а в случай, че е под формата на парична сума – чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.8. При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи като неустойка гаранциите.

5.9.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължими суми за неустойки, от гаранцията за добро изпълнение.

5.10. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора  в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  той може да престъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде преведена по сметката на УНСС – в БНБ IBAN BG91BNBG96613300174601, BIC: BNBGBGSD.

6. Сключване на договор за  обществена поръчка

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в случаите по чл. 112, ал. 7 от ЗОП.

Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по  чл. 116 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати договора при условията на чл. 118 от ЗОП.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

РАЗДЕЛ ІV

Съдържание на офертата – образци на документи, както и указание за подготовката им

1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

| Съдържание | Форма |  |
| --- | --- | --- |
| Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника |  | Образец № 1 |
| Заявление за участие за обособена позиция № 1 с неговите приложения: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката Или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо) Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  | Образец № 8 Образец № 2 на оптичен носител Свободна редакция Оригинал или нотариално заверено копие Образец № 9 Заверено от участника копие |
| Заявление за участие за обособена позиция № 2 с неговите приложения: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката Или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо) Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  | Образец № 8 Образец № 2 на оптичен носител Свободна редакция Оригинал или нотариално заверено копие Образец № 9 Заверено от участника копие |
| Заявление за участие за обособена позиция № 3 с неговите приложения: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката Или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо) Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  | Образец № 8 Образец № 2 на оптичен носител Свободна редакция Оригинал или нотариално заверено копие Образец № 9 Заверено от участника копие |
| Заявление за участие за обособена позиция № 4 с неговите приложения: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката Или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо) Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  | Образец № 8 Образец № 2 на оптичен носител Свободна редакция Оригинал или нотариално заверено копие Образец № 9 Заверено от участника копие |
| Техническо предложение за обособена позиця № 1, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложеният проект на договор - декларация за срока на валидност на офертата. - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). |  | Образец № 3. Оригинал или нотариално заверено копие Свободна редакция Образец № 4. Образец № 5 Образец № 10 Свободна редакция |
| Техническо предложение за обособена позиця № 2, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложеният проект на договор - декларация за срока на валидност на офертата. - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). |  | Образец № 3. Оригинал или нотариално заверено копие Свободна редакция Образец № 4. Образец № 5 Образец № 10 Свободна редакция |
| Техническо предложение за обособена позиця № 3, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложеният проект на договор - декларация за срока на валидност на офертата. - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). |  | Образец № 3. Оригинал или нотариално заверено копие Свободна редакция Образец № 4. Образец № 5 Образец № 10 Свободна редакция |
| Техническо предложение за обособена позиця № 4, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложеният проект на договор - декларация за срока на валидност на офертата. - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). |  | Образец № 3. Оригинал или нотариално заверено копие Свободна редакция Образец № 4. Образец № 5 Образец № 10 Свободна редакция |
| Съдържание на ПЛИК “Предлагани ценови параметри “ за обособена позиция № 1 |  |  |
| „Ценово предложение” |  | Образец № 6.1 |
| Съдържание на ПЛИК “Предлагани ценови параметри “ за обособена позиция № 2 |  |  |
| „Ценово предложение” |  | Образец № 6.2 |
| Съдържание на ПЛИК “Предлагани ценови параметри “ за обособена позиция № 3 |  |  |
| „Ценово предложение” |  | Образец № 6.3 |
| Съдържание на ПЛИК “Предлагани ценови параметри “ за обособена позиция № 4 |  |  |
| „Ценово предложение” |  | Образец № 6.4 |

Указание за подготовка на ЕЕДОП:

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.

3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

4. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

5. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:

5.1. лицата, които представляват участника;

5.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

5.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

6.Лицата по т. 5.1 и 5.2 са, както следва:

6.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

6.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

6.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

6.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

6.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

6.8. в случаите по т. 5.1 – 5.7 – и прокуристите, когато има такива;

6.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

7. В случаите т. 6.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

9. В случаите по т. 8, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

10. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

11. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя

12. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

13. Специфични национални основания за отстраняване.

13.1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

13.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

13.3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

13.4. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

13.5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

13.6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичните национални основания за отстраняване в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.

Важно:

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.

1.	за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

14. Указание за попълване и представяне на ЕЕДОП, чрез системата за еЕЕДОП

При подготовката на процедурата възложителят създаде образец на ЕЕДОП (образец № 2), чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.

Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.

Участниците зареждат в системата за еЕЕДОП на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg,  получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица посочени в т. 5. Представените от участниците espd-response.xml файлове могат да бъдат прегледани от възложителя с използване на функцията за преглед в системата за еЕЕДОП. Участниците могат повторно да използват информацията от ЕЕДОП, предоставян в предходни процедури за възлагане на обществени поръчки, при условие, че той е в XML формат. За целта се прилага съответната функционалност (използване на съществуващ ЕЕДОП/ обединяване на два ЕЕДОП) в системата за еЕЕДОП.

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.

15. Предоставяне на еЕЕДОП при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, като той следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

Указание за подготовка на Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:

- Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че

е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Важно:

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Указание за подготовка на Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)  - заверено от участника копие:

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Указание за подготовка на Заявление за участие - попълва се Образец № 8

Указание за подготовка на Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - попълва се Образец № 9, когато е приложимо.

Указание за подготовка на Техническо предложение – попълва се Образец № 3 , съдържащо:

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане – свободна редакция;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълва се Образец № 4;

- декларация за срока на валидност на офертата – попълва се Образец № 5;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълва се Образец № 10;

- декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). – свободна редакция;

Указание за подготовка на „Ценово предложение” за обособена позиция 1 - попълва се Образец № 6.1 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри „ за обособена позиция 1 не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри „ за обособена позиция 1 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Указание за подготовка на „Ценово предложение” за обособена позиция 2 – попълва се Образец № 6.2 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри „ за обособена позиция 2 не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция 2 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Указание за подготовка на „Ценово предложение” за обособена позиция 3- попълва се Образец № 6.3 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри „ за обособена позиция 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри „ за обособена позиция 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Указание за подготовка на „Ценово предложение” за обособена позиция 4- попълва се Образец № 6.4 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри „ за обособена позиция 4 не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри „ за обособена позиция 4 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Важно

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

ОБРАЗЕЦ № 1

- ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА

- ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

в процедура по ЗОП с предмет:

„СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В УНСС“

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | Брой страници на всеки документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; |  |  |
| 2. | Заявление за участие– попълва се Образец № 8; |  |  |
| 3. | ЕЕДОП – попълва се Образец № 2, като се представя и на оптичен носител; Или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа – Свободна редакция; |  |  |
| 4. | Документи за доказване на предприетите мерки за надежност (когато е приложимо) |  |  |
| 5. | Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  |  |
| 6. | Декларацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) – попълва се Образец № 9 |  |  |
| 7. | Техническо предложение за обособена позиция 1, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; - декларация за срока на валидност на офертата; - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). |  |  |
|  | Техническо предложение за обособена позиция 2, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; - декларация за срока на валидност на офертата; - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). |  |  |
|  | Техническо предложение за обособена позиция 3, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; - декларация за срока на валидност на офертата; - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). |  |  |
|  | Техническо предложение за обособена позиция 4, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; - декларация за срока на валидност на офертата; - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). |  |  |
|  | ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”“ за обособена позиция 1 |  |  |
|  | „Ценово предложение” за обособена позиция 1 – попълва се Образец № 6.1; |  |  |
|  | ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”“ за обособена позиция 2 |  |  |
|  | „Ценово предложение” за обособена позиция 2 – попълва се Образец № 6.2; |  |  |
|  | ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”“ за обособена позиция 3 |  |  |
|  | „Ценово предложение” за обособена позиция 3 – попълва се Образец № 6.3; |  |  |
|  | ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”“ за обособена позиция 4 |  |  |
|  | „Ценово предложение” за обособена позиция 4 – попълва се Образец № 6.4; |  |  |

Дата.................					ПОДПИС И ПЕЧАТ:................................

( Име и длъжност )

- ОБРАЗЕЦ № 3

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .............................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..................................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):...........................................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „……………………………………………………………………………………………………...“ за обособена позиция №....  „……………………………………………………… …………”.

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация.

4. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

4.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане – свободна редакция;

4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4;

4.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;

4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - попълва се Образец № 10;

4.6. декларация за оглед на обекта, с която се удостоверява, че участника е запознат с естеството на СМР и изискванията на Възложителя (Декларацията не изисква подпис от представител на Възложителя). – свободна редакция;

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 4

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „……………………………………………………………………………..“ за обособена позиция № ……………/посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция ……, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                             Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 5

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „…………………………………………………….“ за обособена позиция № ………….. /посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                              Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 6.1.

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ............................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):........................................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в УНСС” за Обособена позиция №1 „ Ремонт на помещения в СК „ Бонсист“:

| № по ред | Видове операции | Мяр ка | Коли чество | Ед. цена /лв/ | Стойност /лв/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разваляне на тухлена зидария 12,5 cm на вароциментен разтвор | m2 | 0,20 |  |  |
| 2 | Подмяна на облицовки от керамични плочки край мивки и подобни | m2 | 0,5 |  |  |
| 3 | Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани | m2 | 220,00 |  |  |
| 4 | Шпакловане с готова смес при ремонти | m2 | 220,00 |  |  |
| 5 | Контролно маджуниране и шлайфане след първи пласт латекс | m2 | 220,00 |  |  |
| 6 | Боядисване с латекс двукратно, при ремонти | m2 | 722,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на конзоли за панелни радиатори | бр. | 4 |  |  |
| 8 | Монтаж на двупанелни радиатори до 1600 mm | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Демонтаж на двупанелни радиатори с дължина до 1000 mm | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на преходна лайсна за подови настилки | m | 2,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Демонтаж на подова мозайка | m2 | 30,00 |  |  |
| 13 | Подова мозайка със и без бордюри | m2 | 11,00 |  |  |
| 14 | Настилка от мозаечни плочи на лепило по стъпала | m2 | 20,00 |  |  |
| 15 | Почистване, изнасяне и извозване на стр. отпадъци до депо | m3 | 10,000 |  |  |
| Цена за СМР без ДДС |  |  |  |  |  |

Предлагаме следните стойности на ценообразуващи показатели (Кц II)

- Часова ставка (Кц1) - …………….. лв.

- Допълнителни разходи върху труд (Кц2) - ……………..%

- Допълнителни разходи върху механизация (Кц3) - …………….%

- Доставно-складови разходи (Кц4) - ……………..%

- Печалба (Кц5) - ……………..%

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да извършим дейностите съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 6.2.

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ............................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):........................................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в УНСС” за Обособена позиция №2 „Ремонт на хидроизолации и бордове на учебните корпуси на УНСС и СК „ Бонсист“.

| № по ред | Наименование на видовете СМР | Мярка | Стойност /лв/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация | m2 |  |
| 2 | Демонтаж на ламаринена обшивка | m2 |  |
| 3 | Сваляне на замазка и почистване на износения материал по плочата | m2 |  |
| 4 | Полагане на нова замазка по плоча и оформяне на наклон, с доставка на материала | m2 |  |
| 5 | Изкърпване на малки участъци - замазка по плоча, с доставка на материала | m2 |  |
| 6 | Сваляне на холкери на компрометирани участъци | m |  |
| 7 | Направа на нови холкери -5x5 cm, с доставка на материала | m |  |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ битумен грунд, с доставка на материала | m2 |  |
| 9 | Полагане на усилен воалит, с дебелина 4 mm, на газопламъчно залепване, с доставка на материала | m2 |  |
| 10 | Полагане на усилен воалит с посипка, с дебелина 4,5 mm, на газопламъчно залепване, с доставка на материала | m2 |  |
| 11 | Доставка и монтаж на отдушници за покривна хидроизолация | бр. |  |
| 12 | Залепване на покривна битумна лента с алуминиево покритие - широка 15 см, с доставка на материала | m |  |
| 13 | Залепване на разлепени участъци от хидроизолация при ремонти /само труд и подготовка/ | m2 |  |
| 14 | Демонтаж на ламаринена обшивка | m2 |  |
| 15 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 mm - с доставка на материала | m2 |  |
| 16 | Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0,5 mm, при ремонти | m2 |  |
| 17 | Доставка и монтаж на ламаринени шапки по бордове | m2 |  |
| 18 | Укрепване на участъци от съществуваща ламарина, които са неукрепени. | m2 |  |
| 19 | Демонтаж на водосточна тръба от поц. ламарина при ремонти | m |  |
| 20 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от поц. ламарина при ремонти | m |  |
| 21 | Демонтаж на улуци | m |  |
| 22 | Доставка и монтаж на готови улуци от ламарина при ремонти | m |  |
| 23 | Демонтаж на водосточна чугунена тръба | m |  |
| 24 | Доставка и монтаж на водосточна тръба от PVC при ремонти | m |  |
| 25 | Демонтаж на воронки | бр. |  |
| 26 | Доставка и монтаж на воронки, 250/100 mm | бр. r . |  |
| 27 | Ревизия и почистване на водосточни тръби и улуци | m |  |
| 28 | Ревизия и почистване на барбакани и водосточни казанчета | бр. |  |
| 29 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове | m2 |  |
| 30 | Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 30 cm с електрически къртач | m2 |  |
| 31 | Разбиване на неармирана бетонна настилка с електрически къртач | m2 |  |
| 32 | Разбиване на армирана бетонна настилка с електрически къртач | m2 |  |
| 33 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 200 mm, на тънка фуга за ремонти, вкл. материала | m2 |  |
| 34 | Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти | m2 |  |
| 35 | Запълване на фуги 20 х 10 mm с универсален силикон, устойчив на влага, на UV лъчи и стареене | m |  |
| 36 | Шпакловка с готова смес при ремонти, вкл. материала | m2 |  |
| 37 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти, вкл. материала | m2 |  |
| 38 | Затваряне на отвори в стоманобетонни стени - при ремонти | m2 |  |
| 39 | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо | m3 |  |
| Цена за СМР без ДДС |  |  |  |

Предлагаме следните стойности на ценообразуващи показатели (Кц II)

- Часова ставка (Кц1) - …………….. лв.

- Допълнителни разходи върху труд (Кц2) - ……………..%

- Допълнителни разходи върху механизация (Кц3) - …………….%

- Доставно-складови разходи (Кц4) - ……………..%

- Печалба (Кц5) - ……………..%

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да извършим дейностите съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 6.3

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ............................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):........................................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в УНСС” за Обособена позиция №3 „Текущи ремонтни и аварийно поддържане по всички части, на УОБ - с. Равда“.

| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | ед. цена труд | ед.цена материали | ед.цена 4+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: „АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА“ |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж настилка от теракот 20 / 20 см. на циментов разтвор | кв.м. |  |  |  |
| 2 | Направа настилка от теракот 20 / 20 см. | кв.м. |  |  |  |
| 3 | Направа настилка от гранитогрес. матиран, 30 / 30 см. | кв.м. |  |  |  |
| 4 | Направа изравнителна циментова замазка по под с дебелина 2.0 см. | кв.м. |  |  |  |
| 5 | Направа циментова замазка по под сдебелина 2,5 см. | кв.м. |  |  |  |
| 6 | Направа циментова замазка по под с дебелина 3,5 см. | кв.м. |  |  |  |
| 7 | Демонтаж облицовка от фаянсови плочки 20/25 см. на вароциментов или циментов разтвор | кв.м. |  |  |  |
| 8 | Направа облицовка по стени с фаянсови плочки 20/25 см. | кв.м. |  |  |  |
| 9 | Изкърпване фаянсова облицовка с отделни плочки 20/25 см. | бр. |  |  |  |
| 10 | Изкьрпване теракотна настилка с отделни плочки 20/20 см. | бр. |  |  |  |
| 11 | Фугиране фаянс и теракот | кв.м. |  |  |  |
| 12 | Къртене мозаечен цокъл / холкер / | л.м. |  |  |  |
| 13 | Направа перваз до 10 см. от теракот по стени/ холкер / | л.м. |  |  |  |
| 14 | Демонтаж PVC ъгли за фаянс | л.м. |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж PVC ъгли за фаянс | л.м. |  |  |  |
| 16 | Стъргане постна боя | кв.м. |  |  |  |
| 17 | Миене стени и таван при подготовка за боядисване | кв.м. |  |  |  |
| 18 | Стърган е латексова боя | кв.м. |  |  |  |
| 19 | Сваляне / разлепване / тапети | кв.м. |  |  |  |
| 20 | Лепене тапети с плитък релеф по стени | кв.м. |  |  |  |
| 21 | Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - бял | кв.м. |  |  |  |
| 22 | Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - цветен | кв.м. |  |  |  |
| 23 | Контролно маджуниране и шлайфане след I пл. латекс | кв.м. |  |  |  |
| 24 | Боядисване с фасаген в/у пръскана мазилка | кв.м. |  |  |  |
| 25 | Блажно боядисване по стени / двукратно / с алкидна блажна боя | кв.м. |  |  |  |
| 26 | Блажно боядисване по дърв.повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя | кв.м. |  |  |  |
| 27 | Грундиране с безир по дървени повърхности | кв.м. |  |  |  |
| 28 | Лакиране /двукратно / на дървени повърхности |  |  |  |  |
| 29 | Блажно боядисване по метални повърхности / двукратно / с алкидна блажна. боя/ | кв.м. |  |  |  |
| 30 | Минизиране на метални повърхности | кв.м. |  |  |  |
| 31 | Блажно боядисване по тръби / двукратно / | л.м. |  |  |  |
| 32 | Постно боядисване / двукратно / | кв.м. |  |  |  |
| 33 | Очукване съществуваща мазилка | кв.м. |  |  |  |
| 34 | Направа вароциментова мазилка по стени, гладка | кв.м. |  |  |  |
| 35 | Изкърпване вароциментова мазилка | кв.м. |  |  |  |
| 36 | Направа пръскана мазилка с мраморно брашно | кв.м. |  |  |  |
| 37 | Направа на изравнителна тераколова мазилка | кв.м. |  |  |  |
| 38 | Направа гипсова шпакловка по стени и таван | кв.м. |  |  |  |
| 39 | Изкърпване гипсова шпакловка по стени и таван до 1,0 кв.м. | кв.м. |  |  |  |
| 40 | Направа варова шпакловка по стени и таван | кв.м. |  |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 70/200 см. | бр. |  |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 80/200 см. | бр. |  |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 90/200 см. | бр. |  |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж каса врата 70/200 см.на зид 12 см. | бр. |  |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж каса врата 80/200 см. на зид 25см. | бр. |  |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж каса врата 90/200 см.на зид 25 см. | бр. |  |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж врата /фазерна/, 70/200 см.с каса на зид 12 см. | бр. |  |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж врата /фазерна/, 80/200 см.с каса на зид 25см. | бр. |  |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж врата / фазерна /, 90/200 см.с каса на зид 25 см. | бр. |  |  |  |
| 50 | Демонтаж табла / платно / врата | бр. |  |  |  |
| 51 | Демонтаж каса врата | бр. |  |  |  |
| 52 | Демонтаж дървена рамка | кв.м. |  |  |  |
| 53 | Демонтаж лицев перваз врата | л.м. |  |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж лицев перваз врата | л.м. |  |  |  |
| 55 | Демонтаж балатум | кв.м. |  |  |  |
| 56 | Демонтаж балатум 2 пл. | кв.м. |  |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж балатум с дебелина до 4 мм | кв.м. |  |  |  |
| 58 | Кърпеж балатум, вкл. доставка на материал с дебелина до 4 мм | кв м. |  |  |  |
| 59 | Демонтаж ламиниран паркет | кв.м. |  |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж ламиниран паркет, цвят дървесен, с подложка 3.00 мм. | кв.м. |  |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж саморазливен под | кв.м. |  |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж декоративна PVС подова настилка | кв.м. |  |  |  |
| 63 | Пренареждане паркет | кв.м. |  |  |  |
| 64 | Циклене и лакиране / двукратно / паркет | кв.м. |  |  |  |
| 65 | Демонтаж первази по под | л.м. |  |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж первази - PVC за ламиниран паркет | л.м. |  |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж первази-дървени | л.м. |  |  |  |
| 68 | Демонтаж преходни интериорни лайсни | л.м. |  |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж преходни интериорни лайсни-алуминиеви | л.м. |  |  |  |
| 70 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм. | кв.м._ |  |  |  |
| 71 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. |  |  |  |
| 72 | Остъкляване /доставка и монтаж/ дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм. | кв.м._ |  |  |  |
| 73 | Остъкляване / доставка и монтаж/ метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм. | кв.м. |  |  |  |
| 74 | Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. |  |  |  |
| 75 | Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло сдебелина 5 мм. | кв.м. |  |  |  |
| 76 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с оонаментно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. |  |  |  |
| 77 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с армирано стъкло | кв.м. |  |  |  |
| 78 | Демонтаж и монтаж метални лайсни до 2,0 м. | бр. |  |  |  |
| 79 | Демонтаж и монтаж дървени лайсни до 2,0 м. | бр. |  |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на PVC дограма | кв.м. |  |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата за баня, 70/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял | бр. |  |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 80/200см. с PVG термопанел, пълен комплект, цвят-бял | бр. |  |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 90/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял | бр. |  |  |  |
| 84 | Остъкляване / доставка и монтаж / алуминиева и PVC дограма -бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. |  |  |  |
| 85 | Силикониране дървена и метална рамка | л.м. |  |  |  |
| 86 | Демонтаж стъклопакет съществуваща алуминиева и PVC дограма | кв.м. |  |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 24 мм. /2x4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща PVC дограма | кв.м. |  |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 20 мм/2х4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща алуминиева дограма | кв.м. |  |  |  |
| 89 | Демонтаж и монтаж PVC и алуминиеви стьклодържатели на PVC и алуминиева дограма / при остъкляване със стъклопакет / | бр. |  |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори - бели | кв.м. |  |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори - цветни | кв.м. |  |  |  |
| 92 | Направа зидария "ЙТОНГ" с дебелина 5,0 см. | кв.м. |  |  |  |
| 93 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 7,5 см. | кв.м. |  |  |  |
| 94 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 10,0 см. | кв.м. |  |  |  |
| 95 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 12,5 см. | кв.м. |  |  |  |
| 96 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 15,0 см. | кв.м: |  |  |  |
| 97 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 20,0 см. укрепена | кв.м. |  |  |  |
| 98 | Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 25,0 см. укрепена | кв.м. |  |  |  |
| 99 | Измазване зидария "ИТОНГ" с теракол / каменит/ | кв.м. |  |  |  |
| 100 | Направа шпакловка с каменит / теракол / | кв.м. |  |  |  |
| 101 | Изкърпване около дограма двустранно /вън, вътре/ до 20,0см. | л.м. |  |  |  |
| 102 | Изкърпване около дограма с мастар и ръбохранители до 20.0 см. | л.м. |  |  |  |
| 103 | Направа вътрешна изолация от "ДЕПРОН" | кв.м. |  |  |  |
| 104 | Доставка и монтаж на PVC мрежа и измазване с каменит/теракол/ | кв.м. |  |  |  |
| 105 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | кв.м. |  |  |  |
| 106 | Грундиране стени и таван с бетонконтакт | кв.м. |  |  |  |
| 107 | Грундиране стени и таван с латексов грунд | кв.м. |  |  |  |
| 108 | Грундира стени и таван със заздравяващ грунд | кв.м. |  |  |  |
| 109 | Грундиране метални повърхности с антикорозионен грунд | кв.м. |  |  |  |
| 110 | Обработка стени и таван против мухъл | кв.м. |  |  |  |
| 111 | Монтаж СКШ | бр |  |  |  |
| 112 | Демонтаж шкаф мивка | бр. |  |  |  |
| 113 | Доставка и:монтаж шкаф мивка единичен | бр. |  |  |  |
| 114 | Доставка и монтаж шкаф мивка двоен | бр. |  |  |  |
| 115 | Демонтаж гардероб и стенни шкафове | бр. |  |  |  |
| 116 | Сглобяване гардероб / труд / | бр. |  |  |  |
| 117 | Демонтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка | бр. |  |  |  |
| 118 | Доставка и монтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка | бр. |  |  |  |
| 119 | Демонтаж обикновен на дръжка за алуминиева и PVC дограма | бр. |  |  |  |
| 120 | Доставка и монтаж обикновенна дръжка за алуминиева и PVC дограма | бр. |  |  |  |
| 121 | Направа отвор в стоманобетонна плоча до 20/ 20 см. | бр. |  |  |  |
| 122 | Запълване на отвор до 20 / 20 см. | бр, |  |  |  |
| 123 | Направа отвор за врата в стена - до 1,0 / 2,0 м. | бр: |  |  |  |
| 124 | Изкърпване улеи в под | л.м. |  |  |  |
| 125 | Гипскартон с конструкция по стени в стая - обикновен | кв.м. |  |  |  |
| 126 | Гипскартон с конструкция по стени в баня за закриване тръби - влагоустойчив | кв.м. |  |  |  |
| 127 | Доставка и монтаж на ръбохранители при отвори и ръбове на стени с гипскартон | л.м. |  |  |  |
| 128 | Демонтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см. | бр. |  |  |  |
| 129 | Доставка и монтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см. | бр. |  |  |  |
| 130 | Демонтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см. | бр. |  |  |  |
| 131 | Доставка и монтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см. | бр. |  |  |  |
| 132 | Демонтаж горен автомат за врата | бр. |  |  |  |
| 133 | Доставка и монтаж горен автомат за врата | бр. |  |  |  |
| 134 | Доставка и монтаж на горен усилен автомат за врата | бр. |  |  |  |
| 135 | Демонтаж обикновенна панта за алуминиева врата | бр. |  |  |  |
| 136 | Доставка и монтаж обикновенна панта за алуминиева врата | бР: |  |  |  |
| 137 | Демонтаж обикновенна панта за PVC прозорец | бр. |  |  |  |
| 138 | Доставка и монтаж обикновенна панта за PVC прозорец | бр. |  |  |  |
| 139 | Демонтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата | бр. |  |  |  |
| 140 | Доставка и монтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата | бр. |  |  |  |
| 141 | Пренасяне подвижно обзавеждане / мебели / | ч.ч. |  |  |  |
| 142 | Почистване обект | кв.м. |  |  |  |
| 143 | Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци | куб.м. |  |  |  |
| 144 | Изнасяне и извозване на подвижно обзавеждане при брак след инвентаризация | куб.м. |  |  |  |
| ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" СТОЛАРСКИ СРР |  |  |  |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | ед. цена _ труд | ед.цена материали | е д. цена 4+5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доставка и монтаж укрепващи летви за шкаф с р-ри 60 см /за гардероби/ | бр. |  |  |  |
| 2 | Прогонка крило на дървен слепен прозорец до 2,0 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 3 | Прогонка крило на дървен слепен прозорец над 2,0 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 4 | Прогонка вкопана мартинка с изваждане и поставяне | бр. |  |  |  |
| 5 | Прогонка едно крила дървена врата | бр. |  |  |  |
| 6 | Демонтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 7 | Демонтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 8 | Монтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 9 | Монтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 10 | Поставяне обикновенна панта на врата | бр. |  |  |  |
| 11 | Демонтаж летяща панта за дървена врата | бр. |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж летяща панта за дървена врата | бр. |  |  |  |
| 13 | Демонтаж обикновенна панта шкаф, гардероб и др. | бр. |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж обикновенна панта шкаф, гардероб и др. | бр. |  |  |  |
| 15 | Изпилване на каршалък / насрещник / | бр. |  |  |  |
| 16 | Демонтаж секретна брава със секретен патрон 70 или 90 мм. | бр. |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 70 мм, | бр. |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 90 мм. | бр. |  |  |  |
| 19 | Демонтаж обикновенна брава 70 или 90 мм. | бр. |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж обикновена брава 70 мм. | бр. |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж обикновена брава 90 мм. | бр. |  |  |  |
| 22 | Подрязване врата отдолу | бр. |  |  |  |
| 23 | Обръщане врата / лява-дясна / | бр. |  |  |  |
| 24 | Изкърпване около брава с шпертплат до 0,5 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 25 | Изкърпване около панта до 0,3 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж мартинка комплект с изваждане на старата | бр. |  |  |  |
| 27 | Уплътняване на дограма м/у крилата с дунапренови уплътнители | л.м. |  |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж дръжка за слепен прозорец | бр. |  |  |  |
| 29 | Подмяна изхвърляща панта на врата на шкаф | бр. |  |  |  |
| 30 | Демонтаж мебелна дръжка | бр. |  |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж мебелна дръжка с два винта | бр. |  |  |  |
| 32 | Демонтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 34 | Прогонка мебелна вратичка до 0,5 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж райбер за прозорец и врата | бр, |  |  |  |
| 36 | Припасване- платно врата към стара каса до 2,0 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 37 | Изкърпване врата с фазер до 1,0 кв.м, включително материал. | бр. |  |  |  |
| 38 | Замонолитване счупено платно врата с полиур. пяна, китосване с автокит и шлайфане до 2,0 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 39 | Изкърпване около кършалък / насрещник / | бр. |  |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж каршалък/насрещник/за врата | бр. |  |  |  |
| 41 | Ремонт брава, включ. демонтаж и монтаж | бр- |  |  |  |
| 42 | Демонтаж секретен патрон | бр. |  |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж секретен патрон | бр. |  |  |  |
| 44 | Демонтаж дръжки за врата | бр- |  |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж дръжки за врата - 7 см. | бр. |  |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж дръжки за врата - 9 см. | бр. |  |  |  |
| 47 | Отваряне на врата без ключ | бр. |  |  |  |
| ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ЖЕЛЕЗАРСКИ СРР |  |  |  |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | ед. цена труд | ед.цена материали | ед.цена 4+5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изработка, доставка и монтаж охранителна метална решетка от квадратен профил 20/20 мм.,на фигури 15/35 см. | кв.м. |  |  |  |
| 2 | Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна, с едностранна ламарина с деб. 1,5 мм., с каса от винкел 50 х 5 и секретна брава | бр. |  |  |  |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна двустранно, с топлоизолация от минерална вата, с каса от винкел 50 х 5 и секретна брава | бр. |  |  |  |
| 4 | Демонтаж касова брава 12 см. с три шипа | бр. |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж касова брава 12 см. с три шипа | бр. |  |  |  |
| 6 | Заваряване панта на метална врата до 10 см. | бр. |  |  |  |
| 7 | Демонтаж секретна брава на метална врата до 90 мм. | бр. |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 70 мм. | бр. |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 90 мм. | бр. |  |  |  |
| 10 | Регулиране / прогонка / метална врата / плътна / до 2 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 11 | Рязане метални тръби, арм. желязо, метални стойки, конзоли и др. | бр. |  |  |  |
| ЧАСТ: “АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА “ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ” |  |  |  |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | ед. цена | ед.цена материали | ед.цена 4+5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изрязване на дефектирала част | кв.м |  |  |  |
| 2 | Циментова замазка | кв.м |  |  |  |
| 3 | Направа на холкери | м |  |  |  |
| 4 | Грунд за кръпки | кв.м |  |  |  |
| 5 | Направа на кръпки - мембрана 3 мм | кв.м |  |  |  |
| 6 | Хидроизолация на водосборни канали | кв.м |  |  |  |
| 7 | Цялостно грундиране | кв.м |  |  |  |
| 8 | Нов пласт хидроизолация с посипка | кв.м |  |  |  |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови воронки | броя |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на решетки за воронки | броя |  |  |  |
| 11 | Извозване на строителни отпадъци | куб.м |  |  |  |
| 12 | Направа изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги по алпийски способ | м |  |  |  |
| 13 | Направа на армирана замазка до 7 см | кв.м |  |  |  |
| 14 | Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка по стени с височина до 25 м | кв.м |  |  |  |
| 15 | Боядисване с фасаден латекс по фасада с височина до 25 м | кв.м |  |  |  |
| ЧАСТ: "ВиК" „ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ“ |  |  |  |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | ед. цена труд | ед.цена материали | ед.цена 4+5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Укрепване среден размер тоалетна мивка до 70 см. с теракол | бр. |  |  |  |
| 2 | Укрепване тоалетна чиния с теракол | бр. |  |  |  |
| 3 | Демонтаж смесителна батерия за мивка - стенна | бр. |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка - стенна - Видима идеал | бр. |  |  |  |
| 5 | Демонтаж стояща батерия мивка | бр. |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж стояща батерия мивка - Видима идеал | бр. |  |  |  |
| 7 | Демонтаж смесителна душ батерия - стенна | бр. |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж смесителна душ батерия - стенна - Видима идеал | бр- |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж щанга смесителна душ батерия - стенна - Видима | бр. |  |  |  |
| 10 | Демонтаж разпределител за душ | бр. |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж разпределител за душ | бр. |  |  |  |
| 12 | Демонтаж душ слушалка | бр: |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж душ слушалка | бр. |  |  |  |
| 14 | Демонтаж стоика душ батерия | бр. |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж стойка душ батерия | бр. |  |  |  |
| 16 | Смяна глава смесителна батерия мивка и душ батерия включително демонтаж | бр. |  |  |  |
| 17 | Смяна ръкохватка, пластмасова, за смесителна батерия, с демонтаж | бр. |  |  |  |
| 18 | Смяна уплътнение за смесителна батерия, с демонтаж и монтаж | бр. |  |  |  |
| 19 | Смяна лебедка батерия мивка | бр. |  |  |  |
| 20 | Демонтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия /шлаух / | бр. |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия / шлаух/ | бр. |  |  |  |
| 22 | Демонтаж поплавък тоалетно казанче | бр. |  |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж поплавък тоалетно казанче | бр. |  |  |  |
| 24 | Реглаж поплавък тоалетно казанче | бр. |  |  |  |
| 25 | Смяна камбана за тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж | бр. |  |  |  |
| 26 | Смяна гума за камбана на тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж | бр. |  |  |  |
| 27 | Демонтаж арматура тоалетно казанче | бр. |  |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж арматура тоалетно казанче | бР- . |  |  |  |
| 29 | Смяна бутон казанче моноблок: с демонтаж и монтаж | бр. |  |  |  |
| 30 | Смяна палец за душ батерия, с демонтаж и монтаж | бр. |  |  |  |
| 31 | Демонтаж промивен тоалетен автомат, бутонен | бр. |  |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж промивен тоалетен автомат,бутонен | бр. |  |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж розетка тоалетен автомат | бр. |  |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж компенсатор ф 32 | бр, |  |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж компенсатор ф 40 | бр. |  |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж гумен маншон до ф 50 | бр. |  |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж гумен маншон ф110 | бр. |  |  |  |
| 38 | Отпушване хоризонтален канал до 10 м. | бр. |  |  |  |
| 39 | Отпушване на вертикален канализационен клон |  |  |  |  |
|  | до 10 м | бр. |  |  |  |
|  | до 20 м. | бр. |  |  |  |
| 40 | Отпушване подов сифон | бр. |  |  |  |
| 41 | Отпушване сифон тоалетна мивка | бр. |  |  |  |
| 42 | Отпушване тоалетна чиния | бр. |  |  |  |
| 43 | Отпушване воронки | бр. |  |  |  |
| 44 | Отпушване отдушници | л.м. |  |  |  |
| 45 | Измиване мазе | кв.м. |  |  |  |
| 46 | Отпушване ревизионна шахта в мазе | бр. |  |  |  |
| 47 | Направа улей в тухл.зидария с размери до 10 см. | м. |  |  |  |
| 48 | Изкърпване мазилка по канали с ширина до 15 см. | м. |  |  |  |
| 49 | Пробиване отвори до 10 /10 см. в бетон с деб. до 30 см. | бр. |  |  |  |
| 50 | Направа улей от 10/10 до 15/15 в тухлена зидария | л.м. |  |  |  |
| 51 | Направа улей от 20 /15 до 25 / 20 в бетонна стена | л.м. |  |  |  |
| 52 | Пробиване отвори до 40 / 40 в зид 1/2 тухла | бр. |  |  |  |
| 53 | Пробиване отвори над 40 / 40 в зид 1 тухла | бр. |  |  |  |
| 54 | Пробиване отвори над 50 / 50 в зид 1 1/2 тухла | бр. |  |  |  |
| 55 | Пробиване отвори от 10 /10 до 20 / 20 в бетонова стена 20 см. | бр. |  |  |  |
| 56 | Възстановяване улеи | л.м. |  |  |  |
| 57 | Демонтаж канелка чешмяна | бр. |  |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж канелка чешмена | бр. |  |  |  |
| 59 | Демонтаж самостоятелни фитинги от 1/2" до 2" | бр. |  |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж самостоятелни фитинги 1/2" | бр. |  |  |  |
| 61 | Демонтаж ъглов мини кран | бр. |  |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж ъглов мини кран | бр. |  |  |  |
| 63 | Демонтаж СК 1/2" | бр. |  |  |  |
|  | 3/4" | бр. |  |  |  |
|  | 1 " | бр. |  |  |  |
|  | 1 1/4 " | бр. |  |  |  |
|  | 1 1/2 " | бр. |  |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |  |
|  | 2 1/2 '' | бр, |  |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж сферични СК 1/2" | бр. |  |  |  |
|  | 3/4" | бр. |  |  |  |
|  | 1 " | бр. |  |  |  |
|  | 1 1/4': | бр. |  |  |  |
|  | 1 1/2" | бр. |  |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |  |
|  | 2 1/2" | бр. |  |  |  |
| 65 | Демонтаж ШК 1/2" | бр. |  |  |  |
|  | 3/4" | бр, |  |  |  |
|  | 1 " | бр. |  |  |  |
|  | 1 1/4" | бр. |  |  |  |
|  | 1 1/2 " | бр. |  |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |  |
|  | 2 1/2" | бр. |  |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж ШК 1/2" | бр- |  |  |  |
|  | 3/4” | бр. |  |  |  |
|  | 1 " | бР- |  |  |  |
|  | 1 1/4" | бр. |  |  |  |
|  | 1 1/2 ” | бр. |  |  |  |
|  | 2" | бр. |  |  |  |
|  | 2 1/2 ” | бр. |  |  |  |
| 67 | Демонтаж водопровод поцинковани тръби ф 1/2" | л м. |  |  |  |
|  | 3/4" | л.м. |  |  |  |
|  | 1 " | л.м. |  |  |  |
|  | 1 1/4" | л.м. |  |  |  |
|  | 1 1/2” | л.м. |  |  |  |
|  | 2" | л.м. |  |  |  |
|  | 2 1/2 " | л.м. |  |  |  |
| 68 | Доставка и монтаж водопровод поцинковани тръби 1/2" | л.м. |  |  |  |
|  | 3/4” | л.м. . |  |  |  |
|  | 1" | л.м. |  |  |  |
|  | 1 1/4" | л.м. |  |  |  |
|  | 1 1/2 " | л.м. |  |  |  |
|  | 2" | л.м. |  |  |  |
|  | 2 1/2" | п.м. |  |  |  |
| 69 | Демонтаж водопровод полипропиленови тръби ф16 | л.м. |  |  |  |
|  | 20 | л.м. |  |  |  |
|  | 25 | л.м. |  |  |  |
|  | 32 | л.м. |  |  |  |
|  | 40 | л.м. |  |  |  |
|  | 50 | л.м. |  |  |  |
|  | 63 | л.м. |  |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж водопровод полипропиленови тръби ф16 | л м. |  |  |  |
|  | 20 | л.м. |  |  |  |
|  | 25 | л.м. |  |  |  |
|  | 32 | л.м. |  |  |  |
|  | 40 | л.м. |  |  |  |
|  | 50 | л.м. |  |  |  |
|  | 63 | л.м. |  |  |  |
| 71 | Демонтаж водомер | бр. |  |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж водомер: |  |  |  |  |
|  | 1,5м3/ч | бр. |  |  |  |
|  | 5 м 3/ч | бр. |  |  |  |
|  | 10м3/ч | бр., |  |  |  |
| 73 | Демонтаж мека връзка за тоалетно казанче | бр. |  |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж мека връзка за тоалетно казанче до 1,0 м. | бр. |  |  |  |
| 75 | Демонтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка | бр. |  |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка | бр. |  |  |  |
| 77 | Демонтаж връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. |  |  |  |
| 78 | Демонтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. |  |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. |  |  |  |
| 80 | Демонтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50 | бр. |  |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50 | бр. |  |  |  |
| 82 | Демонтаж подов сифон | бр. |  |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж подов сифон 50 ПС 17/17 | бр. |  |  |  |
| 84 | Доставка и монтаж декоративна капачка за подов сифон | бр. |  |  |  |
| 85 | Демонтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см. | бр. |  |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см, | бр. |  |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна мивка | бр. |  |  |  |
| 88 | Демонтаж тоалетна чиния без запазване на старата | бр. |  |  |  |
| 89 | Демонтаж тоалетна чиния със запазване на старата | бр. |  |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж тоалетна чиния / задно отичане / | бр. |  |  |  |
| 91 | Демонтаж моноблок | бр. |  |  |  |
| 92 | Доставка и монтаж моноблок - видима идеал | бр. |  |  |  |
| 93 | Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна чиния | бр. |  |  |  |
| 94 | Демонтаж зрм. фламенко моноблок | бр. |  |  |  |
| 96 | Доставка и монтаж арм. фламенко моноблок | бр. |  |  |  |
| 96 | Демонтаж бутон тоалетно казанче моноблок | бр. |  |  |  |
| 97 | Доставка и монтаж бутон тоалетно казанче моноблок | бр. |  |  |  |
| 98 | Демонтаж пластмасова тоалетна дъска | бр. |  |  |  |
| 99 | Доставка и монтаж пластмасова тоалетна дъска | бр. |  |  |  |
| 100 | Демонтаж тоалетно казанче | бр. |  |  |  |
| 101 | Доставка и монтаж тоалетно казанче до 19 л. | бр. |  |  |  |
| 102 | Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетно казанче | бр. |  |  |  |
| 103 | Демонтаж PVC тръби ф 26 | л.м. |  |  |  |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 32 | л.м. |  |  |  |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 40 | л.м. |  |  |  |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 50 | л.м. |  |  |  |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 110 | л.м. |  |  |  |
|  | Демонтаж PVC тръби ф 160 | л.м. |  |  |  |
| 104 | Доставка и монтаж PVC тръби ф 26 | л.м. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 32 | л.м. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 40 | л.м. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 50 | л.м. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 110 | л.м. |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж PVC тръби ф 160 | л.м. |  |  |  |
| 105 | Доставка и монтаж дебелостенни РУС тръби Ф 160 | л.м. |  |  |  |
|  | Ф200 | л.м. |  |  |  |
| 106 | Демонтаж камениноаи тръби ф 150 | л.м. |  |  |  |
|  | 3/4 " | л.м. |  |  |  |
|  | 1 " | л.м. |  |  |  |
|  | 1 1/4" | л.м. |  |  |  |
|  | 1 1/2 | л.м. |  |  |  |
|  | 2" | л.м. |  |  |  |
| 107 | Доставка и монтаж укрепители за ВиК вертикални | бр. |  |  |  |
| 108 | Доставка и монтаж укрепители за Вик хоризонтални | бр. |  |  |  |
| 109 | Направа връзка със съществуващ водопровод до 2" | бр. |  |  |  |
| 110 | Направа сградна РШ / тухлена /60/60/80 см. | бр. |  |  |  |
| 111 | Уплътняване със силикон между тоалетна чиния и РУС тръба | бр, |  |  |  |
| 112 | Направа топлоизолация на водопровод в сутерена -1/2" | л.м. |  |  |  |
|  | 3/4" | л.м. |  |  |  |
|  | 1 " | л.м. |  |  |  |
|  | 1 1/4" | л м. |  |  |  |
|  | 1 1/2" | л.м. |  |  |  |
|  | 2" | л.м. |  |  |  |
|  | 2 1/2 " | л.м. |  |  |  |
| 113 | Изпробване на хоризонтална канализация | л.м. |  |  |  |
| 114 | Доставка и монтаж укрепители за полипропиленови тръби тип скоби | бр. |  |  |  |
| 115 | Доставка и монтаж топлоизолация за водопровод полипропиленови тръби ф16 | л,м. |  |  |  |
|  | ф 20 | л.м. |  |  |  |
|  | ф 25 | л.м. |  |  |  |
|  | ф 32 | л.м. |  |  |  |
|  | ф 40 | л.м. |  |  |  |
|  | ф 50 | л.м. |  |  |  |
|  | Ф63 | л.м. |  |  |  |
| 116 | Почистване водомери от утайка | бр. |  |  |  |
| 117 | Направа PVC отводнение ф 50 до 2,0 м. | бр. |  |  |  |
| 118 | Доставка и монтаж стеннг колена 1/2" | бр. |  |  |  |
| 119 | Доставка и монтаж преходи 1/2" - ф20 | бр. |  |  |  |
| 120 | Доставка и монтаж бърза връзка -1/2" | бр. |  |  |  |
| 121 | Доставка и монтаж тръба ПЕ с алум. вложка 20x2 | л.м. |  |  |  |
| 122 | Доставка и монтаж нипеп/ муфа 1/2" | бр. |  |  |  |
| 123 | Доставка адаптори за алум. тръба 20x2 | бр. |  |  |  |
| 124 | Направа връзка съществуващ водопровод до 0,50 см. | бр. |  |  |  |
| 125 | Монтаж самостоятелни фитинги до 2 1/2 " | бр. |  |  |  |
| 126 | Доставка и монтаж бърза връзка -1" | бр. |  |  |  |
| 127 | Доставка и монтаж нипел 1 " | бр. |  |  |  |
| 128 | Доставка и монтаж тройник 1 " -1/2 " | бр. |  |  |  |
| 129 | Доставка и монтаж преход ф32 -1 " | бр. |  |  |  |
| 130 | Доставка и монтаж преход ф25 - 3/4 " | бр. |  |  |  |
| 131 | Доставка и монтаж тапа 1/2 | бр. |  |  |  |
| 132 | Доставка и монтаж тапа 3/4 | бр. |  |  |  |
| 133 | Доставка и монтаж удължител за батерия 1/2 - 2,0 см | бр. |  |  |  |
| 134 | Доставка и монтаж удължител за батерия 3/4 - 2,0 см | бр. |  |  |  |
| 135 | Присъединяване канал Ф 110 към съществуващ | бр. |  |  |  |
| 136 | Доставка и монтаж кран ППР ф32 | бр. |  |  |  |
| 137 | Дбставка и монтаж ППР скоба ф32 | бр. |  |  |  |
| 138 | Направа улей с шир 10 см за PVC ф50 в бетонов под | л м. |  |  |  |
| 139 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/2 " | бр. |  |  |  |
| 140 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1" | бр. |  |  |  |
| 141 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/4" | бр. |  |  |  |
| 142 | Доставка и монтаж муфа ППР фбЗ | бр. |  |  |  |
| 143 | Доставка и монтаж тещик ППР фбЗ | бр. |  |  |  |
| 144 | Доставка и монтаж коляно ф32 | бр. |  |  |  |
| 145 | Доставка и монтаж кран ф32 | бр. |  |  |  |
| 146 | Доставка и монтаж муфа ф32 | бр. |  |  |  |
| 147 | Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка/ 1/2" | бр. |  |  |  |
| 148 | Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка/ 1/4" | бр. |  |  |  |
| 149 | Доставка и монтаж нипел 1/2" | бр. |  |  |  |
| 150 | Демонтаж аксесоари за баня | бр. |  |  |  |
| 151 | Монтаж аксесоари за баня | бр. |  |  |  |
| 152 | Доставка и монтаж на PVC тръба, свързваща тоалетно казанче с тоалетна чиния | бр. |  |  |  |
| ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | ед. цена труд | ед.цена материали | ед.цена 4+5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж осветително тяло за баня | бр. |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж осветително тяло за баня | бр. |  |  |  |
| 3 | Демонтаж плафониера | бр. |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж плафониера | бр. |  |  |  |
| 5 | Демонтаж полюлей | бр. |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж полюлей - 3 гнезда | бр. |  |  |  |
| 7 | Демонтаж аплик | бр. |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж аплик | бр. |  |  |  |
| 9 | Демонтаж фасунга | бр. |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж фасунга | бр. |  |  |  |
| 11 | Демонтаж пендел | бр. |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж пендеп | бр. |  |  |  |
| 13 | Демонтаж луминесцентно тяло - всички размери | бр. |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x18 W - 60 см. | бр- |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x36 W -120 см. | бр. |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж луминесцентно тяло 2x36 W -120 см /двойно/ | бр. |  |  |  |
| 17 | Демонтаж аварийни лампи всички размери | бр. |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж аварийни лампи / за авариен изход / | бр. |  |  |  |
| 19 | Демонтаж пура лум. тяло - всички размери | бр. |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж пура лум. тяло -18 W - 60 см. | бр. |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж пура лум. тяло - 36 W -120 см. | бр. |  |  |  |
| 22 | Демонтаж стартер лум. тяло | бр. |  |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж стартер лум. тяло | бр. |  |  |  |
| 24 | Демонтаж дросел лум. тяло | бр. |  |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж дросел лум. тяло | бр. |  |  |  |
| 26 | Демонтаж осветително тяло LED осветление | бр. |  |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж осветително тяло LED осветление | бр. |  |  |  |
| 28 | Демонтаж датчик LED осветление | бр. |  |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж датчик LED осветление | бр. |  |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж ел. контактор, трифазен 63 А | бр. |  |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", за открит монтаж | бр. |  |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж ел. контакт "Шуко" за скрита инсталация | бр. |  |  |  |
| 33 | Демонтаж колонен контакт | бр. |  |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж колонен контакт | бр. |  |  |  |
| 35 | Демонтаж дефектотокова защита | бр. |  |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж дефектотокова защита | бр. |  |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж ел. разклонител | бр. |  |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж звънчев бутон, 12 V | бр. |  |  |  |
| 39 | Демонтаж автоматичен прекъсвач тип А1-100А, триполюсен | бр. |  |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип А1-100А, триполюсен | бр. |  |  |  |
| 41 | Демонтаж автоматичен прекъсвач тип А2-250А | бр. |  |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип А2-250А | бр. |  |  |  |
| 43 | Демонтаж високомощен предпазител 160-400А | бр. |  |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж високомощен предпазител 160-400А | бр. |  |  |  |
| 45 | Демонтаж основа за високомощен предпазител 160-400А | бр. |  |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж основа за високомощен предпазител 160-400А | бр. |  |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж предпазител обикновен 25А, с топяема жичка | бр. |  |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж предпазител обикновен, 63А. с топяема жичка | бр. |  |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 16А | бр. |  |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен. 25А | бр. |  |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 63А | бр. |  |  |  |
| 52 | Демонтаж ел. ключ за осветление, ел. контакт | бр. |  |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация | бр. |  |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация | бр. |  |  |  |
| 55 | Демонтаж брава с електрически насрещник за врата | бр. |  |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж брава с електрически насрещник за врата | бр. |  |  |  |
| 57 | Ремонт брава с електрически насрещник | бр. |  |  |  |
| 58 | Демонтаж апартаментно табло до 5 елемента | бр. |  |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж апартаментно табло до 5 елемента | бр. |  |  |  |
| 60 | Демонтаж електромер | бр. |  |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж електромер монофазен двутарифен ДТ10/40 | бр. |  |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж часовник за електромер | бр. |  |  |  |
| 63 | Демонтаж домофон | бр. |  |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж домофон | бр. |  |  |  |
| 65 | Демонтаж ел. звънец 12 V | бр. |  |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж ел. звънец 12 V | бр. |  |  |  |
| 67 | Откриване повреда в звънчева инсталация | бр. |  |  |  |
| 68 | Откриване повреда в домофонна инсталация | бр. |  |  |  |
| 69 | Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка | л.м. |  |  |  |
| 70 | Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по бетон под мазилка | л.м. |  |  |  |
| 71 | Полагане СВТ 4x16 кв.мм в PVC канал по бетон | л.м. |  |  |  |
| 72 | Полагане СВТ 2x4 кв.мм в PVC канал по бетон | л м. |  |  |  |
| 73 | Направа връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв мм | бр.. |  |  |  |
| 74 | Изкърпване мазилка по канали | кв.м |  |  |  |
| 75 | Демонтаж петтактов ключ / пекари и, печки, скари, елом / | бр. |  |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж петтактов ключ / пекарни: печки, скари, елом / | бр. |  |  |  |
| 77 | Демонтаж ел. реотани за пекарни | бр. |  |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж ел. реотани за пекарни до 1600 W | бр. |  |  |  |
| 79 | Пренавиване на плочи / ЗОхЗО-ел.печка ЕП-61 / с ел,спирали | бр. |  |  |  |
| 80 | Подмяна ел.тръбен нагревател / пекарна "Пауталия" / | бр. |  |  |  |
| 81 | Подмяна или реглаж термостат / пекаони, печки / | бр. |  |  |  |
| 82 | Подмяна ел.нагревател на скара до 1600 W | бр. |  |  |  |
| 83 | Подмяна клавишен ключ на скара - едностепенен | бр. |  |  |  |
| 84 | Монтаж дръжки / пекарни / | бр. |  |  |  |
| 85 | Подмяна панти и врати / пекарни / | бр. |  |  |  |
| 86 | Смяна сигнал на лампа / пекарни, печки, скари, еломи / | бр. |  |  |  |
| 87 | Подмяна уплътнители-термоустойчиви до 2 м./ пекарни, печки, скари/ | бр. |  |  |  |
| 88 | Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /до 1,60 м/ | бр. |  |  |  |
| 89 | Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /над 1,60м/ | бр. |  |  |  |
| 90 | Почистване дюзи съдомиялна | бр. |  |  |  |
| 91 | Почистване вентилационни филтри с размер до 0.50 кв.м. | бр. |  |  |  |
| 92 | Полагане пров СВТ до 4 х 6 мм2 - открито със скоби ПКОМ | л.м. |  |  |  |
| 93 | Полагане пров. СВТ до 4x16 мм2 - открито със скоби ПКОМ | л.м. |  |  |  |
| 94 | Доставка и монтаж трифазен ел. контакт открита инсталация | бр. |  |  |  |
| 95 | Лампен и контактен излаз - открит до 6 м. | бр. |  |  |  |
| 96 | Лампен и контактен излаз в PVC тръби - скрит до 6 м. | бр. |  |  |  |
| 97 | Лампен и контактен излаз в PVC тръби - открит до 6 м. | бр. |  |  |  |
| 98 | Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | бр. |  |  |  |
| 99 | Изпитване импеданс на контур "фаза-нула" | бр. |  |  |  |
| 100 | Свързване пров. към съоръжение до 6 мм2 | бр. |  |  |  |
| 101 | Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 20 мм. | л.м. |  |  |  |
| 102 | Доставка и монтаж разклонител за кабелни канали 40 мм, | бр. |  |  |  |
| 103 | Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 40 мм. | л.м. |  |  |  |
| 104 | Пробиване отвор в тухлена или бет, стена до 10 см. | бр. |  |  |  |
| 105 | Направа улей в циментова замазка с размел 10/10 см. | л.м. |  |  |  |
| 106 | Демонтаж пров до 6 мм2 | л.м. |  |  |  |
| 107 | Откриване и отстраняване повреда в ел. инсталация | бр. |  |  |  |
| 108 | Демонтаж прожектор с халогенна пура | бр. |  |  |  |
| 109 | Доставка и монтаж прожектор с халогенна пура до 500 W | бр. |  |  |  |
| 110 | Смяна на основни високомощни предпазители | бр. |  |  |  |
| 111 | Доставка и монтаж лустерклеми до 10 мм. | бр. |  |  |  |
| 112 | Смяна трифазен щепсел | бр. |  |  |  |
| 113 | Доставка и монтаж щепсел 25А | бр. |  |  |  |
| 114 | Демонтаж, доставка и монтаж автом прекъсвач А3 - 500А | бр. |  |  |  |
| Цена за труд и материали за всички позиции от шесте групи дейности без ДДС |  |  |  |  |  |

Предлагаме следните стойности на ценообразуващи показатели (Кц II)

- Часова ставка (B) - …………….. лв.

- Допълнителни разходи върху труд (Г2) - ……………..%

- Допълнителни разходи върху механизация (Д3) - …………….%

- Доставно-складови разходи (Е4) - ……………..%

- Печалба (Ж5) - ……………..%

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да извършим дейностите съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 6.4.

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ............................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):........................................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в УНСС” за Обособена позиция №4 „Основен ремонт на учебни зали“.

| № по ред | Видове операции | мярка | Количес тво | Ед. цена /лв/ | Стойност /лв/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разваляне на паянтова зидария | m2 | 140,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на рулонни настилки | m2 | 75,00 |  |  |
| 3 | Разбиване на подиуми(хоризонтални зидове) | m2 | 70,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж (къртене) на циментова замазка | m2 | 20,00 |  |  |
| 5 | Анкериране на пиластри | бр. | 30 |  |  |
| 6 | Къртене бетон | m3 | 0,05 |  |  |
| 7 | Пердашена циментна замазка до 4 cm по подове, при ремонти | m2 | 75,00 |  |  |
| 8 | Полагане на саморазливаща се замазка по подове, при ремонти | m2 | 75,00 |  |  |
| 9 | Облицовка на пиластри с гипсокартон на конструкция | m2 | 6,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на PVC настилка | m2 | 75,00 |  |  |
| 11 | Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани | m2 | 55,00 |  |  |
| 12 | Кофраж и армировка на подпрозоречни первази | m2 | 1,50 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на бетон за подпрозоречни первази | m3 | 0,10 |  |  |
| 14 | Преработка осветителна ел.инсталация | компл. | 5 |  |  |
| 15 | Изграждане на звукова инсталация | компл. | 2 |  |  |
| 16 | Шпакловане с готова смес при ремонти | m2 | 280,00 |  |  |
| 17 | Контролно маджуниране и шлайфане след първи пласт латекс | m2 | 280,00 |  |  |
| 18 | Боядисване с латекс двукратно, при ремонти | m2 | 1200,00 |  |  |
| 19 | Почистване, изнасяне и извозване на стр. отпадъци до депо | m3 | 30,00 |  |  |
| Цена за СМР без ДДС |  |  |  |  |  |

Предлагаме следните стойности на ценообразуващи показатели (Кц II)

- Часова ставка (Кц1) - …………….. лв.

- Допълнителни разходи върху труд (Кц2) - ……………..%

- Допълнителни разходи върху механизация (Кц3) - …………….%

- Доставно-складови разходи (Кц4) - ……………..%

- Печалба (Кц5) - ……………..%

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да извършим дейностите съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 7.1.

- Рег. №……………/2018г.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

- ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………………………..

- Проект на ДОГОВОР

№ ……………/2018г.

Днес,	………………2018г. в гр. София, между:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, с адрес:  гр. София, п.к. 1700, Студентски град „Христо Ботев“, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Николай Бакърджиев - Помощник-Ректор на УНСС и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки със заповед № 858/15.04.2016г. на Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев и Светослава Филчева - Иванова – Директор на Дирекция „Финанси“, наричан  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на Решение №………….. от ………….2018г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в УНСС“ за обособена позиция 1.“ Ремонт на помещения в СК „Бонсист“

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор ремонт на помещения в СК „Бонсист“ включващ: ремонт на канцеларии №№ 1, 2 и 16, заседателна зала, помещение на хигиенистките, съблекалня жени, съблекалня мъже, гардероб и стълби с площадки пред служебен вход на СК „Бонсист“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонта по чл.1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

- СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие 1 /една/ година от датата на сключването му.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1 е 20 (двадесет) работни дни  от подписването на  „Протокол за откриване на строителна площадка – (обр.2 )“.

- (2) При необходимост, изпълнението на СМР може да бъде спряно за определен срок, като страните подписват за спирането и по-късно при продължаване на възложените СМР съответните актове от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е сградата на СК „Бонсист“ на адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“.

- ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) За изпълнение на възложената с настоящия договор поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на .. ……… (…………………………) лева без ДДС  и ……… (…………)лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

(2) Единичните цени, свързани с изпълнението на поръчката, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му  предложение са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- (4) В случай, че в процеса на извършване на ремонта се наложи отпадане или намаляване на количеството на някои видове СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено действително извършените и приети СМР, без да дължи неустойка или обезщетение.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок до 30 (тридесет )  дни от приемане на изпълнението на Договора.

Чл. 9. Плащането по чл. 8 от Договора, се извършва въз основа на следните представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи:

1. подписан двустранен Констативен протокол, установяващ  извършените и приети СМР, при съответно спазване на разпоредбите на чл.27-28 от Договора; и

2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	…………………………….

BIC:	…………………………….

IBAN:	…………………………….

Титуляр:……………………...........

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно …………. (…………………….) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10 (десет) дни след Датата на „Протокол за откриване на строителна площадка – (обр.2 )“ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато СМР не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение  са престояли при него законосъобразно.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7-10 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнената работа предмет на Договора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява качествено и в срок строително-монтажните работи, предмет на този договор в технологична последователност, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. да осигурява по всяко време достъп до обекта на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да извърши изпълнението на възложените ремонти, в строго съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, приложима към тях;

4. да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложените по договора дейности, строителни материали, детайли и компоненти до мястото на изпълнение, посочено в чл.6 от договора, като всички влагани строителни материали, детайли и компоненти, следва да са нови и неупотребявани, да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопасност;

5. да влага качествени материали, както и да извършва качествено СМР. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество. Качеството на вложените материали се доказва със сертификати за качество и/или декларация за съответствие;

6. да уведомява Възложителя за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно и да съставя съответните протоколи от типа по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички работи, които са закрити, без да е съставен протокол Акт /образец 12/, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на Изпълнителя;

7. да поддържа работната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата в обекта да изнесе всички строителни отпадъци на определеното за целта място;

8. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на и след приключване на строително-монтажните работи, да осигури условия на безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните актове по охрана на труда, пожарна безопасност и безопасност на движението.Щетите, настъпили в резултат на неспазване на тези задължения са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

9. да осъществява дейностите с необходимата отговорност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди;

10. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от Договора;

11. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнението на цветовите съчетания;

12. да възложи съответната част от работите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

13. да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа;

14. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава СМР в уговорения срок, количество, качество и без отклонение от поръчката;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предоставеното от него изпълнение по договора;

4. да дава указания на Изпълнителя във връзка с предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор. Те са задължителни за Изпълнителя, освен ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими;

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на елементи от изпълнението, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;

6. да не приеме изпълнението, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да осигури необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на строително-монтажните работи предмет на Договора.

2. да приеме изпълнението на поръчката, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

4. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за качественото извършване на СМР, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.41 от Договора;

6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

7. да определи отговорно длъжностно лице по изпълнение на договора и за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което да осъществява инвеститорски контрол на обекта, установявайки обема, качеството и стойността на извършените СМР, подписване на протоколи и актове съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. (1) Предаването на изпълнението на поръчката се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“) за извършени видове СМР, съдържащ вида, мерната единица, количеството, единичната цена и стойността на СМР.

(2) За всички СМР, които подлежат на закриване /скрити работи/, задължително се съставя Акт /образец 12/.

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на поръчката по този договор се извършва с подписване на Констативен протокол, подписан от Страните в срок до три дни след изтичането на срока на изпълнение по чл.5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в  протокола  и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 29-32 от Договора.

- САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от  Стойността на Договора  и може да прекрати  договора.

Чл. 31. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Констативния протокол за приемане на извършените СМР.

(3) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок, се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

(4) При проявени скрити дефекти, установени след извършване на строително-монтажните работи, преди края на гаранционният срок, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да ги отстрани за своя сметка в срок, от пет работни дни от уведомяването му.

(5) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 37. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на работите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.

- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 39. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

.

Спазване на приложими норми

Чл. 40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 41. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 44. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 46. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 48. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Език (приложимо когато изпълнителя е чуждестранно лице)

Чл. 50. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Екземпляри

Чл. 51. Този Договор се състои от …..(………..) страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложения:

Чл. 52. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УНСС                                                                                        …………………………

ПОМОЩНИК-РЕКТОР:

НИКОЛАЙ БАКЪРДЖИЕВ                              ………………………….

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“:

СВЕТОСЛАВА ФИЛЧЕВА-ИВАНОВА

ОБРАЗЕЦ № 7.2.

- Рег. №……………/2018г.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

- ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………………………..

- Проект на ДОГОВОР

№ ……………/2018г.

Днес,	………………2018г. в гр. София, между:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, с адрес:  гр. София, п.к. 1700, Студентски град „Христо Ботев“, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Николай Бакърджиев - Помощник-Ректор на УНСС и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки със заповед № 858/15.04.2016г. на Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев и Светослава Филчева - Иванова – Директор на Дирекция „Финанси“, наричан  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на Решение №………….. от ………….2018г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в УНСС“ за обособена позиция 2. “Ремонт на хидроизолации и бордове на учебните корпуси на УНСС и СК“Бонсист““

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор ремонт на хидроизолации и бордове на учебните корпуси на УНСС и СК “Бонсист“.

Чл. 2. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонта по чл.1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор и представляващи неразделна част от него.

(2) Ремонтните работи ще се извършват  при подадена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя вида и количеството на конкретните СМР, мястото и срокът на изпълнение. Срокът за изпълнение започва да тече три дни след получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на заявката.

- (3) При необходимост, изпълнението на СМР по всяка заявка може да бъде спряно за определен срок, като страните подписват за спирането и по-късно при продължаване на възложените СМР съответните актове от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

- СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие две години от датата на сключването му.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на възложените дейностите по чл. 1 се определя със съответната писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е сградата на УНСС и сградата на СК „Бонсист“ на адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“.

- ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) За извършените СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 40 000.00 (четиридесет хиляди) лева без ДДС  и 48 000.00 (четиридесет и осем хиляди) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

(2) Единичните цени, свързани с изпълнението на поръчката, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му  предложение са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В цената по ал.1 е включена и стойност на непредвидени разходи в размер до 10%.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор въз основа  на единичните цени за реално изпълнените дейности.

(2) При възникване на необходимост от обективно появили се непредвидени строително-монтажни работи, те се извършват след представяне на анализи за допълнително възникнали и възложени СМР, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изплащането им ще се извърши по единични цени (доказани с анализи), ако няма посочени единични цени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) Плащането на всяка изпълнена заявка, се извършва въз основа на следните представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи:

1. подписан двустранен Констативен протокол, установяващ  извършените и приети СМР, при съответно спазване на разпоредбите на чл.27-28 от Договора; и

2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	…………………………….

BIC:	…………………………….

IBAN:	…………………………….

Титуляр:……………………...........

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно …………. (…………………….) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на заявка по Договора в срок до 6 (шест) дни след Датата на получаването й от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато СМР не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение  са престояли при него законосъобразно.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7-10 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнената работа предмет на съответната заявка по Договора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява качествено и в срок строително-монтажните работи, предмет на този договор в технологична последователност, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. да осигурява по всяко време достъп до обекта на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да извърши изпълнението на възложените със заявка ремонти, в строго съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, приложима към тях;

4. да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложените по договора дейности, строителни материали, детайли и компоненти до мястото на изпълнение, посочено в чл.6 от договора, като всички влагани строителни материали, детайли и компоненти, следва да са нови и неупотребявани, да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопасност;

5. да влага качествени материали, както и да извършва качествено СМР. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество. Качеството на вложените материали се доказва със сертификати за качество от производителя и/или декларация за съответствие;

6. да уведомява Възложителя за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно и да съставя съответните протоколи от типа по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички работи, които са закрити, без да е съставен протокол Акт /образец 12/, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на Изпълнителя;

7. да поддържа работната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата в обекта да изнесе всички строителни отпадъци на определеното за целта място;

8. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на и след приключване на строително-монтажните работи, да осигури условия на безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните актове по охрана на труда, пожарна безопасност и безопасност на движението.Щетите, настъпили в резултат на неспазване на тези задължения са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

9. да осъществява дейностите с необходимата отговорност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди;

10. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от Договора;

11. да не допуска полагане на покривни покрития, преди завършване на основни тенекеджийски работи;

12. да възложи съответната част от работите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

13. да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа;

14. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава СМР в уговорения срок, количество, качество и без отклонение от поръчаното по съответната заявка;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предоставеното от него изпълнение по договора;

4. да дава указания на Изпълнителя във връзка с предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор. Те са задължителни за Изпълнителя, освен ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими;

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на елементи от изпълнението, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;

6. да не приеме изпълнението, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да осигури необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на строително-монтажните работи предмет на Договора.

2. да приеме изпълнението на поръчката, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената на съответната заявка в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

4. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за качественото извършване на СМР, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.41 от Договора;

6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

7. да определи отговорно длъжностно лице по изпълнение на договора и за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което да осъществява инвеститорски контрол на обекта, установявайки обема, качеството и стойността на извършените СМР, подписване на протоколи и актове съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. (1) Предаването на изпълнението на поръчаното по съответната заявка се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“) за извършени видове СМР, съдържащ вида, мерната единица, количеството, единичната цена и стойността на СМР.

(2) За всички СМР, които подлежат на закриване /скрити работи/, задължително се съставя Акт /образец 12/.

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на поръчаното по съответната заявка се извършва с подписване на Констативен протокол, подписан от Страните в срок до три дни след изтичането на срока на изпълнение. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в  протокола  и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 29-32 от Договора.

- САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% от Стойността на Договора за всеки ден забава, но не повече от 10% от Стойността на Договора.

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% (десет на сто) от  Стойността на Договора  и може да прекрати  договора.

Чл. 31. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е   съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Констативния протокол за приемане на извършените СМР по съответната заявка.

(3) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок, се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

(4) При проявени скрити дефекти, установени след извършване на строително-монтажните работи, преди края на гаранционният срок, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да ги отстрани за своя сметка в срок, от пет работни дни от уведомяването му.

(5) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата стойност на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 37. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на работите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.

- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 39. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

.

Спазване на приложими норми

Чл. 40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 41. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 44. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 46. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 48. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Език (приложимо когато изпълнителя е чуждестранно лице)

Чл. 50. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Екземпляри

Чл. 51. Този Договор се състои от …..(………..) страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложения:

Чл. 52. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УНСС                                                                                        …………………………

ПОМОЩНИК-РЕКТОР:

НИКОЛАЙ БАКЪРДЖИЕВ                              ………………………….

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“:

СВЕТОСЛАВА ФИЛЧЕВА-ИВАНОВА

ОБРАЗЕЦ № 7.3.

- Рег. №……………/2018г.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

- ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………………………..

- Проект на ДОГОВОР

№ ……………/2018г.

Днес,	………………2018г. в гр. София, между:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, с адрес:  гр. София, п.к. 1700, Студентски град „Христо Ботев“, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Николай Бакърджиев - Помощник-Ректор на УНСС и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки със заповед № 858/15.04.2016г. на Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев и Светослава Филчева - Иванова – Директор на Дирекция „Финанси“, наричан  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на Решение №………….. от ………….2018г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в УНСС“ за обособена позиция 3. “Текущи ремонти и аварийно поддържане по всички части на УОБ – с.Равда“

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор текущи ремонти и аварийно поддържане по всички части на УОБ – с. Равда.

(2) Поръчката включва шест обособени групи с отделни части, в които влизат различни видове строително ремонтни работи /СРР/, а именно:

Група 1 – част „Архитектурно-строителна“ /АС/;

Група 2 – част „Архитектурно-строителна“ Столарски СРР;

Група 3 – част „Архитектурно-строителна“ Железарски СРР;

Група 4 – част „Архитектурно-строителна“ Покривни и хидроизолационни работи;

Група 5 – част „ВиК“ – вътрешни инсталации;

Група 6 – част „ЕЛЕКТРО“ – вътрешни инсталации.

(3) Всички видове СРР по отделните части в ал.2 са представени в табличен вид в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение 1 към договора.

Чл. 2. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонта по чл.1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор и представляващи неразделна част от него.

(2) Ремонтните работи ще се възлагат чрез заявки, подадени от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице – с възлагателни писма с ориентировъчни количества и стойности, а при авариен случай и чрез телефонно обаждане през цялото денонощие, включително и от охраната на базата, като срока за явяване на адреса е до тридесет минути.

- (3) При необходимост, изпълнението на СРР по всяка заявка може да бъде спряно за определен срок, като страните подписват за спирането и по-късно при продължаване на възложените СРР съответните актове от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

- СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие две години от датата на сключването му.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на възложените със заявките дейностите са както следва:

а) обикновена заявка – до пет дни от получаването.

б) спешна заявка – до 48 (четиридесет и осем) часа от получаването.

в) аварийна заявка – до 24 (двадесет и четири) часа от получаването след телефонно обаждане през цялото денонощие, включително в извънработно време и в празнични и почивни дни, слез възникване на авария по следните строителни части: „ВиК“ и „Електро“, която би нарушила условията на живот и работа и/или застрашила живота на работещите и обитаващите учебно-оздравителната база.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е сградата на УОБ – с. Равда на адрес: село Равда, област Бургас, ул. „Черноморска“ №7.

- ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) За извършените СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 10 000.00 (десет хиляди) лева без ДДС  и 12 000.00 (дванадесет хиляди) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

(2) Единичните цени, свързани с изпълнението на поръчката, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му  предложение са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В цената по ал.1 е включена и стойността на допълнително възникнали СРР невключени в шестте групи дейности, които ще се изпълняват само след изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще се разплащат по анализни цени съставени по предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото предложение елементи на ценообразуване: часова ставка, допълнителни разходи върху труд, доставно-складови разходи и печалба при разходни норми за труд и материали.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възложената заявка въз основа  на единичните цени за реално изпълнените дейности.

Чл. 9. (1) Плащането на всяка изпълнена заявка, се извършва въз основа на следните представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи:

1. подписан двустранен приемателно-предавателен протокол, установяващ  извършените и приети СРР, при съответно спазване на разпоредбите на чл.27-28 от Договора; и

2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	…………………………….

BIC:	…………………………….

IBAN:	…………………………….

Титуляр:……………………...........

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно …………. (…………………….) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на заявка по Договора в срок до 6 (шест) дни след Датата на получаването й от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато СМР не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение  са престояли при него законосъобразно.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7-10 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнената работа предмет на съответната заявка по Договора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява качествено и в срок строително-ремонтните работи, предмет на съответната заявка по този договор в технологична последователност, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. да осигурява по всяко време достъп до обекта на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да извърши изпълнението на възложените със заявка ремонти, в строго съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, приложима към тях;

4. да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложените по договора дейности, строителни материали, детайли и компоненти до мястото на изпълнение, посочено в чл.6 от договора, като всички влагани строителни материали, детайли и компоненти, следва да са нови и неупотребявани, да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопасност;

5. да влага качествени материали, както и да извършва качествено СРР. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество. Качеството на вложените материали се доказва със сертификати за качество от производителя и/или декларация за съответствие;

6. да поддържа работната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата в обекта да изнесе всички строителни отпадъци на определеното за целта място;

7. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на и след приключване на строително-монтажните работи, да осигури условия на безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните актове по охрана на труда, пожарна безопасност и безопасност на движението.Щетите, настъпили в резултат на неспазване на тези задължения са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8. да осъществява дейностите с необходимата отговорност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СРР, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди;

9. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от Договора;

10. да възложи съответната част от работите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

13. да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа;

14. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава СРР в уговорения срок, качество и без отклонение от поръчаното по съответната заявка;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предоставеното от него изпълнение по договора;

4. да дава указания на Изпълнителя във връзка с предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор. Те са задължителни за Изпълнителя, освен ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими;

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на елементи от изпълнението, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;

6. да не приеме изпълнението, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да осигури необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на строително-монтажните работи предмет на Договора.

2. да приеме изпълнението на поръчката, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената на съответната заявка в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

4. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за качественото извършване на СРР, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.41 от Договора;

6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

7. да определи отговорно длъжностно лице по изпълнение на договора и за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което да осъществява инвеститорски контрол на обекта, установявайки обема, качеството и стойността на извършените СРР, подписване на протоколи и актове съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. Предаването на изпълнението на поръчаното по съответната заявка се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“) за извършени видове СРР, съдържащ вида, мерната единица, количеството, единичната цена и стойността на СРР.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% от Стойността на Договора за всеки ден забава, но не повече от 10% от Стойността на Договора.

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% (десет на сто) от  Стойността на Договора  и може да прекрати  договора.

Чл. 31. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е   съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за извършените СРР.

(3) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок, се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

(4) При проявени скрити дефекти, установени след извършване на строително-монтажните работи, преди края на гаранционният срок, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да ги отстрани за своя сметка в срок, от пет работни дни от уведомяването му.

(5) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата стойност на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 37. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на работите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.

- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 39. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

.

Спазване на приложими норми

Чл. 40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 41. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 44. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 46. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 48. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Език (приложимо когато изпълнителя е чуждестранно лице)

Чл. 50. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Екземпляри

Чл. 51. Този Договор се състои от …..(………..) страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложения:

Чл. 52. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УНСС                                                                                        …………………………

ПОМОЩНИК-РЕКТОР:

НИКОЛАЙ БАКЪРДЖИЕВ                              ………………………….

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“:

СВЕТОСЛАВА ФИЛЧЕВА-ИВАНОВА

ОБРАЗЕЦ № 7.4.

- Рег. №……………/2018г.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

- ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………………………..

- Проект на ДОГОВОР

№ ……………/2018г.

Днес,	………………2018г. в гр. София, между:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, с адрес:  гр. София, п.к. 1700, Студентски град „Христо Ботев“, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Николай Бакърджиев - Помощник-Ректор на УНСС и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки със заповед № 858/15.04.2016г. на Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев и Светослава Филчева - Иванова – Директор на Дирекция „Финанси“, наричан  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на Решение №………….. от ………….2018г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в УНСС“ за обособена позиция 4. “Основен ремонт на учебни зали“

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор основен ремонт на учебни зали №№ 3006+3007,5004+5005, 5006+5007+5008+5009, 2122+2123+212 в УНСС.

Чл. 2. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонта по чл.1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор и представляващи неразделна част от него.

(2) Ремонтните работи ще се извършват  при подадена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя вида и количеството на конкретните СМР, мястото и срокът на изпълнение. Срокът за изпълнение започва да тече три дни след получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на заявката.

- (3) При необходимост, изпълнението на СМР по всяка заявка може да бъде спряно за определен срок, като страните подписват за спирането и по-късно при продължаване на възложените СМР съответните актове от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

- СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие две години от датата на сключването му.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на възложените дейностите по чл. 1 се определя със съответната писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е сградата на УНСС на адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“.

- ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) За изпълнение на възложената с настоящия договор поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на .. ……… (…………………………) лева без ДДС  и ……… (…………)лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

(2) Единичните цени, свързани с изпълнението на поръчката, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му  предложение са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възложената заявка въз основа  на единичните цени за реално изпълнените дейности.

Чл. 9. (1) Плащането на всяка изпълнена заявка, се извършва въз основа на следните представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи:

1. подписан двустранен Констативен протокол, установяващ  извършените и приети СМР, при съответно спазване на разпоредбите на чл.27-28 от Договора; и

2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	…………………………….

BIC:	…………………………….

IBAN:	…………………………….

Титуляр:……………………...........

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно …………. (…………………….) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на заявка по Договора в срок до 6 (шест) дни след Датата на получаването й от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато СМР не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение  са престояли при него законосъобразно.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7-10 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнената работа предмет на съответната заявка по Договора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява качествено и в срок строително-монтажните работи, предмет на този договор в технологична последователност, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. да осигурява по всяко време достъп до обекта на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да извърши изпълнението на възложените със заявка ремонти, в строго съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, приложима към тях;

4. да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложените по договора дейности, строителни материали, детайли и компоненти до мястото на изпълнение, посочено в чл.6 от договора, като всички влагани строителни материали, детайли и компоненти, следва да са нови и неупотребявани, да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопасност;

5. да влага качествени материали, както и да извършва качествено СМР. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество. Качеството на вложените материали се доказва със сертификати за качество от производителя и/или декларация за съответствие. Състава и качеството на използваните материали трябва да отговаря на БДС;

6. да уведомява Възложителя за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно и да съставя съответните протоколи от типа по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички работи, които са закрити, без да е съставен протокол Акт /образец 12/, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на Изпълнителя;

7. при изпълнението на СМР да спазва предписанията в конструктивното становище на инж. Атанас Колев, Приложение №4 към този Договор.

8. изпълнението на цветовите съчетания да се доближава максимално до съществуващите такива и да се съгласува с ВЪЗЛОЖИТГЕЛЯ;

9. настилката която полага да бъде многослойна PVC, от чисто пластифицирано фибростъкло и  полиуретанов слой, подсилен с карборунд с дебелина min 2 mm, която да отговаря на изискванията за високо натоварване (обществен сектор)-подови настилки;

10. да поддържа работната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата в обекта да изнесе всички строителни отпадъци на определеното за целта място;

11. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на и след приключване на строително-монтажните работи, да осигури условия на безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните актове по охрана на труда, пожарна безопасност и безопасност на движението.Щетите, настъпили в резултат на неспазване на тези задължения са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

12. да осъществява дейностите с необходимата отговорност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди;

13. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от Договора;

14. да възложи съответната част от работите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

15. да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа;

16. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава СМР в уговорения срок, качество и без отклонение от поръчаното по съответната заявка;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предоставеното от него изпълнение по договора;

4. да дава указания на Изпълнителя във връзка с предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор. Те са задължителни за Изпълнителя, освен ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими;

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на елементи от изпълнението, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;

6. да не приеме изпълнението, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да осигури необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на строително-монтажните работи предмет на Договора.

2. да приеме изпълнението на поръчката, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената на съответната заявка в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

4. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за качественото извършване на СМР, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.41 от Договора;

6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

7. да определи отговорно длъжностно лице по изпълнение на договора и за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което да осъществява инвеститорски контрол на обекта, установявайки обема, качеството и стойността на извършените СМР, подписване на протоколи и актове съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. (1)  Предаването на изпълнението на поръчаното по съответната заявка се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“) за извършени видове СРР, съдържащ вида, мерната единица, количеството, единичната цена и стойността на СРР.

(2) За всички СМР, които подлежат на закриване /скрити работи/, задължително се съставя Акт /образец 12/.

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на съответната заявка по този договор се извършва с подписване на Констативен протокол, подписан от Страните в срок до три дни след изтичането на срока на изпълнение по чл.5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в  протокола  и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 29-32 от Договора.

- САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5%  от Стойността на Договора за всеки ден забава, но не повече от 10%  от Стойността на Договора.

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% (десет на сто) от  Стойността на Договора  и може да прекрати  договора.

Чл. 31. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Гаранционният срок за изпълнените строително-ремонтни работи е съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Констативен протокол за приемане на извършените СРР по съответната заявка.

(3) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок, се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

(4) При проявени скрити дефекти, установени след извършване на строително-монтажните работи, преди края на гаранционният срок, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да ги отстрани за своя сметка в срок, от пет работни дни от уведомяването му.

(5) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата стойност на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 37. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на работите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.

- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 39. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

.

Спазване на приложими норми

Чл. 40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 41. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 44. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 46. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 48. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Език (приложимо когато изпълнителя е чуждестранно лице)

Чл. 50. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Екземпляри

Чл. 51. Този Договор се състои от …..(………..) страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложения:

Чл. 52. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Конструктивно становище от инж. Атанас Колев.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УНСС                                                                                        …………………………

ПОМОЩНИК-РЕКТОР:

НИКОЛАЙ БАКЪРДЖИЕВ                              ………………………….

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“:

СВЕТОСЛАВА ФИЛЧЕВА-ИВАНОВА

- ОБРАЗЕЦ № 8

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез открита процедура  с предмет:

„……………………………………………………………………………………“

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| Адрес: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: - Трите имена - Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ/ |  |
| Обслужваща банка - Титуляр на сметката - IBAN - BIC |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „……………………………………………………………………………………………………...“ за обособена позиция № ……………………. /посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/

Заявлението съдържа:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката по образец и на оптичен носител или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

4. декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо

Освен документите приложени към настоящето заявление в офертата се съдържат и документите, подробно описани в приложения „ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА“ по образец.

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*

(ще ползваме/няма да ползваме)

Предвидени подизпълнители:

- …………………

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на подизпълнителя:…………………………….

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………

- …………………

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на подизпълнителя:…………………

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………….

3….

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)

- ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Конфиденциален характер, във връзка с наличието на търговска тайна,  представлява следната част от офертата:

- …………………………………………..

- ……………………………………………

- …………………………………………..

- ……

На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната по-горе част от офертата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)

- ОБРАЗЕЦ № 10

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

- по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника/члена на обединението)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „……………………………………………………………………………..“ за обособена позиция № ……………/посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                              Декларатор: ................................

/подпис и печат/